## 【注意事項】
【WEB申請時の注意事項】
■アップロードするファイル形式について、申請書類はExcelデータ、他の書類はPDF形式でお願いします。
■PDFデータに加筆された場合は、再度PDF化（「印刷」から「プリンター」でPDFツール選択して印刷等）をおこなってください。
注意！加筆されたままの再度PDF化を行われていない場合、
当社電子押印の際、加筆箇所が消えてしまいます。
■ファイル名の先頭に番号を付けてください。
審査完了図書は、ご提出いただいたファイルはひとつのPDFにさせて頂きます。（ファイル名で自動的に昇順に並び替わります。）
例） | 001_申請書
002_図面一式
003_外皮計算書
| … | …
【質疑回答時の注意事項】
■補正図書は、元ファイルと同じ構成としてください。
加筆・修正したページのみアップロード頂くのではなく、元ファイルと同じ構成でアップロードしてください。
例）
■質疑回答（質問回答書および補正図書）をアップロード頂いた際は、質問回答書の連絡先までご連絡ください。
001_申請書
002_図面一式
003_外皮計算書
捺印図書.pdf
001
002
003
審査完了
元ファイル「004_図面一式.pdf」
訂正実施
黄色図面が修正対象図面
新ファイル「004_図面一式_訂.pdf」
黄色図面を赤色図面に差し替えを実施

## 使い方
長期使用構造等 入力シートの使い方
★申請時にご用意いただく書類について
長期使用構造等の申請をいただく際は本入力シートにあります、
①確認申請書
②委任状
③設計内容説明書
に必要事項をご記入ください。（ポータルサイトへ「Excelデータ」をアップロードください。）
その他、長期使用構造等の確認の審査に必要書類もご用意ください。
※必要書類の確認ついてはハウスジーメンホームページの帳票類ダウンロードよりチェックシートをご利用いただけます。
必要書類チェックシート☛ |  | https://www.house-gmen.com/downloads/chouki/
★各書類の入力方法、内容についての注意事項について
各書類によくある間違い等に関して吹き出しコメントや欄外に注意事項を記載していますのでご参照ください。（コメントは印刷されません）
★確認書交付後に変更が生じた場合
【変更_確認申請書】変更確認申請書→長期の技術基準の等級に影響する設計変更が行われ再審査が必要な場合
※構造計算や壁量計算、外皮計算書が変更となるような変更の場合（計算書を見直すため再審査となります）
【軽微変更】軽微変更該当証明申請書→審査に直接影響のない図面の差替えや、確認書の再交付が必要となる記載事項の修正などがある場合
※確認書交付後の変更に際し、ご不明な点等ございましたらお問い合わせください。

## 確認申請書
第十一号の二様式（第七条の二関係） | [26 empty] | （第一面）
確認申請書
[9 empty] | （ | ■ | 新築 |  | □ | 増築・改築 |  |  |  | □ | 既存 | )
（第一面）
[23 empty] | 年 |  | 月 | 日
株式会社 ハウスジーメン 殿
申請者の住所又は
主たる事務所の所在地
申請者の氏名又は名称
代表者の氏名
住宅の品質確保の促進等に関する法律第６条の２第１項の規定に基づき、本申請に係る住宅の構造及び設備が長期使用構造等（長期優良住宅の普及の促進に関する法律（平成20年法律第87号）第２条第４項に規定する長期使用構造等をいう。）であることの確認を行うことを求めます。この申請書及び添付図書に記載の事項は、事実に相違ありません。
| ※受付欄 | [8 empty] | ※料金欄
|  |  |  | 年 |  | 月 |  |  | 日
| 第 | [7 empty] | 号
申請受理者氏名
（注意）
１． この様式において、「既存」とは、本申請が、長期優良住宅の普及の促進に関する法律第５条第６項又は第７項の規定による認定の申請に係るものであることを指します。また、「一戸建ての住宅」は、人の居住の用以外の用途に供する部分を有しないものに限り、「共同住宅等」とは、共同住宅、長屋その他の一戸建ての住宅以外の住宅をいいます。 ２． 共同住宅等に係る申請にあっては、第三面を申請に係る住戸（認定を求める住戸）ごとに作成してください。 ３． 数字は算用数字を、単位はメートル法を用いてください。 ４． ※印のある欄は記入しないでください。
備考 この用紙の大きさは、日本産業規格Ａ４としてください。
特記事項
以下の表示を希望します。
免震建築物、耐震等級２又は耐震等級３に係る適合審査を受けようとする場合
[6 empty] | □ | 免震建築物 |  |  |  | □ | 耐震等級２ |  |  |  | □ | 耐震等級３
（第二面：長期優良住宅の普及の促進に関する法律第５条第１項から第５項までの規定による認定の申請をしようとする場合）
１．建築をしようとする住宅の位置、構造及び設備並びに規模等に関する事項
〔建築物に関する事項〕
【１．地名地番】
【２．名称】
| 【３．敷地面積】 | [10 empty] | ㎡
| 【４．工事種別】 | [6 empty] | ■ | 新築 |  |  |  | □ | 増築・改築
| 【５．建築面積】 | [10 empty] | ㎡
| 【６．床面積の合計】 | [10 empty] | ㎡
| 【７．建て方】 | [6 empty] | ■ | 一戸建ての住宅 | [5 empty] | □ | 共同住宅等
|  |  | 【共同住宅等の場合：住戸の数】 | [12 empty] | 建築物全体 | [7 empty] | 戸
[16 empty] | 申請対象住戸 | [7 empty] | 戸
| 【８．区分所有住宅の該当の有無】 | [11 empty] | □ | 無 |  |  | □ | 有
【９．建築物の高さ等】
|  |  | 【最高の高さ】 | [10 empty] | ｍ
|  |  | 【最高の軒の高さ】 | [10 empty] | ｍ
|  |  | 【階数】 |  |  |  |  | （地上） | [5 empty] | 階 |  |  |  | （地下） |  | 0 |  | 階
| 【10．構造】 | [14 empty] | 一部
| 【11．長期使用構造等に係る構造及び設備の概要】 | [16 empty] | 別添設計内容説明書による
| 【12．建築に関する工事の着手の予定年月日】 | [17 empty] | 年 |  | 月 |  | 日
| 【13. 認定申請予定日】 | [17 empty] | 年 |  | 月 |  | 日
（注意）
１． 【４．工事種別】及び【７．建て方】の欄は、該当するチェックボックスに「レ」マークを入れてください。 ２． 【８．区分所有住宅の該当の有無】の欄は、【７．建て方】の欄において、「共同住宅等」のチェックボックスに「レ」マークを入れた場合は、該当するチェックボックスに「レ」マークを入れてください。 ３． 【13．認定申請予定日】については、長期優良住宅の普及の促進に関する法律第５条第１項から第５項までの規定による認定申請予定日を記載してください。 ４． この面は、建築確認等他の制度の申請書の写しに必要事項を補うこと等により記載すべき事項の全てが明示された別の書面をもって代えることができます。
（第二面：長期優良住宅の普及の促進に関する法律第５条第６項又は第７項の規定による認定の申請をしようとする場合）
１．維持保全をしようとする住宅の位置、構造及び設備並びに規模等に関する事項
〔建築物に関する事項〕
【１．地名地番】
【２．名称】
| 【３．敷地面積】 | [10 empty] | ㎡
| 【４．建築面積】 | [10 empty] | ㎡
| 【５．床面積の合計】 | [10 empty] | ㎡
| 【６．建て方】 | [6 empty] | □ | 一戸建ての住宅 | [5 empty] | □ | 共同住宅等
|  |  | 【共同住宅等の場合：住戸の数】 | [12 empty] | 建築物全体 | [7 empty] | 戸
[16 empty] | 申請対象住戸 | [7 empty] | 戸
| 【７．区分所有住宅の該当の有無】 | [11 empty] | □ | 無 |  |  | □ | 有
【８．建築物の高さ等】
|  |  | 【最高の高さ】 | [10 empty] | ｍ
|  |  | 【最高の軒の高さ】 | [10 empty] | ｍ
|  |  | 【階数】 |  |  |  |  | （地上） | [5 empty] | 階 |  |  |  | （地下） |  |  |  | 階
| 【９．構造】 | [13 empty] | 一部
| 【10．長期使用構造等に係る構造及び設備の概要】 | [16 empty] | 別添設計内容説明書による
【11．新築又は増築・改築の時期】
|  | 【新築の時期】 | [16 empty] | 年 |  | 月 |  | 日
|  | 【増築・改築の時期】 | [16 empty] | 年 |  | 月 |  | 日
| 【12. 認定申請予定日】 | [17 empty] | 年 |  | 月 |  | 日
（注意）
１． 【６．建て方】の欄は、該当するチェックボックスに「レ」マークを入れてください。 ２． 【７．区分所有住宅の該当の有無】の欄は、【６．建て方】の欄において、「共同住宅等」のチェックボックスに「レ」マークを入れた場合は、該当するチェックボックスに「レ」マークを入れてください。 ３． 【12．認定申請予定日】については、長期優良住宅の普及の促進に関する法律第５条第６項又は第７項の規定による認定申請予定日を記載してください。
（第三面）
〔申請に係る共同住宅等の住戸に関する事項〕
【１．住戸の番号】
| 【２．住戸の存する階】 | [11 empty] | 階
【４．当該住戸への経路】
|  |  | 【共用階段】 | [5 empty] | □ | 無 |  |  | □ | 有
|  |  | 【共用廊下】 | [5 empty] | □ | 無 |  |  | □ | 有
|  |  | 【エレベーター】 | [5 empty] | □ | 無 |  |  | □ | 有
（注意）
１． この面は、共同住宅等に係る申請の場合に作成してください。 ２． この面は、申請対象住戸について作成してください。 ３． 【３．当該住戸への経路】の欄は該当するチェックボックスに「レ」マークを入れてください。 ４． この面は、住宅性能表示等他の制度の申請書の写しに必要事項を補うこと、複数の住戸に関する情報を集約して記載すること等により記載すべき事項の全てが明示された別の書面をもって代えることができます。
新築、増築・改築の場合、
こちらに記入ください。
既存の場合、こちらに記入ください。
※工事種別 （新築 / 増築・改築）
工事種別において該当するもの（新築、増築・改築、既存）にチェックください。
※日付
申請日をご記入ください。※西暦でご記入ください
新築、増築・改築の場合、
こちらに記入ください。
既存の場合、こちらに記入ください。
【８．区分所有住宅の該当の有無】
【７．建て方】共同住宅等を選択時に、チェックください。
【７．区分所有住宅の該当の有無】 【６．建て方】共同住宅等を選択時に、チェックください。
Note on V14: 申請者が複数（連名）で、住所が異なる場合は、代表者の住所のみ記載ください。
Note on V17: 申請者が複数（連名）の場合、続けて記載ください。 例）新橋太郎・新橋花子
Note on K68: 建築基準法の延べ面積をご記入ください。
Note on K115: 建築基準法の延べ面積をご記入ください。

## 委任状
委任状
私は次の者を代理人と定め、下記事項の手続きに関する一切の権限を委任します。
代理人
記
１.住宅の名称
0
２.住宅の所在地（地名地番）
0
３.委任の区分
|  |  |  | □ | 品確法の規定に基づく設計住宅性能評価
|  |  |  | □ | 品確法の規定に基づく建設住宅性能評価
|  |  |  | ■ | 品確法第6条の２第4項に基づく長期使用構造等であることの確認
申請者の氏名又は名称
代表者の氏名
※代理人
直接代理人氏名を入力ください。

## 設計内容説明書
設計内容説明書 【一戸建て住宅（木造軸組・枠組壁工法）】
建築物の名称 |  |  |  | 0
建築物の所在地 |  |  |  | 0
評価者氏名 |  |  |  | 確認書記載による
| 性能表示 | 確認 | 設計内容説明欄 | [20 empty] | 設計 内容 確認欄
| 事項 | 項目 | 項目 |  | 設計内容 | [16 empty] | 記載図書
耐震性 | 耐震等級 | 構造躯体 | 地震力及び |  | □ | 壁量計算による ※等級3 | [15 empty] | □ | 仕様書
| （倒壊等防止） | 及び | 風圧力 |  | □ | 許容応力度計算による(ルート1) | [15 empty] | □ | 意匠図
|  | 基礎等 |  |  | □ | その他 |  |  | （ | [10 empty] | ） |  | □ | 構造図
|  |  | 基礎 |  | □ | 建築基準法の規定による | [15 empty] | □ | 計算書
[5 empty] | □ | 許容応力度計算による | [15 empty] | □
[5 empty] | □ | スパン表 |  |  | （ | [10 empty] | ） |  | □
[5 empty] | □ | その他 |  |  | （ | [10 empty] | ） |  | □
|  |  | 横架材 |  | □ | 許容応力度計算による | [15 empty] | □
[5 empty] | □ | スパン表 |  |  | （ | [10 empty] | ） |  | □
[5 empty] | □ | その他 |  |  | （ | [10 empty] | ） |  | □
|  |  | 免震建築物 |  | □ | 平成12年建設省告示第2009号第1第3号による免震建築物 | [15 empty] | □
[5 empty] | □ | 免震層及び免震材料の維持管理に関する図書の作成 | [15 empty] | □
|  |  | 認定書等活用 |  | □ | 認定書等の活用 | [15 empty] | □
|  |  | 限界耐力計算 |  | □ | 限界耐力計算による | [15 empty] | □
[5 empty] | □ | 各階の安全限界変形の基準に適合 | [15 empty] | □
劣化対策 | 劣化対策等級 | 外壁の | 外壁の構造等 |  | □ | 外壁通気構造等 |  |  |  |  | □ | その他 |  | （ | [6 empty] | ） | □ | 仕様書
| （構造躯体等） | 軸組等 | （地面から１m） |  |  | 柱 ・ 枠組部 |  | □ | 製材、集成材等＋薬剤処理（現場処理可） | [12 empty] | □ | 意匠図
[8 empty] | □ | 製材、集成材等＋小径13.5㎝ | [12 empty] | □ | 構造図
[8 empty] | □ | 製材、集成材等＋耐久性区分Ｄ1＋小径12.0㎝以上 | [12 empty] | □ | 資料
[8 empty] | □ | 耐久性区分Ｄ１のうち、ヒノキ等の高耐久樹種 | [12 empty] | □
[8 empty] | □ | Ｋ３以上の薬剤処理（工場処理） | [12 empty] | □
[6 empty] | 軸材 ・ 下地材 |  | □ | 製材、集成材等＋薬剤処理（現場処理可） | [12 empty] | □
[8 empty] | □ | 耐久性区分Ｄ１のうち、ヒノキ等の高耐久樹種 | [12 empty] | □
[8 empty] | □ | Ｋ３以上の薬剤処理（工場処理） | [12 empty] | □
[6 empty] | 合板 |  | □ | 構造用合板等＋薬剤処理（現場処理可） | [12 empty] | □
[8 empty] | □ | Ｋ３以上の薬剤処理（工場処理） | [12 empty] | □
[5 empty] | □ | その他 |  |  | （ | [10 empty] | ） |  | □
|  | 土台 | 防腐・防蟻 |  | □ | 土台に接する外壁下端水切り | [15 empty] | □ | 仕様書
|  |  | 処理 |  | □ | Ｋ３以上の薬剤処理（工場処理） | [15 empty] | □ | 意匠図
[5 empty] | □ | 耐久性区分Ｄ１のうち、ヒノキ等の高耐久樹種 | [15 empty] | □ | 構造図
[5 empty] | □ | その他 |  |  | （ | [10 empty] | ） |  | □ | 資料
|  | 浴室・脱衣 | 防水上の措置 |  | ・ | 浴室 |  | □ | 浴室ユニット | [5 empty] | □ | 外壁軸組等の防腐措置等 | [5 empty] | □ | 仕様書
|  | 室の防水 | [5 empty] | □ | その他 |  |  | （ | [8 empty] | ） | □ | 意匠図
[5 empty] | ・ | 脱衣室 |  | □ | 防水上有効な仕上げ | [5 empty] | □ | 外壁軸組等の防腐措置等 | [5 empty] | □ | 構造図
[8 empty] | □ | その他 |  |  | （ | [8 empty] | ） | □ | 資料
|  | 地盤 | 防蟻措置 |  | ・ | 防蟻措置 |  |  |  | （ | □ | 有 |  | □ | 対象区域外 |  |  | ) |  |  |  | □ | 仕様書
[6 empty] | □ | べた基礎等 |  |  |  | □ | 土壌処理 | [9 empty] | □ | 意匠図
[6 empty] | □ | その他 |  |  | （ | [8 empty] | ） |  |  | □ | 構造図
|  | 基礎高さ | 基礎高さ |  | □ | 地面から土台下端までの高さが400mm以上 | [15 empty] | □ | 資料
|  | 床下防湿 | 床下地盤面の |  | ・ | 防湿方法 |  |  |  | □ | コンクリート |  |  |  | □ | 防湿フィルム | [5 empty] | □ | 仕様書
|  | 措置等 | 防湿措置 | [6 empty] | □ | その他 |  |  | （ | [6 empty] | ） | □ | 意匠図
|  |  | 床下換気措置 |  | □ | 換気措置 |  |  |  | □ | 換気口 |  |  | □ | ねこ土台 | [6 empty] | □ | 構造図
[10 empty] | □ | その他 |  |  | （ | [6 empty] | ） | □ | 資料
[5 empty] | □ | 基礎断熱工法 | [12 empty] | ※一部基礎断熱工法の場合もチェック |  |  | □
|  | 小屋裏 | 小屋裏換気 |  | □ | 小屋裏有り |  |  | （換気措置による） | [12 empty] | □ | 仕様書
|  | 換気 | の措置 |  | □ | 小屋裏無し |  |  | （屋根断熱工法・その他の措置） | [12 empty] | □ | 意匠図
|  | 点検措置 | 小屋裏空間 |  | □ | 小屋裏空間ごとに点検口を設置 | [15 empty] | □ | 計算書
|  |  | 床下空間 |  | □ | 床下空間ごとに点検口を設置 | [15 empty] | □ | 資料
|  |  | 床下空間の 有効高さ |  | □ | 床下空間の有効高さ330㎜以上 | [15 empty] | □
[6 empty] | 点検に支障のない範囲で上記寸法に満たない部分の有無 | [15 empty] | □
[9 empty] | （ | □ | 無 |  |  | □ | 有 | ） | [5 empty] | □
|  | 構造部材等 |  |  | □ | 建築基準法施行令第37条、第41条、第49条及び第80条の２の規定に適合 | [15 empty] | □
|  | 認定書等 | 認定書等活用 |  | □ | 認定書等の活用 | [15 empty] | □
建築物の名称 |  |  |  | 0
| 性能表示 | 確認 | 設計内容説明欄 | [20 empty] | 設計 内容 確認欄
| 事項 | 項目 | 項目 |  | 設計内容 | [16 empty] | 記載図書
維持管理・更新の容易性 | 維持管理 | 専用配管 | コンクリート |  | □ | 給水管、排水管、給湯管及びガス管のコンクリート内への埋め込み無し （コンクリートブロックを含む） | [15 empty] | □ | 仕様書
| 対策等級 |  | 内埋込み配管 | [18 empty] | □ | 意匠図
| （専用配管） | 地中 | 埋設管上の |  | □ | 給水管、排水管、給湯管及びガス管の埋設管上へのコンクリート打設無し （コンクリートブロックを含む） | [15 empty] | □ | 資料
|  | 埋設管 | ｺﾝｸﾘｰﾄ打設 | [18 empty] | □
[5 empty] | （ | □ | 適用除外の土間コン打設有 | [7 empty] | □ | 条例等による適用外の地域 |  |  |  |  | ） | □
|  | 排水管の | 内面の仕様 |  | □ | 排水管内面が平滑である | [15 empty] | □
|  | 性状等 | 設置状態 |  | □ | たわみ、抜け等が生じないよう設置 | [15 empty] | □
|  | 専用 | 排水管の |  | □ | 便所、その他水廻りに必要な清掃措置の確保 | [15 empty] | □
|  | 排水管 | 清掃措置 | [18 empty] | □
|  | 配管 | 主要接合部等 |  | □ | 主要接合部等の点検措置等の確保 | [15 empty] | □
|  | 点検口 | の点検措置 | [18 empty] | □
省エネルギー対策 | 断熱等 | 地域区分・適用する 基準 | 地域区分 |  | □ | １地域 |  |  | □ | ２地域 |  |  | □ | ３地域 |  |  | □ | ４地域 |  |  |  | □ | 仕様書
| 性能等級 |  |  |  | □ | ５地域 |  |  | □ | ６地域 |  |  | □ | ７地域 |  |  | □ | ８地域 |  |  |  | □ | 意匠図
|  |  | 適用する基準 |  | □ | 性能基準 | [5 empty] | □ | 誘導仕様基準 | [8 empty] | □ | 計算書
|  | 躯体・開口部の断熱性能等 | 性能基準 |  | □ | 外皮平均熱貫流率の基準に適合 UA値計算書による | [15 empty] | □ | 資料
[5 empty] | ※8地域を除く | [16 empty] | □
[5 empty] | □ | 冷房期の平均日射熱取得率の基準に適合 ηAC値計算書による | [15 empty] | □
[5 empty] | ※1～4地域を除く | [16 empty] | □
|  | 結露防止 | 繊維系断熱材 |  | ・ | 繊維系断熱材等の使用 | [5 empty] | （ | □ | 有 |  | □ | 無 ） |  |  |  |  | □
|  | 対策 | 防湿層 |  | ・ | 防湿層の設置 | [5 empty] | （ | □ | 有 |  | □ | 無 ） |  |  |  |  | □ |  |  | 1
|  |  | の設置 |  | □ | 除外規定適用 |  |  |  | （ | [8 empty] | ） |  |  | □
|  |  | 通気層 |  | ・ | 通気層の設置 | [5 empty] | （ | □ | 有 |  | □ | 無 ） |  |  |  |  | □
|  |  | の設置 |  | ・ | 防風層の設置 | [5 empty] | （ | □ | 有 |  | □ | 無 ） |  |  |  |  | □
[5 empty] | □ | 除外規定適用 |  |  |  | （ | [8 empty] | ） |  |  | □
|  | 認定書等 | 認定書等活用 |  | □ | 認定書等の活用 | [15 empty] | □
| 一次ｴﾈﾙｷﾞｰ | 地域区分・適用する 基準 | 地域区分 |  | □ | １地域 |  |  | □ | ２地域 |  |  | □ | ３地域 |  |  | □ | ４地域 |  |  |  | □ | 仕様書
| 消費量等級 |  |  |  | □ | ５地域 |  |  | □ | ６地域 |  |  | □ | ７地域 |  |  | □ | ８地域 |  |  |  | □ | 意匠図
|  |  | 適用する基準 |  | □ | 性能基準 | [5 empty] | □ | 誘導仕様基準 | [8 empty] | □ | 設備図
|  | 一次エネルギー消費量に関する基本事項 | 性能基準 |  | □ | 一次エネルギー消費量の基準に適合 | [15 empty] | □ | 計算書
[5 empty] | 設備機器に 係る概要 |  |  |  | □ | Webプログラム出力票による | [11 empty] | □ | 資料
[9 empty] | □ | その他 | [11 empty] | □
□
|  | 認定書等 | 認定書等活用 |  | □ | 認定書等の活用 | [15 empty] | □
入力方法
・・・直接入力してください。
・・・リストから選択してください。
※防湿層の設置 例）屋根：定常計算、外壁：防湿フィルム の場合、
「防湿層の設置■有」と「■除外規定適用（定常計算）」の両方記載。
【維持管理・更新への配慮】
・トラップ記号を図面にご記載ください
・維持管理・更新への配慮に関する内容を図面にご記載ください
→弊社ＨＰ帳票ダウンロード内「2-5【記入例】維持管理 概要書」の
記載内容参照
小屋裏換気の措置
いずれも該当する場合はそれぞれにチェック
例）２階：天井断熱、バルコニー床（下部が部屋内）：屋根断熱
省エネルギー対策 断熱等性能等級 等級5
省エネルギー対策 一次エネルギー消費量等級等級6
維持管理・更新の容易性 維持管理対策等級3
劣化対策 劣化対策等級3
＋
長期優良住宅において必要な点検措置
耐震性 耐震等級2以上
※木造の壁量基準による場合は等級3
or免振建築物
or限界耐力計算

## 変更_確認申請書
第十一号の三様式（第七条の二関係） | [17 empty] | （第一面）
変更確認申請書
[5 empty] | （ | ■ | 新築 | □ | 増築・改築 |  | □ | 既存 | )
（第一面）
[15 empty] | 年 | 月 | 日
株式会社 ハウスジーメン 殿
申請者の住所又は
主たる事務所の所在地
申請者の氏名又は名称
代表者の氏名
下記の住宅について、住宅の品質確保の促進等に関する法律第６条の２第１項の規定に基づき、変更確認を行うことを求めます。この申請書及び添付図書に記載の事項は、事実に相違ありません。
記
| 【計画を変更する住宅の直前の （ |  |  |  | ■ | 確認書 ・ |  | □ | 住宅性能評価書 ）】
| １． | 確認書又は住宅性能評価書交付番号
| ２ | 確認書又は住宅性能評価書交付年月日 | [8 empty] | 年 |  | 月 |  | 日
| ３ | 確認書又は住宅性能評価書交付者 | [7 empty] | 株式会社 ハウスジーメン
| ４ | 確認又は住宅性能評価に係る住宅の位置 | [7 empty] | 0
| ５． | 確認又は住宅性能評価に係る住宅が共同住宅等である場合は、
区分所有住宅の該当の有無
| ６． | 当初確認時又は住宅性能評価時の工事種別 | [11 empty] | 新 築
| ７． | 当初確認又は住宅性能評価における新築又は当初確認若しくは
|  | 住宅性能評価を受ける前にし た増築・改築の時期 | [12 empty] | 年 | 月 | 日
| ８ | 変更の概要
|  | ※受付欄 |  |  |  |  | ※料金欄
|  |  | 年 | 月 |  | 日
|  | 第 |  |  |  | 号
申請受理者氏名
（注意） ①この様式において、「既存」とは、本申請が、長期優良住宅の普及の促進に関する法律（平成 20 年法律第 87 号）第５条第６項又は第７項の規定による認定の申請に係るものであることを指します。また、「一戸建ての住宅」は、人の居住の用以外の用途に供する部分を有しないものに限り、「共同住宅等」とは、共同住宅、長屋その他の一戸建ての住宅以外の住宅をいいます。 ②【計画を変更する住宅の直前の（確認書・住宅性能評価書）】については、「確認書」又は「住宅性能評価書」の該当するいずれかを〇で囲んでください。 ③６欄は、本申請が、長期優良住宅の普及の促進に関する法律第５条第１項から第５項までの規定による認定の申請に係る場合に記載してください。 ④７欄は、本申請が、長期優良住宅の普及の促進に関する法律第５条第６項又は第７項の規定による認定の申請に係る場合に記載してください。 ⑤数字は算用数字を用いてください。 ⑥※印のある欄は記入しないでください。 備考 この用紙の大きさは、日本産業規格 A4 としてください。
※日付
申請日をご記入ください。※西暦でご記入ください
Note on U12: 申請者が複数（連名）で、住所が異なる場合は、代表者の住所のみ記載ください。
Note on U15: 申請者が複数（連名）の場合、続けて記載ください。 例）新橋太郎・新橋花子

## 軽微変更
（参考様式）
軽微変更該当証明申請書
[6 empty] | （ | ■ | 新築 |  | □ | 増築・改築 |  |  | □ | 既存 | )
[17 empty] | 年 | 月 | 日
株式会社 ハウスジーメン 宛
申請者の住所又は
主たる事務所の所在地
申請者の氏名又は名称
代表者の氏名
下記の住宅について長期優良住宅の普及の促進に関する法律第８条第１項及び長期優良住宅の普及の促進に関する法律施行規則第７条第４号に規定する軽微な変更に該当していることを証する書面の交付を申請します。この申請書及び添付図書に記載の事項は、事実に相違ありません。
記
| 【計画を変更する住宅の直前の （ |  |  |  |  | ■ | 確認書 ・ |  |  | □ | 住宅性能評価書 ）】
| １． | 確認書又は住宅性能評価書交付番号 | [9 empty] | 第 |  |  |  |  | 号
| ２． | 確認書又は住宅性能評価書交付年月日 | [11 empty] | 年 |  | 月 | 日
| ３． | 確認書又は住宅性能評価書交付者 | [9 empty] | 株式会社ハウスジーメン
| ４． | 確認又は住宅性能評価に係る住宅の位置 | [9 empty] | 0
| ５． | 当初確認時又は住宅性能評価時の工事種別 | [10 empty] | 新 築
| ６． | 変更の概要
| ７． | その他 | [6 empty] | 物件番号 ： |  |  |  | 20
※受付欄 | [7 empty] | ※料金欄
|  |  | 年 | 月 | 日
| 第 |  |  |  |  | 号
申請受理者氏名
（注意） 1 数字は算用数字を用いてください。 2 ※印のある欄は記入しないでください。 3 当機関の交付した確認書又は住宅性能評価書を用いずに認定申請を行った住宅の場合は当機関へ予めご相談ください。
※５．当初適合時の工事種別
「新築」・「増築・改築」・「既存」のいずれかを選択してください。
※６．変更の概要
変更内容について、記載してください。
※７．その他
「20」から始まる12桁の物件番号（物件ID）を記載してください。
※日付
申請日をご記入ください。※西暦でご記入ください
Note on U11: 申請者が複数（連名）で、住所が異なる場合は、代表者の住所のみ記載ください。
Note on U14: 申請者が複数（連名）の場合、続けて記載ください。 例）新橋太郎・新橋花子

## 質疑書 (hidden)
氏名
ハウスジーメン 長期優良住宅建築等計画に係る技術的審査に関する質問回答書
---本 社---
[11 empty] | 2024-10-30 | [5 empty] | 阿部 哲治
1.物件内容 | [16 empty] | 西山 秀志
原 朋教
物件番号 |  | #REF! |  |  |  | ■ | 長期優良住宅 | [9 empty] | 大槻 昌志
建物の名称 |  | #REF! | [14 empty] | 花岡 司
申請書受付日 |  | #REF! | [7 empty] | 発行No． |  | 1-1 |  |  |  |  | 川村 孝洋
久保 直人
2.質問者と回答者 | [5 empty] | 下記にご連絡先のご記入をお願い致します。 | [10 empty] | 塩澤 偉
三野 芳子
質問者区分 |  | □ | 本社 | □ | 西日本 | 回答者区分 |  | □ | 工務店 | □ | 取次店 | □ | その他 |  |  |  | ---西日本---
質問者名 | [5 empty] | 会社名 | [10 empty] | 村上 寛二郎
| FALSE |  |  |  |  | 回答者名 | [7 empty] | ←『様』は自動で入ります |  |  | 小倉 恭子
[7 empty] | TEL： | [9 empty] | 藏永 真由美
[7 empty] | 連絡先 FAX： | [9 empty] | 小松 至恩
[7 empty] | MAIL： | [9 empty] | 池田 慎伍
大道 麻希
小松 智陽
福山 公子
No | 質問内容 |  |  |  |  | 回答内容 | [6 empty] | 日付 |  |  |  | 松田 和久（未登録）
1 | [16 empty] | 有村 勇希（未登録）
2 | [16 empty] | 小島 直美
3 | [16 empty] | 山下 優季（未登録）
4 | [16 empty] | 廣瀬 貴史（未登録）
5 | [16 empty] | ---検査員---
6 | [16 empty] | 山田 雄司
7 | [16 empty] | 市川 孝光
森 恵美
上記の質問がございますので、発信日より10日以内に回答をお願い致します(必要に応じて書類を添付） | [16 empty] | 秋 裕介
Web審査の方へ：こちらをWebにアップされたらお手数ですが電話かメールでご連絡下さい。 | [16 empty] | 古山 浩史
細川 朋美
橘川 雅史
奈須野 達也
尾島 幸代
鎌田 俊也
梶井 伸弘
金澤 清文
林 成一
岡部 早苗
鈴木 宏典
福田 義房
田場 信広
児玉 克久
石川 直木
---森田設計---
森田 健治
森田 洋介
小川 和也（未登録）
櫻井 学（未登録）
---やすらぎ---
木下 尚美
郡 孝宏
キタハラ
[15 empty] | 本社 | 連絡先 〒105-0003 東京都港区西新橋3-7-1 ランディック第2新橋ビル TEL：03-5408-8496 FAX：03-5408-8497 Mail：solution@house-gmen.com
[15 empty] | 性能評価G(西日本) | 連絡先 〒812-0011 福岡県福岡市博多区博多駅前3丁目7-34 第2博多クリエイトビル 2階 TEL：092-433-2868 FAX：092-433-2778 Mail：nishi-info@house-gmen.com
ハウスジーメン 長期優良住宅建築等計画に係る技術的審査に関する質問回答書
ハウスジーメン 設計住宅性能評価の審査に関する質問回答書
ハウスジーメン 設計住宅性能評価および長期優良住宅建築等計画に係る技術的審査に関する質問回答書

## 【旧】長期使用構造でない確認書 (hidden)
第十一号の五様式（第七条の四条関係）
住宅の品質確保の促進等に関する法律第６条の２第３項の規定による 長期使用構造等でない旨の確認書 （新築／増築・改築）
[6 empty] | 第 | #REF! |  |  |  |  | 号
#REF!
#REF!
株式会社 ハウスジーメン
東京都港区西新橋三丁目7番1号
ランディック第2新橋ビル
別添の確認申請書に記載の住宅の構造及び設備については、下記の理由により長期優良住宅の普及の促進に関する法律（平成20年法律第87号）第２条第４項に規定する長期使用構造等でないことを確認しました。
記
| １. 確認を行った住宅の所在地及び名称 | 所在地： |  | #REF!
|  |  | 名称： | #REF!
| ２. 確認を行った住宅の階数、延べ面積及び構造 |  |  | 階数：地上 | #REF! | 階 |  |  | 地下： | #REF! | 階
|  |  |  | 延べ面積： | #REF! |  |  | ㎡
|  |  |  | #REF! |  |  |  |  | #REF!
３. 工事種別
| ４. 確認を行った評価員の氏名 | [6 empty] | #REF!
（理由）