## 📝現況検査報告書
既存住宅かし保険
[6 empty] | 現況検査報告書 (ＲＣ造) 住戸型用(戸単位) | [12 empty] | 売買かし保険用
住宅(物件)名
住宅(物件)ＩＤ | [9 empty] | 届出事業者名
検査員氏名 | [9 empty] | 検査実施日 | [6 empty] | 年 |  |  | 月 |  |  | 日
住戸部および全体の検査を行う
判定記入例 |  |  |  | ○：指摘無し・該当無し ×：指摘有り
検査項目 | [20 empty] | 判 定
構造 | 基 礎 |  |  | 幅0.5mm以上のひび割れ、鉄筋の露出等 | [22 empty] | 共通 | 未
| 床 |  |  | 著しいひび割れ、鉄筋の露出等
|  |  |  | 6/1000以上の傾斜 | [15 empty] | ※計測結果は別紙「傾斜測定一覧表」に記入
| 柱・梁 |  |  | 著しいひび割れ、劣化、欠損
| 外 壁 |  |  | 幅0.5mm以上のひび割れ、鉄筋の露出等（コンクリート打放し又は塗装仕上げ）
下地材まで達するひび割れ等、外壁材の劣化等（タイル仕上げ(湿式工法)又は塗壁仕上げ）
| バルコニー 共用廊下 （※1） |  |  | 支持部材、床の著しいぐらつき、ひび割れ、劣化(さび汁、エフロレッセンス又は鉄筋の露出含む)
| 内 壁 （※2） |  |  | 幅0.5mm以上のひび割れ、鉄筋の露出等（コンクリート打放し又は塗装仕上げ） | [32 empty] | すべて、「○」または「×」で判定します。
| 天 井 （※2） |  |  | 幅0.5mm以上のひび割れ、鉄筋の露出等（コンクリート打放し又は塗装仕上げ）
| コンクリート 圧縮強度 |  |  | コンクリート圧縮強度の不足
|  |  |  | 【注意】平成11年4月30日以前に確認済証交付の住宅で実施する検査 | [15 empty] | ※計測結果は下表に記入
雨水 | 屋 根 |  |  | 防水層の著しい劣化等、水切り金物等の不具合(屋上・ルーフバルコニー・共用廊下等含む)
【注意】長期修繕計画がない住宅で実施する検査
| 外 壁 |  |  | シーリング材の破断等、建具の著しい開閉不良
| 内 壁 |  |  | 雨漏り跡
| 天 井 |  |  | 雨漏り跡
（※1）構造耐力上主要な部位である場合に限り検査実施する
（※2）構造耐力上主要な部位を確認できる場合に限り検査実施する
※特約が無い場合は判定の記入は不要
検査項目 | [20 empty] | 判 定
給排水管路 | 給水・給湯管 (外部・内部) |  |  | 漏水、腐食、損傷、給水流量、給湯温度、赤水 | [22 empty] | 管路なし | ○
給排水管路の特約が有る場合に、「○」または「×」で判定します。
| 排水・汚水管 (外部・内部) |  |  | 漏水、排水の滞留、排水管または汚水管の損傷等 | [32 empty] | ※特約が無い場合は判定不要です。
コンクリートの圧縮強度
測定箇所 |  |  |  |  | 1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 | 8 | 9 | 反発度平均値 Ｎ/mm2 |  |  | 強度Ｆ Ｎ/mm2 |  |  | 判定
[25 empty] | ← | 判定は、自動で入力(表示)されます。
| 階 | [14 empty] | 0 |  |  | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 階 | [14 empty] | 0 |  |  | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
検査方法・記入方法は「現況検査マニュアル（ＲＣ造）」を参照
既存住宅かし保険
|  | 住宅(物件)ＩＤ |  |  | 0 |  |  |  |  | 住宅(物件)名 |  |  |  | 0
※特約が無い場合は判定の記入は不要
検査項目 | [20 empty] | 判 定
改修箇所 |  |  |  | 改修箇所の施工状況（改修工事を行う場合） | [22 empty] | 改修工事なし | ○ | [8 empty] | 改修工事を行う場合に、「○」または「×」で判定します。
|  |  |  | 【注意】リフォーム工事の工事完了時に実施する検査項目 | [32 empty] | ※改修工事が無い場合は判定不要です。
引渡後検査 （個人間売買のみ） |  |  |  | 引渡前と建物の状態に変更がない(家具の搬入・リフォーム等) | [22 empty] | 引渡後検査なし | ○
|  |  |  | 【注意】保険申込者(立会者)にヒアリングで確認 | [32 empty] | 引渡後に現況検査を行う場合に、「○」または「×」で判定します。
|  |  |  | ※引渡後に現況検査を行う場合はすべての居室(廊下、水廻りを含む)を撮影すること | [32 empty] | ※引渡前に検査を行う場合は判定不要です。
備考 |  |  |  | 指摘事項がある場合は別紙『不備連絡書』を作成し、届出事業者へＦＡＸすること | [13 empty] | 検査マニュアルはこちらから確認できます。 |  |  | 総合判定
|  |  |  | 【注意】 | 不備連絡書の届出事業者へのＦＡＸは、必ず検査システムへのアップロードと同日に行うこと
[5 empty] | 完了後検査報告書・不備連絡書は検査実施日の翌日から３営業日以内に検査システムにアップロードすること | [19 empty] | ← | 総合判定は、自動で入力(表示)されます。
提出前の 確認事項 |  | ① | 住宅(物件)ＩＤ等は正しいか | [7 empty] | 是正確認日 | [5 empty] | 年 |  |  | 月 |  |  | 日
|  | ② | 検査実施日は正しいか
|  | ③ | 必須写真の添付はあるか | [7 empty] | 是正完了確認後、是正確認日を記入し検査システムにアップロードすること
|  | ④ | 判定・総合判定欄の記入漏れはないか

## 傾斜測定一覧表
既存住宅かし保険
住宅(物件)ＩＤ | 0 |  |  | 住宅(物件)名 |  | 0
【傾斜測定一覧表】
部屋名 |  | 計測位置・方向 |  |  | デジタル水平器 |  |  | レーザーレベル等
[5 empty] | 計測値 |  |  | 測定値 の差 | 距離 |  |  | 換算計測値
(例)ＬＤＫ |  | 床 | X方向 | 傾斜無 |  | / | 1000 | 0 | / | 2000 |  | 0 | / | 1000
|  |  | Y方向 | ↑ |  | / | 1000 | 3 | / | 1500 |  | 2 | / | 1000
|  |  | 斜め方向 | ↗ |  | / | 1000 | 4 | / | 3000 |  | 1.3333 | / | 1000
|  | 床 | X方向 |  |  | / | 1000 |  | / |  |  |  | / | 1000
|  |  | Y方向 |  |  | / | 1000 |  | / |  |  |  | / | 1000
|  |  | 斜め方向 |  |  | / | 1000 |  | / |  |  |  | / | 1000
|  | 床 | X方向 |  |  | / | 1000 |  | / |  |  |  | / | 1000
|  |  | Y方向 |  |  | / | 1000 |  | / |  |  |  | / | 1000
|  |  | 斜め方向 |  |  | / | 1000 |  | / |  |  |  | / | 1000
|  | 床 | X方向 |  |  | / | 1000 |  | / |  |  |  | / | 1000
|  |  | Y方向 |  |  | / | 1000 |  | / |  |  |  | / | 1000
|  |  | 斜め方向 |  |  | / | 1000 |  | / |  |  |  | / | 1000
|  | 床 | X方向 |  |  | / | 1000 |  | / |  |  |  | / | 1000
|  |  | Y方向 |  |  | / | 1000 |  | / |  |  |  | / | 1000
|  |  | 斜め方向 |  |  | / | 1000 |  | / |  |  |  | / | 1000
|  | 床 | X方向 |  |  | / | 1000 |  | / |  |  |  | / | 1000
|  |  | Y方向 |  |  | / | 1000 |  | / |  |  |  | / | 1000
|  |  | 斜め方向 |  |  | / | 1000 |  | / |  |  |  | / | 1000
|  | 床 | X方向 |  |  | / | 1000 |  | / |  |  |  | / | 1000
|  |  | Y方向 |  |  | / | 1000 |  | / |  |  |  | / | 1000
|  |  | 斜め方向 |  |  | / | 1000 |  | / |  |  |  | / | 1000
|  | 床 | X方向 |  |  | / | 1000 |  | / |  |  |  | / | 1000
|  |  | Y方向 |  |  | / | 1000 |  | / |  |  |  | / | 1000
|  |  | 斜め方向 |  |  | / | 1000 |  | / |  |  |  | / | 1000
|  | 床 | X方向 |  |  | / | 1000 |  | / |  |  |  | / | 1000
|  |  | Y方向 |  |  | / | 1000 |  | / |  |  |  | / | 1000
|  |  | 斜め方向 |  |  | / | 1000 |  | / |  |  |  | / | 1000
|  | 床 | X方向 |  |  | / | 1000 |  | / |  |  |  | / | 1000
|  |  | Y方向 |  |  | / | 1000 |  | / |  |  |  | / | 1000
|  |  | 斜め方向 |  |  | / | 1000 |  | / |  |  |  | / | 1000
|  | 床 | X方向 |  |  | / | 1000 |  | / |  |  |  | / | 1000
|  |  | Y方向 |  |  | / | 1000 |  | / |  |  |  | / | 1000
|  |  | 斜め方向 |  |  | / | 1000 |  | / |  |  |  | / | 1000
|  | 床 | X方向 |  |  | / | 1000 |  | / |  |  |  | / | 1000
|  |  | Y方向 |  |  | / | 1000 |  | / |  |  |  | / | 1000
|  |  | 斜め方向 |  |  | / | 1000 |  | / |  |  |  | / | 1000
検査方法・記入方法は「現況検査マニュアル（ＲＣ造）」を参照

## 📷写真帳票
既存住宅かし保険
住宅(物件)ＩＤ |  | 0 |  |  | 住宅(物件)名 | 0
ハウスジーメン現場検査 写真帳票 | [6 empty] | 【撮影 必須 項目】
No. | 撮影箇所 |  |  | 添付写真欄
1 |  |  |  | （写真のタテヨコ比率は変更禁止） 📷撮影ポイント 可能な限り建物全景（全体）が写り込むように撮影すること
全景
2 |  |  |  | （写真のタテヨコ比率は変更禁止） 📷撮影ポイント 共用廊下等が写り込むように撮影すること （主要な出入口から検査対象住戸までの経路上）
共用部
検査対象 住戸階の 共用廊下等
3 |  |  |  | （写真のタテヨコ比率は変更禁止） 📷撮影ポイント 開口部が写り込むように撮影すること
居室内観
住宅(物件)ＩＤ |  | 0 |  |  | 住宅(物件)名 | 0
ハウスジーメン現場検査 写真帳票 | [6 empty] | 【撮影 必須 項目】
No. | 撮影箇所 |  |  | 添付写真欄
4 |  |  |  | （写真のタテヨコ比率は変更禁止） 📷撮影ポイント 防水層が写り込むように撮影すること
バルコニー防水層
(ﾊﾞﾙｺﾆｰがある場合)
（全体で１枚）
5 |  |  |  | （写真のタテヨコ比率は変更禁止） 📷撮影ポイント 排水ドレンが写り込むように撮影すること
バルコニー
排水ドレン
(ﾊﾞﾙｺﾆｰがある場合)
（全体で１枚）
6 |  |  |  | （写真のタテヨコ比率は変更禁止） 📷撮影ポイント 外部のシーリングが写り込むように撮影すること
外部シーリング
（見えている場合）
例）
開口部周囲
ｺﾝｸﾘｰﾄ打継ぎ目地
外装材目地
耐震スリット目地
住宅(物件)ＩＤ |  | 0 |  |  | 住宅(物件)名 | 0
ハウスジーメン現場検査 写真帳票 | [6 empty] | 【撮影 必須 項目】
No. | 撮影箇所 |  |  | 添付写真欄
7 |  |  |  | （写真のタテヨコ比率は変更禁止） 📷撮影ポイント 防水層が写り込むように撮影すること ※長期修繕計画がない場合
屋上 防水層
（屋上がある場合）
8 |  |  |  | （写真のタテヨコ比率は変更禁止） 📷撮影ポイント 排水ドレンが写り込むように撮影すること ※長期修繕計画がない場合
屋上 排水ドレン
（屋上がある場合）
9 |  |  |  | （写真のタテヨコ比率は変更禁止）
| （ |  | ）
住宅(物件)ＩＤ |  | 0 |  |  | 住宅(物件)名 | 0
ハウスジーメン現場検査 写真帳票 | [6 empty] | 【撮影 指摘 項目】
撮影箇所 |  |  |  | 添付写真欄
（写真のタテヨコ比率は変更禁止）
指摘箇所
No.1
（ |  |  | ）
（写真のタテヨコ比率は変更禁止）
指摘箇所
No.2
（ |  |  | ）
（写真のタテヨコ比率は変更禁止）
指摘箇所
No.3
（ |  |  | ）