## 📝現況確認実施報告書
延長保証保険
現況確認 実施報告書(木造・鉄骨造)
住宅(物件)名
実施者氏名 | [5 empty] | 確認実施日 (西暦) |  |  | 年 |  | 月 |  | 日
確認結果欄 の記入ルール |  | ○ |  | 不具合事象が確認されなかった項目
バルコニーがない建物など、確認の対象がない場合や現しとなっていない項目
|  | × |  | 不具合事象が確認された項目
確認の対象 |  | 主 な 確 認 項 目 | [9 empty] | 確認結果
建物外部 | 基礎外部 | 0.5mm以上のひび割れ/20㎜以上の大きさの欠け 上記に至らないレベルの広範囲に及ぶひび割れや欠け、ジャンカといった事象
| 外壁 | 外壁材を貫通する、またはジョイントを跨ぐひび割れ 部分的な外壁材の欠け/外壁材や塗膜の浮きや剥がれ
| 外部シーリング (切れ・欠け) | シーリング材を貫通する切れ欠け ⇒メンテナンスコースの利用でこの事象が確認された場合は壁面全体への是正工事が必要です。
| 外部シーリング (ひび割れ等) | シーリング材のひび割れや肉やせ ⇒この事象が確認された場合は、その部分に増打ち、打替え等の処置が必要です。
| 勾配屋根 | 屋根材のひび割れや部分的な欠け 屋根材のずれや浮き
| 軒裏 | 雨染み
| バルコニー 屋上 (共用廊下) | 床のぐらつき 防水材のひび割れや部分的な欠け、剥がれ
建物内部 | 床(傾斜) | ＜この項目は判定欄のほか、傾きの最大値と、最大値を測定した場所の入力が必要です＞ | [11 empty] | ← | 傾きの最大値(黄色部分)の入力漏れにご注意ください
|  | 6/1000以上の傾斜 |  |  | 傾きの最大値( |  | )/1000・計測場所( | )階 |  |  | ) |  |  |  | 傾きの最大値(デジタル水平器に表示された小数点第１位以下の値を1の位に読み替えて記載してください。(0.56％⇒5.6)
| 床(沈み) | 下地材まで達するひび割れや床材の欠け 床材の著しい沈み | [12 empty] | 最大値を測定したした場所の階数と部屋名を入力してください。(例：リビング、廊下、キッチン)
| 内壁・天井 | 下地材まで達する仕上げ材のひび割れ 仕上げ材の欠けや浮き、膨れ、剥がれ 雨染み
| 床下点検口 | 木部の蟻害や腐朽 構造耐力性能に影響のあるレベルの土台や床組のひび割れや欠け 広範囲に及ぶ、基礎内部のコンクリートのひび割れや欠け、ジャンカ
| 天井点検口 | 木部の蟻害や腐朽/雨染み 構造耐力性能に影響のあるレベルの小屋組のひび割れや欠け
| 柱・梁 | 構造耐力性能に影響のあるレベルのひび割れや欠け 梁の著しいたわみ ⇒柱や梁が現しになっておらず確認ができない場合は、確認結果欄を「○」としてください。
| 蟻害・腐朽 | 現しになっている構造材の木部の蟻害や腐朽 ⇒現しとなっている構造材の木部がない場合は、確認結果欄を「○」としてください。
備考 | [10 empty] | マニュアルは こちらから確認できます。
提出前の確認事項 |  | ① | 物件名と確認実施者、確認実施日は正しいか
|  | ② | 写真帳票に撮影した写真を添付しているか
|  | ③ | 判定欄の記入漏れはないか

## 📷写真帳票
住宅(物件)名
ハウスジーメン現場検査 写真帳票 |  |  |  | 【撮影 必須 項目】
No. | 撮影箇所 |  | 写真添付欄
1 |  |  | （写真のタテヨコ比率は変更禁止） 📷撮影ポイント 可能な限り建物全景（全体）が写り込むように撮影すること
全景
2 |  |  | （写真のタテヨコ比率は変更禁止） 📷撮影ポイント 小屋裏が写り込むように撮影すること
小屋裏
（小屋裏がある場合）
3 |  |  | （写真のタテヨコ比率は変更禁止） 📷撮影ポイント 床下が写り込むように撮影すること
床下
（床下空間
がある場合）
住宅(物件)名
ハウスジーメン現場検査 写真帳票 |  |  |  | 【撮影 必須 項目】
No. | 撮影箇所 |  | 写真添付欄
4 |  |  | （写真のタテヨコ比率は変更禁止） 📷撮影ポイント 外部のシーリングが写り込むように撮影すること
外部シーリング
（見えている場合）
例）
開口部周囲
笠木と外壁の継ぎ目
ｻｲﾃﾞｨﾝｸﾞの継ぎ目
5 |  |  | （写真のタテヨコ比率は変更禁止） 📷撮影ポイント 開口部が写り込むように撮影すること
居室内観
（１枚）
6 |  |  | （写真のタテヨコ比率は変更禁止） 📷撮影ポイント 防水層が写り込むように撮影すること
バルコニー防水層
(ﾊﾞﾙｺﾆｰがある場合)
（全体で１枚）
住宅(物件)名
ハウスジーメン現場検査 写真帳票 |  |  |  | 【撮影 必須 項目】
No. | 撮影箇所 |  | 写真添付欄
7 |  |  | （写真のタテヨコ比率は変更禁止） 📷撮影ポイント 排水ドレンが写り込むように撮影すること
バルコニー 排水ドレン
(ﾊﾞﾙｺﾆｰがある場合)
（全体で１枚）
8 |  |  | （写真のタテヨコ比率は変更禁止） 📷撮影ポイント 防水層が写り込むように撮影すること
屋上 防水層
（屋上がある場合）
9 |  |  | （写真のタテヨコ比率は変更禁止） 📷撮影ポイント 排水ドレンが写り込むように撮影すること
屋上 排水ドレン
（屋上がある場合）
住宅(物件)名
ハウスジーメン現場検査 写真帳票 |  |  |  | 【撮影 指摘 項目】
撮影箇所 |  |  | 写真添付欄
（写真のタテヨコ比率は変更禁止）
確認された不具合事象
No.1
（ |  | ）
（写真のタテヨコ比率は変更禁止）
確認された不具合事象
No.2
（ |  | ）
（写真のタテヨコ比率は変更禁止）
確認された不具合事象
No.3
（ |  | ）