## 📝現況確認結果報告書
延長保証保険
現況確認 結果報告書(RC造)
住宅(物件)名
実施者氏名 | [5 empty] | 確認実施日 （西暦） |  |  | 年 |  | 月 |  | 日
判定欄の記入ルール |  | ○ |  | 部位ごとに規定する不具合事象が確認されなかった場合
バルコニーがない建物など、確認の対象部位がない場合や現しとなっていない場合
|  | × |  | 部位ごとに規定する不具合事象が確認された場合
＜確認結果記入欄＞
確認の対象部位 |  | 主 な 確 認 項 目 | [9 empty] | 判 定 欄
建物外部 | 基礎・外壁 | 0.5mm以上のひび割れ 20㎜以上の大きさの欠け 上記に至らないレベルの広範囲に及ぶひび割れや欠け、ジャンカといった事象 コンクリートまで達する、または目地を跨ぐひび割れ 仕上材の欠けや剥がれ、浮き
| 外部シーリング (切れ・欠け) | シーリング材を貫通する切れ欠け ⇒メンテナンスコースの利用でこの事象が確認された場合は壁面全体への是正工事が必要です。
| 外部シーリング (ひび割れ等) | シーリング材のひび割れや肉やせ ⇒この事象が確認された場合は、その部分に増打ち、打替え等の処置が必要です。
| バルコニー (共用廊下) | 床のぐらつき
| 屋上 | 防水材の欠けや剥がれ
| その他 コンクリート 露出部分 | 0.5mm以上のひび割れ 20㎜以上の大きさの欠け 上記に至らないレベルの広範囲に及ぶひび割れや欠け、ジャンカといった事象 ⇒建物外部に露出しているコンクリートが無い場合は、確認結果欄を「〇」としてください。
建物内部 | 床(傾斜) | ＜この項目は判定欄のほか、傾きの最大値と、最大値を測定した場所の入力が必要です＞ | [11 empty] | ← | 傾きの最大値(黄色部分)の入力漏れにご注意ください
|  | 6/1000以上の傾斜 |  |  | 傾きの最大値( |  | )/1000・計測場所( | )階 |  |  | ) |  |  |  | 傾きの最大値(デジタル水平器に表示された小数点第１位以下の値を1の位に読み替えて記載してください。(0.56％⇒5.6)
| 内壁・天井 | 雨染み
| その他 コンクリート 露出部分 | 0.5mm以上のひび割れ 20㎜以上の大きさの欠け 上記に至らないレベルの広範囲に及ぶひび割れや欠け、ジャンカといった事象 ⇒建物内部に露出しているコンクリートが無い場合は、確認結果欄を「〇」としてください。
備考 | [10 empty] | マニュアルは こちらから確認できます。
総合判定は、全ての判定欄を入力すると、自動で入力(表示)されます。
提出前の確認事項 |  | ① | 物件名と確認実施者、確認実施日は正しいか
|  | ② | 写真帳票に撮影した写真を添付しているか
|  | ③ | 判定欄の記入漏れはないか

## 📷写真帳票
住宅(物件)名
ハウスジーメン現場検査 写真帳票 |  |  |  | 【撮影 必須 項目】
No. | 撮影箇所 |  | 添付写真欄
1 |  |  | （写真のタテヨコ比率は変更禁止） 📷撮影ポイント 可能な限り建物全景（全体）が写り込むように撮影すること
全景
2 |  |  | （写真のタテヨコ比率は変更禁止） 📷撮影ポイント 外部のシーリングが写り込むように撮影すること
外部シーリング
（見えている場合）
例）
開口部周囲
ｺﾝｸﾘｰﾄ打継ぎ目地
外装材目地
耐震スリット目地
3 |  |  | （写真のタテヨコ比率は変更禁止） 📷撮影ポイント 開口部が写り込むように撮影すること
居室内観
（全体で１枚）
住宅(物件)名
ハウスジーメン現場検査 写真帳票 |  |  |  | 【撮影 必須 項目】
No. | 撮影箇所 |  | 添付写真欄
4 |  |  | （写真のタテヨコ比率は変更禁止） 📷撮影ポイント 防水層が写り込むように撮影すること
バルコニー防水層
(ﾊﾞﾙｺﾆｰがある場合)
（全体で１枚）
5 |  |  | （写真のタテヨコ比率は変更禁止） 📷撮影ポイント 排水ドレンが写り込むように撮影すること
バルコニー排水ドレン
(ﾊﾞﾙｺﾆｰがある場合)
（全体で１枚）
6 |  |  | （写真のタテヨコ比率は変更禁止） 📷撮影ポイント 防水層が写り込むように撮影すること
屋上 防水層
（屋上がある場合）
住宅(物件)名
ハウスジーメン現場検査 写真帳票 |  |  |  | 【撮影 必須 項目】
No. | 撮影箇所 |  | 添付写真欄
7 |  |  | （写真のタテヨコ比率は変更禁止） 📷撮影ポイント 排水ドレンが写り込むように撮影すること
屋上 排水ドレン
（屋上がある場合）
8 |  |  | （写真のタテヨコ比率は変更禁止）
| ( | )
9 |  |  | （写真のタテヨコ比率は変更禁止）
| ( | )
住宅(物件)名
ハウスジーメン現場検査 写真帳票 |  |  |  | 【撮影 指摘 項目】
撮影箇所 |  |  | 添付写真欄
（写真のタテヨコ比率は変更禁止）
指摘箇所
No.1
（ |  | ）
（写真のタテヨコ比率は変更禁止）
指摘箇所
No.2
（ |  | ）
（写真のタテヨコ比率は変更禁止）
指摘箇所
No.3
（ |  | ）