## 表紙
現金取得者向け対象住宅証明 設計内容説明書 適用する住宅性能や建物構造によりシートが分かれていますので、下の表をご参照いただき、当てはまるシートの設計内容説明書のご提出をお願いいたします。 （シート名をクリックすると、それぞれのシートに移動します）
適用する住宅性能 フラット35S(金利Bプラン)と同等の基準 | 建物構造等 | 使用するシート
【省エネルギー性】断熱等性能等級 | 木造（在来・２×４） | 省エネ在来木・２×４(H28基準)
| RC造等（木造以外） | 省エネＲＣ等(H28基準)
【省エネルギー性】一次エネルギー消費量等級 | 各構造共通 | 省エネ_共通（一次エネ）
【耐震性】 (耐震等級2以上、または免震建築物) | 在来木造 | 耐震在来木
| ２×４等 | 耐震２×４
| RC造等（木造以外） | 耐震ＲＣ等
| 丸太組 | 耐震丸太
【バリアフリー性】 (高齢者等配慮対策等級3以上) | 各構造共通 | バリアー専用部分【等級３】
【耐久性・可変性】 (劣化対策等級3、かつ維持管理対策等級2以上) | 木造（在来・２×４） | 耐久性・可変性（在来木・２×４）
| RC造 | 耐久性・可変性（RC造）
| S造 | 耐久性・可変性（Ｓ造）

## 断熱在来木・２×４(H28基準)
［参考書式］ | [18 empty] | 株式会社ハウスジーメン
（第1面）
設計内容説明書（断熱性能等級）
在来木造・２×４工法
建築物の名称：
確 認 項 目 |  |  | 設 計 内 容 説 明 欄
|  |  | 項 目 |  | 設 計 内 容 | [15 empty] | 記 載 図 書
適用する基準 |  |  | 適用する基準 |  | □ | 性能基準 | [14 empty] | □
[5 empty] | □ | 仕様基準
□ | 性能基準 による場合 |  | 外皮平均 熱貫流率 |  |  | 外皮平均熱貫流率ＵＡ | [14 empty] | □ | 計算書
[5 empty] | （ | [5 empty] | Ｗ／㎡･Ｋ |  | ） | [7 empty] | □ | 仕上表
[21 empty] | □ | 意匠図
（ |  | ）地域 | 冷房期の 平均日射 熱取得率 |  |  | 冷房期の平均日射熱取得率ηＡ | [14 empty] | □
[5 empty] | （ | [7 empty] | ）
□ | 仕様基準 による場合 |  | 適用条件 |  | 開口部比率 |  |  |  | （ | [5 empty] | ） | [5 empty] | □ | 仕上表
[6 empty] | ※区分（に）の仕様とする場合、記入は不要です。 | [14 empty] | □ | 意匠図
|  |  | 躯体の 断熱性能等 |  | □ | 熱貫流率の基準に適合 | [14 empty] | □
（ |  | ）地域 |  |  | □ | 断熱材の熱抵抗の基準に適合
|  |  | 開口部の 断熱性能等 |  | 開口部比率の区分
[5 empty] | □ | 区分（い） |  |  | □ | 区分（ろ） |  |  | □ | 区分（は） |  | □ | 区分（に）
[5 empty] | □ | 緩和措置有り
[6 empty] | □ | 窓の断熱（２％緩和） | [5 empty] | □ | 窓の日射（４％緩和）
|  |  | 躯体の 断熱 性能等 | 断熱材の 種類と厚さ |  | 屋根 |  | （ | [8 empty] | )( |  |  | mm） | □ | 仕上表
[6 empty] | 天井 |  | （ | [8 empty] | )( |  |  | mm） | □ | 意匠図
[6 empty] | 壁 |  | （ | [8 empty] | )( |  |  | mm） | □
[6 empty] | 床 |  | 外気に接する部分 |  |  |  |  | □ | ５％緩和適用
[13 empty] | （ |  |  |  |  | )( |  | mm）
[8 empty] | その他の部分 |  |  |  |  | （ |  |  |  |  | )( |  | mm）
[6 empty] | 土間床等の外周部 |  |  |  | 外気に接する部分 |  |  |  | （ |  |  |  | )( |  | mm）
[10 empty] | その他の部分 |  |  |  | （ |  |  |  | )( |  | mm）
[5 empty] | □ | 玄関、勝手口等の緩和規定適用
[5 empty] | □ | 浴室下部を断熱措置の上、壁・床等との取合部に気流止めを設置し、床下換気措置
|  |  | 開口部の断熱性能等 | 窓・ドア 等の 断熱性 | 建具・ドア枠の材質・形状 | [15 empty] | □ | 仕上表
[7 empty] | 建具形態 | [5 empty] | ガラスの種類・構成等 | [7 empty] | □ | 意匠図
[5 empty] | （ |  |  |  |  | ） | （ | [8 empty] | ） | □
[5 empty] | （ |  |  |  |  | ） | （ | [8 empty] | ）
[5 empty] | （ |  |  |  |  | ） | （ | [8 empty] | ）
|  |  |  | 窓・ドア等の 日射遮蔽措置 |  | 方 位 |  |  | 日射熱取得率 |  |  |  |  | ひさし・軒・付属部材等 | [6 empty] | □ | 仕上表
[5 empty] | （ |  |  |  | ）（ |  |  |  | ）（ | [6 empty] | ） | □ | 意匠図
[5 empty] | （ |  |  |  | ）（ |  |  |  | ）（ | [6 empty] | ） | □
[5 empty] | （ |  |  |  | ）（ |  |  |  | ）（ | [6 empty] | ）
[5 empty] | （ |  |  |  | ）（ |  |  |  | ）（ | [6 empty] | ）
結露防止対策 |  |  | 結露の発生 防止対策 |  | □ | 防湿層の設置（繊維系断熱材等の場合） | [14 empty] | □ | 仕上表
[6 empty] | （ | [13 empty] | ） | □ | 意匠図
[6 empty] | □ | 除外規定の適用 | [13 empty] | □
[7 empty] | ( | [12 empty] | ）
[5 empty] | □ | 外壁の通気層の確保 | [5 empty] | （ | 通気層の厚さ | [6 empty] | mm）
防風層の設置
[7 empty] | （ | [12 empty] | ）
[6 empty] | □ | 除外規定の適用
[7 empty] | （ | [12 empty] | ）
[5 empty] | □ | 屋根断熱工法の通気層 | [5 empty] | （ | 通気層の厚さ | [6 empty] | mm）
防風層の設置
[7 empty] | （ | [12 empty] | ）
[6 empty] | □ | 除外規定の適用
[7 empty] | （ | [12 empty] | ）
表紙に戻る

## 断熱ＲＣ等(H28基準)
［参考書式］ | [17 empty] | 株式会社ハウスジーメン
（第1面）
設計内容説明書（断熱性能等級）
ＲＣ造等
建築物の名称：
確 認 項 目 |  |  | 設 計 内 容 説 明 欄
|  |  | 項 目 |  | 設 計 内 容 | [14 empty] | 記 載 図 書
適用する基準 |  |  | 適用する基準 |  | □ | 性能基準 | [13 empty] | □
[5 empty] | □ | 仕様基準
□ | 性能基準 による場合 |  | 外皮平均 熱貫流率 |  |  | 外皮平均熱貫流率ＵＡ | [13 empty] | □ | 計算書
[5 empty] | （ | [5 empty] | Ｗ／㎡･Ｋ | ） | [7 empty] | □ | 仕上表
[20 empty] | □ | 意匠図
（ |  | ）地域 | 冷房期の 平均日射 熱取得率 |  |  | 冷房期の平均日射熱取得率ηＡ | [13 empty] | □
[5 empty] | （ | [6 empty] | ）
□ | 仕様基準 による場合 |  | 適用条件 |  | 開口部比率 |  |  |  | （ |  |  |  |  | ） | [5 empty] | □ | 住宅工事仕様書
[6 empty] | ※区分（に）の仕様とする場合、記入は不要です。 | [13 empty] | □ | 仕上表
|  |  | 躯体の 断熱性能等 |  | □ | 熱貫流率の基準に適合 | [13 empty] | □ | 意匠図
（ |  | ）地域 |  |  | □ | 断熱材の熱抵抗の基準に適合 | [13 empty] | □
|  |  | 開口部の 断熱性能等 |  | 開口部比率の区分
[5 empty] | □ | 区分（い） |  |  | □ | 区分（ろ） |  | □ | 区分（は） |  | □ | 区分（に）
[5 empty] | □ | 緩和措置有り
[6 empty] | □ | 窓の断熱（２％緩和） |  |  |  |  | □ | 窓の日射（４％緩和）
|  |  | 躯体の断熱性能等 | 断熱材の 種類と厚さ |  | 屋根 |  | （ | [7 empty] | )( |  |  | mm） | □ | 住宅工事仕様書
[6 empty] | 天井 |  | （ | [7 empty] | )( |  |  | mm） | □ | 仕上表
[6 empty] | 壁 |  | （ | [7 empty] | )( |  |  | mm） | □ | 意匠図
[6 empty] | 床 |  | 外気に接する部分 |  |  |  | □ | ５％緩和適用 | [6 empty] | □
[12 empty] | （ |  |  |  |  | )( |  | mm）
[8 empty] | その他の部分 |  |  |  | （ |  |  |  |  | )( |  | mm）
[6 empty] | 土間床等の外周部 |  |  |  | 外気に接する部分 |  |  | （ |  |  |  | )( |  | mm）
[10 empty] | その他の部分 |  |  | （ |  |  |  | )( |  | mm）
[5 empty] | □ | 玄関、勝手口等の緩和規定適用
[5 empty] | □ | 浴室下部を断熱措置の上、壁・床等との取合部に気流止めを設置し、床下換気措置
|  |  | 開口部の断熱性能等 | 窓・ドア 等の 断熱性 | 建具・ドア枠の材質・形状 | [14 empty] | □ | 住宅工事仕様書
[6 empty] | 建具形態 |  |  | ガラスの種類・構成等 | [10 empty] | □ | 仕上表
[5 empty] | （ |  |  |  |  | ） | （ | [7 empty] | ） | □ | 意匠図
[5 empty] | （ |  |  |  |  | ） | （ | [7 empty] | ） | □
[5 empty] | （ |  |  |  |  | ） | （ | [7 empty] | ）
|  |  |  | 窓・ドア 等の 日射遮蔽措置 |  | 方 位 |  |  | 日射熱取得率 |  |  |  | ひさし・軒・付属部材等 | [6 empty] | □ | 住宅工事仕様書
[5 empty] | （ |  |  |  | ）（ |  |  | ）（ | [6 empty] | ） | □ | 仕上表
[5 empty] | （ |  |  |  | ）（ |  |  | ）（ | [6 empty] | ） | □ | 意匠図
[5 empty] | （ |  |  |  | ）（ |  |  | ）（ | [6 empty] | ） | □
[5 empty] | （ |  |  |  | ）（ |  |  | ）（ | [6 empty] | ）
結露防止対策 |  |  | 結露の発生 防止対策 |  | ・防湿層の設置(繊維系断熱材等の場合) | [14 empty] | □ | 住宅工事仕様書
[6 empty] | （ | [12 empty] | ） | □ | 仕上表
[5 empty] | □ | 内断熱工法 | [13 empty] | □ | 意匠図
[6 empty] | □ | 断熱材を構造躯体に全面密着等 | [12 empty] | □
[5 empty] | □ | 除外規定の適用
[6 empty] | ( | [12 empty] | ）
[5 empty] | □ | 外壁の通気層の確保 | [5 empty] | （ | 通気層の厚さ | [5 empty] | mm）
防風層の設置
[7 empty] | （ | [11 empty] | ）
[5 empty] | □ | 屋根断熱工法の通気層 | [5 empty] | （ | 通気層の厚さ | [5 empty] | mm）
防風層の設置
[7 empty] | （ | [11 empty] | ）
[5 empty] | □ | 除外規定の適用
[6 empty] | ( | [12 empty] | ）
熱橋部対策 |  |  | 熱橋部の断熱補強対策 |  | ・ | 構造熱橋部の断熱補強措置 | [13 empty] | □ | 住宅工事仕様書
[6 empty] | 断熱材の熱抵抗又は断熱材の種類と厚さ | [13 empty] | □ | 仕上表
[7 empty] | （ | [11 empty] | ） | □ | 意匠図
[6 empty] | 補強範囲（ | [13 empty] | □
表紙に戻る

## 省エネ_共通（一次エネ）
［参考書式］ | [20 empty] | 株式会社ハウスジーメン
（第1面）
設計内容説明書（一次エネルギー消費量等級）
各工法共通
建築物の名称：
確 認 項 目 |  |  |  | 設 計 内 容 説 明 欄
|  |  |  | 設 計 内 容 | [17 empty] | 記 載 図 書
目標等級 |  |  |  | □ | 等級４ |  |  |  |  | □ | 等級５ | [10 empty] | □ | 仕上表
地域区分 |  |  |  | ・地域区分 |  |  |  |  | （ |  |  | ） | 地域 | [8 empty] | □ | 仕様書
適用する基準 |  |  |  | □ | 性能基準 |  |  |  |  | □ | 仕様基準 | [10 empty] | □ | 計算書
□ | 性能基準 による場合 |  | 外皮性能等に係る事項 | ・外皮平均熱貫流率（ＵＡ値） | [17 empty] | □ | 仕上表
[6 empty] | （ | [6 empty] | Ｗ／㎡・Ｋ |  | ） | [6 empty] | □ | 意匠図
|  |  |  | ･暖房期平均日射熱取得率（ηＡＨ値） | [17 empty] | □ | 計算書
[6 empty] | （ | [8 empty] | ） | [6 empty] | □
･冷房期平均日射熱取得量（ηＡＣ値）
[6 empty] | （ | [8 empty] | ）
□ | 仕様基準 による場合 |  | 外皮性能等に係る事項 | 開口部比率※ |  |  |  | （ |  |  |  | ） | ※区分（に）の仕様とする場合、入力は不要です。 | [8 empty] | □ | 仕上表
|  |  |  | 躯体の断熱性能等 |  | □ | 熱貫流率の基準に適合 | [14 empty] | □ | 仕様書
[6 empty] | □ | 断熱材の熱抵抗の基準に適合 | [14 empty] | □ | 意匠図
|  |  |  | 開口部の断熱性能等 |  | 開口部比率の区分 | [15 empty] | □
[6 empty] | □ | 区分（い） |  |  | □ | 区分（ろ） |  |  | □ | 区分（は） |  |  | □ | 区分（に）
[6 empty] | □ | 緩和措置有り
[7 empty] | □ | 窓の断熱（２％緩和） | [5 empty] | □ | 窓の日射（４％緩和）
|  |  |  | 断熱材の 種類と厚さ |  | 屋根 |  | （ | [11 empty] | ）
[6 empty] | 天井 |  | （ | [11 empty] | ）
[6 empty] | 壁 |  | （ | [11 empty] | ）
[6 empty] | 床 |  | 外気に接する部分 |  |  |  |  | （ | [7 empty] | ）
[8 empty] | その他の部分 |  |  |  |  | （ | [7 empty] | ）
[6 empty] | 土間床等の外周部 |  |  |  | 外気に接する部分 |  |  |  |  | （ | [5 empty] | ）
[10 empty] | その他の部分 |  |  |  |  | （ | [5 empty] | ）
|  |  |  | 窓・ドア等の断熱性 |  | 建具・ドア枠の材質・形状
[7 empty] | 建具形態 | [6 empty] | ガラスの種類・構成等
[6 empty] | （ | [5 empty] | ） | （ | [7 empty] | ）
[6 empty] | （ | [5 empty] | ） | （ | [7 empty] | ）
|  |  |  | 窓・ドア等の日射遮蔽措置 |  |  |  | 方 位 |  |  |  | ｶﾞﾗｽの日射侵入率等 | [5 empty] | ひさし・軒・付属部材等
[6 empty] | （ |  |  |  |  | ）（ | [6 empty] | ）（ |  |  | ）
[6 empty] | （ |  |  |  |  | ）（ | [6 empty] | ）（ |  |  | ）
一次エネルギー 消費量 |  |  | 一次エネルギー消費量に係る事項※ | 基本事項 |  | 面積等 |  |  | ・ | 床面積の合計 | [5 empty] | （ | webプログラム出力票による。 |  |  |  | ） | □ | 意匠図
[9 empty] | ・ | 主たる居室の面積 | [5 empty] | （ | webプログラム出力票による。 |  |  |  | ） | □ | 面積表
[9 empty] | ・ | その他の居室の面積 | [5 empty] | （ | webプログラム出力票による。 |  |  |  | ） | □
[6 empty] | 年間日射 地域区分 |  |  | □ | 太陽光発電又は太陽熱利用給湯設備を採用 | [11 empty] | □ | 仕上表
[10 empty] | ・ | 年間日射地域区分 |  |  |  |  | （ | webプログラム出力票による。 |  |  |  | ） | □ | 意匠図
[6 empty] | 通風の 利用 |  |  | □ | 通風を利用 | [11 empty] | □ | 計算書
[10 empty] | ・ | 換気回数 |  |  |  |  | （ | webプログラム出力票による。 |  |  |  | ） | □
[6 empty] | 蓄熱利用 |  |  | □ | 蓄熱の利用あり
[10 empty] | ・ | 暖房期日射地域区分 |  |  |  |  | （ | webプログラム出力票による。 |  |  |  | ）
|  |  |  | 設備機器に係る概要 |  | 暖房設備 |  |  | ・ | 運転方式及び設備仕様 | [5 empty] | （ | webプログラム出力票による。 |  |  |  | ） | □ | 設備機器仕上表
[6 empty] | 冷房設備 |  |  | ・ | 運転方式及び設備仕様 | [5 empty] | （ | webプログラム出力票による。 |  |  |  | ） | □ | 意匠図
[6 empty] | 換気設備 |  |  | ・ | 設備仕様及び換気回数 | [5 empty] | （ | webプログラム出力票による。 |  |  |  | ） | □ | 計算書
[9 empty] | □ | 熱交換換気設備を採用 | [11 empty] | □
[6 empty] | 給湯設備 |  |  | ・ | 設備仕様 | [5 empty] | （ | webプログラム出力票による。 |  |  |  | ）
[9 empty] | □ | 配管方式 | [5 empty] | （ | webプログラム出力票による。 |  |  |  | ）
[9 empty] | □ | 水栓の仕様 | [5 empty] | （ | webプログラム出力票による。 |  |  |  | ）
[9 empty] | □ | 高断熱浴槽を採用
[6 empty] | 照明設備 |  |  | ・ | 設備仕様 | [5 empty] | （ | webプログラム出力票による。 |  |  |  | ）
[9 empty] | □ | 多灯分散照明方式を採用
[6 empty] | その他 |  |  | □ | 太陽光発電を採用
[10 empty] | ・ | 設備仕様 |  |  |  |  | （ | webプログラム出力票による。 |  |  |  | ）
[10 empty] | ・ | 設置方式及び設置角 |  |  |  |  | （ | webプログラム出力票による。 |  |  |  | ）
[9 empty] | □ | コージェネレーション設備を採用
[10 empty] | ・ | 設備仕様 |  |  |  |  | （ | webプログラム出力票による。 |  |  |  | ）
※ |  | 表中の「webプログラム出力票」とは、『住宅・住戸の省エネルギー性能判定プログラム（独立行政法人建築研究所）』による一次エネルギー消費量計算結果に関する出力票を示します。「webプログラム出力票」がある場合、設計内容説明欄における設計内容の記載を省略することができます。
表紙に戻る

## 耐久性・可変性（在来木・２×４）
［参考書式］ | [19 empty] | 株式会社ハウスジーメン
（第1面）
設計内容説明書（耐久性・可変性）
在来木造・２×４工法
建築物の名称：
確認項目 |  | 設計内容説明欄
|  | 項目 |  | 設計内容 | [18 empty] | 記載図書
劣化対策等級（構造躯体等） | 外壁の | 外壁の構造等 |  | ・ | 外壁の構造 |  |  |  | [ | □ | 通気構造等 |  |  |  |  | □ | その他 |  | ］ |  |  |  | □ | 仕上表
| 軸組等 | （地面から１ｍ） |  | ・ | 柱 | [17 empty] | □ | 意匠図
[6 empty] | □ | 製材（樹種 | [13 empty] | ） |  | □ | 構造図
[6 empty] | □ | 集成材（種類 ） | [13 empty] | ） |  | □
[5 empty] | 小径（ | [11 empty] | ㎝）
[5 empty] | 薬剤処理 |  |  | ［ | □ | 有（方法 | [8 empty] | ） | □ | 無 ］
|  |  |  | ・ | 柱以外の軸材
[6 empty] | □ | 製材（樹種 | [13 empty] | ）
[6 empty] | □ | 集成材（種類 | [13 empty] | ）
[5 empty] | 薬剤処理 |  |  | ［ | □ | 有（方法 | [8 empty] | ） | □ | 無 ］
|  |  |  | ・ | 構造用合板等の種類（ ） | [15 empty] | ）
[5 empty] | 薬剤処理 |  |  | ［ | □ | 有（方法 | [8 empty] | ） | □ | 無 ］
| 土台 | 防腐・防蟻処理 |  | ・ | 土台に接する外壁下端の水切り | [10 empty] | ［ | □ | 有 |  | □ | 無 ］
|  | (北海道・青森県は、防腐処理) |  | ・ | 土台の樹種（ | [13 empty] | ）
[5 empty] | 薬剤処理 |  |  | ［ | □ | 有（方法 | [8 empty] | ） | □ | 無 ］
|  |  |  | ・ | その他同等の措置（ ） | [15 empty] | ）
| 地盤 | 防蟻処理 |  | ・ | 防蟻方法 | [17 empty] | □ | 仕上表
[5 empty] | ［ | □ | べた基礎 |  |  | □ | 土壌処理 |  |  | □ | その他（ | [5 empty] | ）］ |  | □ | 意匠図
|  |  |  | ・ | 薬剤処理 |  |  | ［ | □ | 有（方法 | [8 empty] | ） | □ | 無 ］ |  | □
（北海道、青森県、 岩手県、秋田県、 宮城県、山形県、 福島県、新潟県、 富山県、石川県及び福井県を除く）
| 浴室・脱衣室 | 防水上の措置 |  | ・ | 浴室 | [17 empty] | □ | 仕上表
| の防水 |  |  |  |  | □ | 浴室ユニット | [6 empty] | □ | 防水上有効な仕上げ | [7 empty] | □
[6 empty] | □ | 防腐措置 | [6 empty] | □ | その他の防水措置
[6 empty] | （方法 | [14 empty] | ）
|  |  |  | ・ | 脱衣室
[6 empty] | □ | 防水上有効な仕上げ | [6 empty] | □ | 防腐措置
[6 empty] | □ | その他の防水措置
[6 empty] | （方法 | [14 empty] | ）
| 基礎高さ | 基礎高さ |  | ・ | 地面から基礎上端まで又は地面から土台下端までの高さ | [17 empty] | □ | 仕上表
[14 empty] | （ |  |  |  |  | ㎝）≧40cm |  |  |  | □ | 意匠図
| 床下防湿・ | 換気措置 |  | □ | 基礎部の開口 |  |  |  | （外周部の設置間隔 | [11 empty] | ｍ） |  | □ | 仕上表
| 換気措置 | [7 empty] | （開口高さ | [6 empty] | ㎜、幅 |  |  |  |  | ㎜） |  | □ | 基礎伏図
|  |  |  | □ | ねこ土台 |  |  | （有効面積 | [5 empty] | ㎠/m、 高さ | [6 empty] | ㎝） |  | □ | 意匠図
|  |  |  | □ | 基礎断熱工法（床下換気孔を設置しない） | [17 empty] | □ | 計算書
[5 empty] | 断熱材種類 |  |  |  | （ | [11 empty] | ） |  | □
[5 empty] | 厚さ |  |  |  | （ | [10 empty] | ㎜ | ）
[5 empty] | 熱抵抗 |  |  |  | （ | [8 empty] | ㎡・ｋ／Ｗ |  |  | ）
|  | 防湿上の措置 |  | ・ | 防湿方法
[5 empty] | □ | コンクリート（厚さ | [13 empty] | ㎜)
[5 empty] | □ | 防湿フィルム（厚さ ㎜） | [13 empty] | ㎜)
[5 empty] | □ | その他（ | [14 empty] | ）
|  |  |  | ・ | 防湿フィルムの場合の材料 | [7 empty] | （ | [7 empty] | ）
[5 empty] | 認定番号 | [7 empty] | （ | [7 empty] | ）
| 小屋裏換気 | 小屋裏換気 |  | ・ | 換気孔の位置 |  |  |  |  | （吸気孔： | [5 empty] | 排気孔： | [5 empty] | ） | □ | 仕上表
|  |  |  | ・ | 換気孔の面積の天井面積に対する割合 | [17 empty] | □ | 意匠図
[5 empty] | （ | [15 empty] | ） |  | □
|  |  |  | □ | 屋根断熱工法のため該当なし
［参考書式］ | [19 empty] | 株式会社ハウスジーメン
（第2面）
設計内容説明書（耐久性・可変性）
在来木造・２×４工法
| 建築物の名称： |  | 0
確認項目 |  | 設計内容説明欄
|  | 項目 |  | 設計内容 | [18 empty] | 記載図書
維持管理対策等級（専用配管） | 専用配管 | コンクリート内 |  | ・ | 排水管 |  |  | ［ | □ | 無 |  | □ | 有 | ］ | [8 empty] | □ | 仕上表
|  | 埋め込み配管 |  | ・ | 給水管 |  |  | ［ | □ | 無 |  | □ | 有 | ］ | [8 empty] | □ | 意匠図
|  |  |  | ・ | 給湯管 |  |  | ［ | □ | 無 |  | □ | 有 | ］ | [8 empty] | □
|  |  |  | ・ | ガス管 |  |  | ［ | □ | 無 |  | □ | 有 | ］
| 地中埋設管 | 地中埋設管上の |  | ・ | 排水管 |  |  | ［ | □ | 無 |  | □ | 有 | ］
|  | コンクリート打設 |  | ・ | 給水管 |  |  | ［ | □ | 無 |  | □ | 有 | ］
|  |  |  | ・ | 給湯管 |  |  | ［ | □ | 無 |  | □ | 有 | ］
|  |  |  | ・ | ガス管 |  |  | ［ | □ | 無 |  | □ | 有 | ］
|  |  |  | □ | 条例等の規定により凍結防止のため配管埋設が定められて
いる地域
| 排水管の性状等 | 排水管等の内面 |  | □ | 平滑である（仕様等： | [14 empty] | ）
| （継ぎ手及び |  |  | □ | その他（ ） | [14 empty] | ）
| ヘッダーを含む） | 設置状態 |  | □ | たわみ抜け等が生じないように設置
[5 empty] | 措置 |  | （ | [12 empty] | ）
|  |  |  | □ | その他 |  | （ | [12 empty] | ）
表紙に戻る

## 耐久性・可変性（RC造）
［参考書式］ | [19 empty] | 株式会社ハウスジーメン
（第1面）
設計内容説明書（耐久性・可変性）
ＲＣ造
建築物の名称：
確認項目 |  | 設計内容説明欄
|  | 項目 | 設計内容 | [18 empty] | 記載図書
劣化対策等級 | セメント | セメントの種類 |  | □ | ポルトランドセメント(JIS R 5210) | [16 empty] | □ | 構造特記仕様書
|  |  |  | [ | □ | 普通 |  | □ | 中庸熱 |  |  |  | □ | 低熱 |  | □ | その他 |  |  | ] |  | □
|  |  |  | □ | フライアッシュセメント(JIS R 5213)
|  |  |  | □ | 高炉セメント(JIS R 5211)
| コンクリートの 品質、施工 計画等 | 水セメント比 | ・ | コンクリートの種類
|  |  |  | [ | □ | 普通ｺﾝｸﾘｰﾄ |  |  |  | □ | 軽量ｺﾝｸﾘｰﾄ |  |  |  |  | □ | その他 |  |  | ]
|  |  | ・ | 水セメント比 |  |  |  |  | （ | [6 empty] | ％ | ）
|  | 最小かぶり厚さ | 部位 | [12 empty] | 最小かぶり厚さ* | [5 empty] | □ | 構造特記仕様書
[12 empty] | 水セメント比 |  |  |  | □ | 50%以下 |  | □ | 55%以下 |  | □ | 意匠図
|  |  | 直接土に 接しない部分 |  |  | 耐力壁以外の壁又は床 | [7 empty] | 屋内 |  | 20 | mm以上 |  | 30 | mm以上 |  | □
[14 empty] | 屋外 |  | 30 | mm以上 |  | 40 | mm以上
[6 empty] | 耐力壁、柱、はり又は壁ばり | [7 empty] | 屋内 |  | 30 | mm以上 |  | 40 | mm以上
[14 empty] | 屋外 |  | 40 | mm以上 |  | 50 | mm以上
|  |  | 直接土に 接する部分 |  |  | 壁、柱、床、はり、基礎ばり 又は基礎の立上り部分 | [9 empty] | 40 | mm以上 |  | 50 | mm以上
[6 empty] | 基礎（立上り部分及び捨て コンクリートの部分を除く。） | [9 empty] | 60 | mm 以上 |  | 70 | mm以上
* 最小かぶり厚は、外壁の屋外に面する部位にタイル張、モルタル塗、外断熱工法等による処理が施されている場合は屋外側の部分に限り、最小かぶり厚さを1㎝減ずることができる。
|  |  | ・ | 外壁仕上げ
|  |  |  | □ | タイル貼 |  |  | □ | モルタル塗 |  |  |  |  | □ | 外断熱工法
|  |  |  | □ | その他 |  |  | （ | [9 empty] | ）
|  | 設計かぶり厚さ | ・ | 設計かぶり厚さ |  |  |  |  | =最小かぶり厚さ | [6 empty] | ＋ | （ |  |  | ）mm |  | □ | 構造特記仕様書
|  | スランプ |  | □ | 18cm以下 |  |  |  | （ｺﾝｸﾘｰﾄ品質基準強度33N／mm2未満） | [12 empty] | □
|  |  |  | □ | 21cm以下 |  |  |  | （ｺﾝｸﾘｰﾄ品質基準強度33N／mm2以上）
|  | 単位水量 |  | （ |  |  |  |  | ）kg／m3 |  |  |  | ≦ |  | 185 |  | kg／m3
|  | 空気量 |  | □ | ４～６ |  | ％ |  |  | □ |  | その他 |  | （ |  |  |  | ）
|  | コンクリートの | ・ | 打込･締め固め方法
|  | 充填方法等 |  | （ | [16 empty] | )
打継ぎ部の処理方法
|  |  |  | ( | [16 empty] | )
養生方法
|  |  |  | ( | [16 empty] | )
維持管理対策等級（専用配管） | 専用配管 | コンクリート内 | ・ | 排水管 |  | ［ | □ | 無 |  | □ | 有 | ］ | [9 empty] | □ | 仕上表
|  | 埋め込み配管 | ・ | 給水管 |  | ［ | □ | 無 |  | □ | 有 | ］ | [9 empty] | □ | 意匠図
|  | の有無 | ・ | 給湯管 |  | ［ | □ | 無 |  | □ | 有 | ］ | [9 empty] | □
|  |  | ・ | ガス管 |  | ［ | □ | 無 |  | □ | 有 | ］
| 地中埋設管 | 地中埋設管上の | ・ | 排水管 |  | ［ | □ | 無 |  | □ | 有 | ］
|  | コンクリート打設 | ・ | 給水管 |  | ［ | □ | 無 |  | □ | 有 | ］
|  | の有無 | ・ | 給湯管 |  | ［ | □ | 無 |  | □ | 有 | ］
|  |  | ・ | ガス管 |  | ［ | □ | 無 |  | □ | 有 | ］
|  |  | □ | 条例等の規定により凍結防止のため配管埋設が定められている地域
| 排水管の性状等 | 排水管等の内面 | □ | 平滑である（仕様等： | [13 empty] | ）
| （継ぎ手及び |  | □ | その他（ | [13 empty] | ）
| ヘッダーを含む） | 設置状態 | □ | たわみ抜け等が生じないように設置
|  |  |  | 措置（ | [13 empty] | ）
|  |  | □ | その他（ | [13 empty] | ）
表紙に戻る

## 耐久性・可変性（Ｓ造）
［参考書式］ | [16 empty] | 株式会社ハウスジーメン
（第１面）
設計内容説明書（耐久性・可変性）
Ｓ造
建築物の名称：
確認項目 |  | 設計内容説明欄
|  | 項目 | 設計内容 | [16 empty] | 記載図書
劣化対策等級（構造躯体等） | 構造躯体 | 鋼材の厚さ | ・ | 一般部 |  |  | （ | [9 empty] | ㎜ | ） |  | □
|  |  | ・ | 柱脚部 |  |  | （ | [9 empty] | ㎜ | ）
|  | 防錆処理の | ・ | 一般部 |  |  | （ | [10 empty] | ）
|  | 種類 | ・ | 柱脚部 |  |  | （ | [10 empty] | ）
| 床下防湿・換気 措置 | 換気措置 | □ | 基礎部の開口 |  |  |  | （外周部の設置間隔 | [6 empty] | ｍ） |  |  |  |  | □ | 仕上表
[8 empty] | （開口高さ |  |  |  | ㎜、 幅 |  |  | ㎜） |  |  |  |  | □ | 基礎伏図
|  |  | □ | ねこ土台 |  |  | （有効面積 |  |  |  | ㎠/m、 高さ |  |  |  | ㎝） |  |  |  |  | □ | 意匠図
|  |  | □ | 基礎断熱工法（床下換気孔を設置しない） | [15 empty] | □ | 計算書
[5 empty] | 断熱材種類 |  |  |  | （ | [7 empty] | ） |  |  | □
[5 empty] | 厚さ |  |  |  | （ | [6 empty] | ㎜ | ）
[5 empty] | 熱抵抗 |  |  |  | （ |  |  |  |  | ㎡・ｋ／Ｗ |  |  | ）
|  | 防湿上の措置 | ・ | 防湿方法
[5 empty] | □ | コンクリート（厚さ | [9 empty] | ㎜）
[5 empty] | □ | 防湿フィルム（厚さ ㎜） | [9 empty] | ㎜）
[5 empty] | □ | その他 |  | （ | [7 empty] | ）
|  |  | ・ | 防湿フィルムの場合の材料 | [6 empty] | （ |  |  |  |  | ）
|  |  |  | 認定番号 | [6 empty] | （ |  |  |  |  | ）
| 小屋裏換気 | 小屋裏 | ・ | 換気孔の位置 |  |  |  |  | （吸気孔： | [9 empty] | ） | □ | 仕上表
|  | 換気 | [6 empty] | （排気孔： | [9 empty] | ） | □ | 意匠図
|  |  | ・ | 天井面積に対する換気孔面積の割合 | [8 empty] | （ | [5 empty] | ） | □
維持管理対策等級（専用配管） | 専用配管 | コンクリート | ・ | 排水管 |  |  | ［ | □ | 無 | □ | 有 | ］
|  | 内埋込み配管 | ・ | 給水管 |  |  | ［ | □ | 無 | □ | 有 | ］
|  | の有無 | ・ | 給湯管 |  |  | ［ | □ | 無 | □ | 有 | ］
|  |  | ・ | ガス管 |  |  | ［ | □ | 無 | □ | 有 | ］
| 地中埋設管 | 地中埋設管上の | ・ | 排水管 |  |  | ［ | □ | 無 | □ | 有 | ］
|  | コンクリート打設 | ・ | 給水管 |  |  | ［ | □ | 無 | □ | 有 | ］
|  | の有無 | ・ | 給湯管 |  |  | ［ | □ | 無 | □ | 有 | ］
|  |  | ・ | ガス管 |  |  | ［ | □ | 無 | □ | 有 | ］
|  |  | □ | 条例等の規定により凍結防止のため配管埋設が定めれられている 地域
| 排水管の性状等 | 排水管等の内面 | □ | 平滑である |  |  |  | （仕様等： | [10 empty] | ） | □
| （継ぎ手及び |  | □ | その他 |  |  |  | （ | [10 empty] | ）
| ヘッダーを含む） | 設置状態 | □ | たわみ抜け等が生じないように設置
|  |  |  | 措置 |  |  |  | （ | [10 empty] | ）
|  |  | □ | その他 |  |  |  | （ | [10 empty] | ）
表紙に戻る

## 耐震在来木
［参考書式］ | [22 empty] | 株式会社ハウスジーメン
（第1面）
設計内容説明書（耐震性）
在来木造
建築物の名称：
| ・ | 耐震等級（構造躯体の倒壊等防止）２又は３の基準に適合する場合には、Ⅰに記入してください。
| ・ | 免震建築物の基準に適合する場合には、Ⅱに記入してください。
□ | Ⅰ 耐震等級（構造躯体の倒壊等防止）２又は３の基準に適合する場合
確認項目 |  |  | 設 計 内 容 説 明 欄
|  |  | 項 目 |  | 設 計 内 容 | [19 empty] | 記載図書
目標等級 |  |  | 目標等級 |  | □ | 等級２ |  | (適用倍率1.25倍） | [16 empty] | □ | 計算書
[5 empty] | □ | 等級３ |  | (適用倍率1.5倍） | [16 empty] | □
計算方法 |  |  | 計算方法 |  | □ | 壁量計算 |  |  | ※ | 階数が2階以下の場合のみに適用できます。
[6 empty] | → | 以下の「壁量計算による確認項目」に記載
[5 empty] | □ | 許容応力度計算
[5 empty] | □ | その他 |  | （ | [15 empty] | ）
壁量計算による場合の確認項目
※※壁量計算の場合のみ記載（第二面も記載）※※
確認項目 |  |  | 設 計 内 容 説 明 欄
|  |  | 項 目 |  | 設 計 内 容 | [19 empty] | 記載図書
耐力壁 |  |  | 筋かい耐力壁 |  | ・種類 |  | （ | [10 empty] | ) | 倍率 |  | ( |  |  | ） | □ | 仕上表
[5 empty] | ・種類 |  | （ | [10 empty] | ) | 倍率 |  | ( |  |  | ) | □ | 意匠図
|  |  | 木摺耐力壁 |  | 種類 |  | （ | [10 empty] | ) | 倍率 |  | ( |  |  | ） | □ | 構造図
|  |  | 面材耐力壁 |  | 種類 |  | （ | [6 empty] | ） | 厚さ |  | （ | [5 empty] | mm | ） | □ | 計算書
[5 empty] | くぎ種類 |  |  | （ |  |  |  | ） | くぎ間隔（ |  |  |  |  | mm | ） 倍率 |  | ( |  |  | ) | □
準耐力壁等 |  |  | 木摺準耐力壁・腰壁等 |  | ・種類 |  | （ | [10 empty] | ) | 倍率 |  | ( |  |  | ）
[5 empty] | ・種類 |  | （ | [10 empty] | ) | 倍率 |  | ( |  |  | )
|  |  | 面材準耐力壁・腰壁等 |  | 種類 |  | （ | [6 empty] | ） | 厚さ |  | （ | [5 empty] | mm | ）
[5 empty] | くぎ種類 |  |  | （ |  |  |  | ） | くぎ間隔（ |  |  |  |  | mm | ） 倍率 |  | ( |  |  | )
壁量 | [8 empty] | 1階(cm) | [5 empty] | 2階(cm) | [5 empty] | 準耐力壁算入
|  |  | 性能表示で定める |  | X軸方向 | [15 empty] | □ | 算入あり
|  |  | 存在壁量 |  | Y軸方向
|  |  | 性能表示で定める |  | X軸方向
|  |  | 必要壁量 |  | Y軸方向
床組・ 屋根面等 |  |  | 火打ち構面 |  | 種類 |  | （ | [6 empty] | ） | 寸法 |  | （ | [6 empty] | ） | □ | 仕上表
[5 empty] | 火打ちの隅長 |  |  |  | （ |  |  |  |  | mm | ） | 取合う梁せい（ | [6 empty] | mm | ） | □ | 意匠図
[5 empty] | 構面の位置 |  |  |  | （ | [8 empty] | ) | 倍率 |  | ( |  |  | ) | □ | 構造図
|  |  | ２階床面 |  | 面材の種類 |  |  |  | （ | [7 empty] | ） | 厚さ |  | （ |  |  | mm | ） | □
[5 empty] | 根太間隔 |  |  | （ |  |  |  |  | mm | ） | 工法 |  | （ | [6 empty] | ）
[5 empty] | くぎ種類 |  |  | （ |  |  |  | ） | くぎ間隔（ |  |  |  |  | mm | ） 倍率 |  | ( |  |  | )
|  |  | 小屋床面 |  | 面材の種類 |  |  |  | （ | [7 empty] | ） | 厚さ |  | （ |  |  | mm | ）
[5 empty] | 根太間隔 |  |  | （ |  |  |  |  | mm | ） | 工法 |  | （ | [6 empty] | ）
[5 empty] | くぎ種類 |  |  | （ |  |  |  | ） | くぎ間隔（ |  |  |  |  | mm | ） 倍率 |  | ( |  |  | )
|  |  | 屋根面 |  | 勾配 |  | （ |  |  |  | 寸 | ）
[5 empty] | 面材の種類 |  |  |  | （ | [7 empty] | ） | 厚さ |  | （ |  |  | mm | ）
[5 empty] | 垂木間隔 |  |  | （ |  |  |  |  | mm | ） | 工法 |  | （ | [6 empty] | ）
[5 empty] | くぎ種類 |  |  | （ |  |  |  | ） | くぎ間隔（ |  |  |  |  | mm | ） 倍率 |  | ( |  |  | )
|  |  | 確認方法 |  | □ | 存在床倍率≧地震に対する等級２又は３の必要床倍率
接合部 |  |  | 下屋等の横架材の接合部 |  | 金物 |  |  | （ | [15 empty] | ） | □ | 仕上表
[5 empty] | 仕口等 |  |  | （ | [15 empty] | ） | □ | 意匠図
|  |  | 胴差と通し柱の接合部 |  | 金物 |  |  | （ | [15 empty] | ） | □ | 構造図
[5 empty] | 仕口等 |  |  | （ | [15 empty] | ） | □ | 計算書
|  |  | 確認方法 |  | 下屋等 |  |  | 1階小屋組等の端部等 | [5 empty] | □ | 存在接合部倍率≧必要接合部倍率 | [9 empty] | □
[5 empty] | 横架材 |  |  | その他の部分 | [5 empty] | □ | 存在接合部倍率≧0.7
[5 empty] | 胴差と通し柱 |  |  | □ | 評価方法基準による構造方法
［参考書式］ | [22 empty] | 株式会社ハウスジーメン
（第2面）
設計内容説明書（耐震性）
在来木造
| 建築物の名称： |  |  | 0
確認項目 |  |  | 設 計 内 容 説 明 欄
|  |  | 項 目 |  | 設 計 内 容 | [19 empty] | 記載図書
基礎 |  |  | 根入れ深さ |  | 深さ |  | （ | [15 empty] | mm | ） | □ | 基礎伏図
|  |  | 基礎の 各部寸法 |  | 立上り部分 |  |  |  | 高さ |  | （ |  |  |  | mm | ） | 厚さ |  | （ |  |  |  | mm | ） | □ | 意匠図
[5 empty] | 底盤の寸法 |  |  |  | 厚さ |  | （ |  |  |  | mm | ） | 幅 |  | （ |  |  |  | mm | ） | □ | 計算書
|  |  | 基礎の配筋 |  | 主筋 | [6 empty] | （ | 径 | [9 empty] | mm | ） | □
[5 empty] | 標準部の補助筋 | [6 empty] | （ | 径 | [9 empty] | mm | ）
[5 empty] | 開口直下の補助筋 | [6 empty] | （ | 径 | [9 empty] | mm | ）
|  |  | 確認方法 |  | □ | スパン表 |  |  | （種類 |  | 日本住宅・木材技術センター | [7 empty] | ）
[5 empty] | □ | 許容応力度計算
[5 empty] | □ | その他 |  | （ | [15 empty] | ）
横架材 |  |  | 横架材の 断面寸法 |  | ・床大梁 |  |  | （ |  |  |  | mm | × |  |  |  | mm |  | 間隔 |  |  |  |  | ） | □ | 意匠図
[5 empty] | ・床小梁 |  |  | （ |  |  |  | mm | × |  |  |  | mm |  | 間隔 |  |  |  |  | ） | □ | 構造図
|  |  | （最小～最大） |  | ・小屋梁 |  |  | （ |  |  |  | mm | × |  |  |  | mm |  | 間隔 |  |  |  |  | ） | □ | 計算書
[5 empty] | ・胴差 |  |  | （ |  |  |  | mm | × |  |  |  | mm |  | 間隔 |  |  |  |  | ） | □
[5 empty] | ・根太 |  |  | （ |  |  |  | mm | × |  |  |  | mm |  | 間隔 |  |  |  |  | ）
[5 empty] | ・垂木 |  |  | （ |  |  |  | mm | × |  |  |  | mm |  | 間隔 |  |  |  |  | ）
|  |  | 確認方法 |  | □ | スパン表 |  |  | （種類 |  | 日本住宅・木材技術センター | [7 empty] | ）
[5 empty] | □ | 許容応力度計算
[5 empty] | □ | その他 |  | （ | [15 empty] | ）
その他 |  |  | 確認事項 |  | □ | 建築基準法施行令第３章第１節から第３節まで（令第39条及び第48条を除く。）の規定に適合
□ | Ⅱ 免震建築物の場合
構造躯体 |  |  | 免震建築物 |  | □ | 平成12年建設省告示第2009号第１第３号に規定される免震建築物 | [18 empty] | □ | 計算書
[6 empty] | ・同告示第２の該当する号 | [18 empty] | □ | 計画書
[7 empty] | □ | 一号（四号建築物） | [16 empty] | □ | 意匠図
[7 empty] | □ | 二号（建築基準法20条第二号及び第三号に掲げる建築物） | [16 empty] | □
[7 empty] | □ | 三号（時刻暦応答解析を行い大臣認定取得）
・免震層・免震材料の維持管理に関する計画
[7 empty] | □ | 有 |  |  | □ | 無
・敷地の管理に関する計画
[7 empty] | □ | 有 |  |  | □ | 無
[5 empty] | □ | その他 |  |  | （ | [14 empty] | ）
表紙に戻る

## 耐震２×４
［参考書式］ | [22 empty] | 株式会社ハウスジーメン
（第1面）
設計内容説明書（耐震性）
２×４工法
建築物の名称：
| ・ | 耐震等級（構造躯体の倒壊等防止）２又は３の基準に適合する場合には、Ⅰに記入してください。
| ・ | 免震建築物の基準に適合する場合には、Ⅱに記入してください。
□ | Ⅰ 耐震等級（構造躯体の倒壊等防止）２又は３の基準に適合する場合
確認項目 |  |  | 設 計 内 容 説 明 欄
|  |  | 項 目 |  |  | 設 計 内 容 | [18 empty] | 記載図書
目標等級 |  |  | 目標等級 |  |  | □ | 等級２ |  | (適用倍率1.25倍） | [15 empty] | □ | 計算書
[6 empty] | □ | 等級３ |  | (適用倍率1.5倍） | [15 empty] | □
計算方法 |  |  | 計算方法 |  |  | □ | 壁量計算 |  |  | ※ | 階数が2階以下の場合のみに適用できます。
[7 empty] | → | 以下の「壁量計算による確認項目」に記載
[6 empty] | □ | 許容応力度計算
[6 empty] | □ | その他 |  | （ | [14 empty] | ）
壁量計算による場合の確認項目
※※壁量計算の場合のみ記載（第二面も記載）※※
確認項目 |  |  | 設 計 内 容 説 明 欄
|  |  | 項 目 |  |  | 設 計 内 容 | [18 empty] | 記載図書
耐力壁 |  |  | 耐力壁の方式 |  |  | □ | 面材による |  |  |  | □ | 筋かい併用 | [12 empty] | □ | 仕上表
|  |  | 外壁 |  |  | 種類 |  | （ | [6 empty] | ） | 厚さ |  | （ |  |  |  |  | mm | ） | □ | 意匠図
[6 empty] | くぎ種類 |  |  | （ |  |  | ） | くぎ間隔（ |  |  |  |  | mm | ） 倍率 | ( |  |  |  | ) | □ | 構造図
[6 empty] | 種類 |  | （ | [6 empty] | ） | 厚さ |  | （ |  |  |  |  | mm | ） | □ | 計算書
[6 empty] | くぎ種類 |  |  | （ |  |  | ） | くぎ間隔（ |  |  |  |  | mm | ） 倍率 | ( |  |  |  | ) | □
|  |  | ・筋かい併用 |  |  | 筋かいの断面寸法 |  |  |  |  | （ | [5 empty] | mm | × |  |  |  |  | mm | ）
|  |  | 内壁 |  |  | 種類 |  | （ | [6 empty] | ） | 厚さ |  | （ |  |  |  |  | mm | ）
[6 empty] | くぎ種類 |  |  | （ |  |  | ） | くぎ間隔（ |  |  |  |  | mm | ） 倍率 | ( |  |  |  | )
[6 empty] | 種類 |  | （ | [6 empty] | ） | 厚さ |  | （ |  |  |  |  | mm | ）
[6 empty] | くぎ種類 |  |  | （ |  |  | ） | くぎ間隔（ |  |  |  |  | mm | ） 倍率 | ( |  |  |  | )
|  |  | ・筋かい併用 |  |  | 筋かいの断面寸法 |  |  |  |  | （ | [5 empty] | mm | × |  |  |  |  | mm | ）
準耐力壁 |  |  | 内壁 |  |  | 種類 |  | （ | [6 empty] | ） | 厚さ |  | （ |  |  |  |  | mm | ）
|  |  | □ | 算入あり |  | くぎ種類 |  |  | （ |  |  | ） | くぎ間隔（ |  |  |  |  | mm | ） 倍率 | ( |  |  |  | )
壁量 | [9 empty] | 1階(cm) | [5 empty] | 2階(cm) |  |  |  |  | 準耐力壁算入
|  |  | 性能表示で定める |  |  | X軸方向 | [14 empty] | □ | 算入あり
|  |  | 存在壁量 |  |  | Y軸方向 | [14 empty] | 算入できる準耐力壁量の上限は必要壁量の20%
|  |  | 性能表示で定める |  |  | X軸方向
|  |  | 必要壁量 |  |  | Y軸方向
接合部 |  |  | 外壁 |  |  | 金物種類 |  |  |  | 出隅部 |  |  |  | 掃き出し |  |  |  | 一般部 |  |  | その他 |  |  |  | □ | 構造図
[6 empty] | １階 |  | 脚部 | [16 empty] | □ | 計算書
[6 empty] | ２階 |  | 脚部 | [16 empty] | □
頭部
|  |  | 内壁 | [6 empty] | 端部 |  |  |  | 端部開口脇 |  |  |  | 一般部 |  |  | その他
[6 empty] | １階 |  | 脚部
[6 empty] | ２階 |  | 脚部
|  |  | 確認方法 |  |  | □ | 許容応力度計算
[6 empty] | □ | 簡易計算法（日本ツーバイフォー建築協会）
[6 empty] | □ | 接合部倍率表（日本ツーバイフォー建築協会）
[6 empty] | □ | その他 |  |  | （ | [13 empty] | ）
［参考書式］ | [22 empty] | 株式会社ハウスジーメン
（第2面）
設計内容説明書（耐震性）
２×４工法
| 建築物の名称： |  |  |  | 0
確認項目 |  |  | 設 計 内 容 説 明 欄
|  |  | 項 目 |  |  | 設 計 内 容 | [18 empty] | 記載図書
基礎 |  |  | 根入れ深さ |  |  | 深さ |  | （ | [14 empty] | mm | ） | □ | 基礎伏図
|  |  | 基礎の 各部寸法 |  |  | 立上り部分 |  |  |  | 高さ |  | （ |  |  |  | mm | ） | 厚さ | （ |  |  |  | mm | ） | □ | 意匠図
[6 empty] | 底盤の寸法 |  |  |  | 厚さ |  | （ |  |  |  | mm | ） | 幅 | （ |  |  |  | mm | ） | □ | 計算書
|  |  | 基礎の配筋 |  |  | 主筋 | [6 empty] | （ | 径 | [8 empty] | mm | ） | □
[6 empty] | 標準部の補助筋 | [6 empty] | （ | 径 | [8 empty] | mm | ）
[6 empty] | 開口直下の補助筋 | [6 empty] | （ | 径 | [8 empty] | mm | ）
|  |  | 確認方法 |  |  | □ | 基礎リスト |  |  | （種類 日本ツーバイフォー建築協会）
[6 empty] | □ | 許容応力度計算
[6 empty] | □ | その他 |  | （ | [14 empty] | ）
その他 |  |  | 確認事項 |  |  | □ | 建築基準法施行令第36条から第38条までの規定、建築基準法施行規則第8条の3の規定及び告示の規定に適合していること
□ | Ⅱ 免震建築物の場合
構造躯体 |  |  | 免震建築物 |  |  | □ | 平成12年建設省告示第2009号第１第３号に規定される免震建築物 | [17 empty] | □ | 計算書
[7 empty] | ・同告示第２の該当する号 | [17 empty] | □ | 計画書
[8 empty] | □ | 一号（四号建築物） | [15 empty] | □ | 意匠図
[8 empty] | □ | 二号（建築基準法20条第二号及び第三号に掲げる建築物） | [15 empty] | □
[8 empty] | □ | 三号（時刻暦応答解析を行い大臣認定取得）
・免震層・免震材料の維持管理に関する計画
[8 empty] | □ | 有 |  |  | □ | 無
・敷地の管理に関する計画
[8 empty] | □ | 有 |  |  | □ | 無
[6 empty] | □ | その他 |  |  | （ | [13 empty] | ）
表紙に戻る

## 耐震ＲＣ等
［参考書式］ | [16 empty] | 株式会社ハウスジーメン
（第1面）
設計内容説明書（耐震性）
RC造等
建築物の名称：
| ・ | 耐震等級（構造躯体の倒壊等防止）２又は３の基準に適合する場合には、Ⅰに記入してください。
| ・ | 免震建築物の基準に適合する場合には、Ⅱに記入してください。
□ | Ⅰ 耐震等級（構造躯体の倒壊等防止）２又は３の基準に適合する場合
確認項目 |  |  | 設 計 内 容 説 明 欄
|  |  | 項 目 | 設 計 内 容 | [14 empty] | 記載図書
目標等級 |  |  | 目標等級 | □ | 等級２ |  | (適用倍率1.25倍） | [11 empty] | □ | 構造図
|  |  |  | □ | 等級３ |  | (適用倍率1.5倍） | [11 empty] | □ | 計算書
構造概要 |  |  | 構造概要 | 構造種別 |  |  |  | （ | [6 empty] | 造 | ） |  |  | □
骨組形式
[5 empty] | Ｘ方向 |  |  | （ | [7 empty] | ）
[5 empty] | Ｙ方向 |  |  | （ | [7 empty] | ）
計算ルート
[5 empty] | Ｘ方向 |  |  | （ | [7 empty] | ）
[5 empty] | Ｙ方向 |  |  | （ | [7 empty] | ）
構造計算 |  |  | 計算条件 | □ | 限界耐力計算
|  |  |  | □ | 保有水平耐力計算(ルート３)
[5 empty] | 保有水平耐力≧( | [6 empty] | )× | 必要保有水平耐力
[5 empty] | Ｃo |  | (二次設計) | [5 empty] | （ |  | ）
|  |  |  | □ | 許容応力度等計算(ルート２)
|  |  |  | □ | 令第82条第1号から第3号まで・第82条の4の計算（ルート１）
|  |  |  | □ | その他
[6 empty] | （ | [9 empty] | ）
構造躯体 |  |  | 材料の仕様 | コンクリートの種類 | [5 empty] | （ | [5 empty] | ）
[5 empty] | 設計基準強度 |  |  |  |  | （ |  |  |  |  | N/mm2 | ）
鉄筋種類
[5 empty] | □ | SD295A |  |  | □ | SD345 |  | □ | SD390 | □
[5 empty] | □ | 高強度せん断補強筋 | [5 empty] | □
鉄骨種類
[5 empty] | □ | SN材 |  |  | □ | SM材 |  | □ | SS材 | □
□ | Ⅱ 免震建築物の場合
構造躯体 |  |  | 免震建築物 | □ | 平成12年建設省告示第2009号第１第３号に規定される免震建築物 | [13 empty] | □ | 計算書
[5 empty] | ・同告示第２の該当する号 | [13 empty] | □ | 計画書
[6 empty] | □ | 一号（四号建築物） | [11 empty] | □ | 意匠図
[6 empty] | □ | 二号（建築基準法20条第二号及び第三号に掲げる建築物） | [11 empty] | □ | 構造図
[6 empty] | □ | 三号（時刻暦応答解析を行い大臣認定取得） | [11 empty] | □
・免震層・免震材料の維持管理に関する計画
[6 empty] | □ | 有 |  |  | □ | 無
・敷地の管理に関する計画
[6 empty] | □ | 有 |  |  | □ | 無
|  |  |  | □ | その他 |  |  | （ | [9 empty] | ）
表紙に戻る
Note on K26: 建築基準法施行令 第88条第3項
Note on P32: 構造体となるコンクリートの強度（最低～最高）を記入してください。

## 耐震丸太
［参考書式］ | [20 empty] | 株式会社ハウスジーメン
（第1面）
設計内容説明書（耐震性）
丸太組工法
建築物の名称：
確認項目 |  | 設計内容説明欄
|  | 項目 | 設計内容（機構監修住宅工事仕様書による場合は記入不要） | [19 empty] | 記載図書
目標等級 |  | 目標等級 |  | □ | 等級２ | [17 empty] | □ | 計算書
|  |  |  | □ | 等級３ | [17 empty] | □
検証方法 |  | 地震力に関する 検証 |  | □ | 許容応力度等計算
|  |  |  | □ | 告示第411号による計算
|  |  |  | □ | 限界耐力計算
土台等 |  | アンカーボルト | ・品質 |  |  |  |  | ( | [9 empty] | ） |  |  |  |  | □ | 仕上表
|  |  | ・埋め込み長さ |  |  |  |  | ( | [8 empty] | mm | ） |  |  |  |  | □ | 構造図
|  |  | ・位置・間隔 |  |  |  |  | ( | [8 empty] | mm | ） |  |  |  |  | □
耐力壁等 |  | だぼ | ・材料 |  |  | ( | [5 empty] | ） |  | ・径 |  | ( | [5 empty] | ） | □ | 仕様書
|  |  | ・長さ |  |  | ( | [5 empty] | ） |  | ・本数 |  | ( | [5 empty] | ） | □
|  | 風圧力に対して 必要なだぼの 本数 | ・本数 |  |  | X方向 |  |  | ( |  |  |  | 本） | [9 empty] | □ | 計算書
[6 empty] | Y方向 |  |  | ( |  |  |  | 本） | [9 empty] | □
※計算書参照
|  | 地震力に対して 必要なだぼの 本数 | ・本数 |  |  | X方向 |  |  | ( |  |  |  | 本）
[6 empty] | Y方向 |  |  | ( |  |  |  | 本）
※計算書参照
|  | 水平力に対して 必要なだぼの 本数 |  | 方向 |  |  | 存在だぼ量 |  |  |  |  | 必要だぼ量 |  |  |  |  | だぼ率比
|  |  | X方向 |  |  | （ |  |  |  | 本） | （ |  |  |  | 本） | （ |  |  |  | ）
|  |  | Y方向 |  |  | （ |  |  |  | 本） | （ |  |  |  | 本） | （ |  |  |  | ）
|  |  |  | □ | 耐震等級２該当 | [5 empty] | □ | 耐震等級３該当
※通しボルトをだぼ換算する場合は構造計算書参照
|  | 丸太材 | ・丸太材の断面積 | [8 empty] | （ | [8 empty] | ｃ㎡ | ）
|  | 耐力壁 | ・耐力壁の高さ | [5 empty] | （ |  |  |  |  | ｍ | ）
|  |  | ・耐力壁の幅 | [5 empty] | （ |  |  |  |  | ｃｍ | ）
|  |  | ・耐力壁線相互間隔 | [6 empty] | （最大 | [5 empty] | ｍ | ）
|  |  | ・耐力壁線にて囲まれた部分の面積 | [10 empty] | （最大 | [6 empty] | ㎡ | ）
|  |  | ・耐力壁線交差部の突出 | [7 empty] | （ |  |  |  |  | ｃｍ | ）
|  |  | ・外壁の耐力壁交差部通しボルトの径 | [11 empty] | （ | [5 empty] | ｃｍ | ）
床組等 |  | 2階部分の床材 | ・床材の厚さ |  |  |  |  | （ |  |  |  | mm | ） | [9 empty] | □ | 仕様書
|  |  | ・床材の品質 |  |  |  |  | （ | [13 empty] | ） | □
|  | 床材と根太との接合 | ・接合方法 |  |  |  |  | （ | [13 empty] | ）
|  |  | ・釘を用いる場合の材質 | [7 empty] | （ | [10 empty] | ）
|  |  | ・釘を用いる場合の間隔 | [7 empty] | （ | [10 empty] | ）
基礎 |  | 基礎の種類 | ・基礎の種類 |  |  |  |  | （ | [13 empty] | ） | □ | 基礎伏図
|  |  | ・地盤の長期に生ずる力に対する許容応力度（ | [15 empty] | ｋＮ／㎡ |  |  | ） | □ | 計算書
|  | べた基礎又は 布基礎 | ・基礎の構造 |  |  |  |  | （ | [13 empty] | ） | □ | 意匠図
|  |  | ・立上り部分 |  |  |  | （高さ |  |  |  |  | ｍｍ、厚さ | [7 empty] | ｍｍ |  | ） | □
|  |  | ・底盤の厚さ |  |  |  | （ |  |  |  |  | ｍｍ | ）
表紙に戻る

## バリアー専用部分【等級３】
［参考書式］ | [25 empty] | 株式会社 ハウスジーメン
（第1面）
設計内容説明書（バリアフリー性：等級３対応）
専用部分
建築物の名称：
確 認 項 目 |  | 設 計 内 容 説 明 欄
|  | 項 目 |  |  | 設 計 内 容 （機構監修住宅工事仕様書による場合は記入不要） | [21 empty] | 記 載 図 書
部屋の配置等 |  | 特定寝室と同一階にある部屋 |  |  | □ | 便所 | [20 empty] | □ | 仕上表
[6 empty] | （ | [20 empty] | □ | 意匠図
□
段差 |  | 玄関 |  |  | □ |  | くつずりと玄関外側の段差 | [5 empty] | （ |  |  | ） | mm | ≦ | 20mm
[7 empty] | くつずりと玄関土間の段差 | [5 empty] | （ |  |  | ） | mm | ≦ | 5mm
|  | 浴室出入口 |  |  | □ | 単純段差 |  |  | （ |  |  | ） | mm | ≦ | 20mm
[5 empty] | □ | またぎ段差 |  |  | （ |  |  | ） | mm | ≦ | 180mm(内外の高低差120mm以下) ＋ 手すり設置
|  | バルコニー 出入口 |  |  | ・ | 非接地住宅のみ記入
[5 empty] | □ | 単純段差 |  |  | （ |  |  | ） | mm | ≦ | 180mm（踏み段*使用の場合は360mm以下）
[5 empty] | □ | 単純段差 |  |  | （ |  |  | ） | mm | ≦ | 250mm ＋ 手すり下地設置
[5 empty] | □ | またぎ段差 |  |  | （ |  |  | ） | mm | ≦ | 180mm ＋ 手すり下地設置
（踏み段*使用の場合は屋内側180mm以下、屋外側360mm以下）
* 踏み段：奥行き300mm以上､幅600mm以上､ﾊﾞﾙｺﾆｰの端との距離1,200mm以上、かつ、１段であるものに限る。
|  | 居室の一部に基準に適合する範囲で設ける段差 |  |  | □ | 居室の一部に基準に適合する範囲で設ける段差なし
[5 empty] | □ | 居室の一部に基準に適合する範囲で設ける段差あり
[6 empty] | ・ | 300mm |  | ≦ | 段差部分の面積 |  |  |  | （ |  |  | ） | mm | ≦ | 450mm
[6 empty] | □ | 段差部分の方が高い | [5 empty] | □ | 介助用車椅子の移動を妨げない
[6 empty] | ・ | 居室面積 |  |  | （ |  |  | ） | ㎡
[6 empty] | ・ | 3㎡ | ≦ | 段差部分の面積 |  |  |  | （ |  |  | ） | ㎡ | ＜ | 9㎡(居室面積18㎡以下の場合居室面積の1/2）
[6 empty] | ・ | 段差部分の間口 |  |  |  | （ |  |  | ） | mm | ≧ | 1,500mm
[6 empty] | ・ | 段差部分面積の合計 |  |  |  |  | （ |  |  | ） | ㎡ | ＜ | 居室面積の1/2
|  | その他 |  |  | ・ | 室名 |  | （ | [7 empty] | ）
|  | （日常生活空間外） |  |  | ・ | 段差 |  | （ |  |  | ） | mm
階段 |  | 勾配等 |  |  | □ |  | ・ | 勾配 |  | （ | [16 empty] | □ | 仕上表
[7 empty] | ・ | 550mm |  | ≦ | 蹴上×2＋踏面 |  |  |  | （ |  |  | ） | mm | ≦ | 650mm | [5 empty] | □ | 意匠図
[7 empty] | ・ | 踏面 |  | （ |  |  | ） | mm | ≧ | 195mm | [10 empty] | □ | 詳細図
[5 empty] | □ | ホームエレベーター設置 | [20 empty] | □
|  | 蹴込み |  |  | □ | 蹴込 |  | （ |  |  | ） | mm | ≦ | 30mm
[5 empty] | □ | ホームエレベーター設置
|  | 形状 |  |  | ・ | 回り階段のみ記入
[5 empty] | □ | 勾配等の基準を適用（狭い方から300mmの位置で規定寸法を確保）
[5 empty] | □ | 勾配等の基準を適用しなくてもよい部分に該当
[5 empty] | □ | ホームエレベーター設置
|  | 基準 |  |  | □ | 令第23条から第27条までの基準に適合
手すり |  | 階段 |  |  | □ |  | 設置箇所 |  |  | ( | □ | 片側 |  | □ | 両側（勾配45度を超える場合）） | [11 empty] | □ | 仕上表
[7 empty] | 踏面先端からの手すり高さ | [5 empty] | ( |  |  | ） | mm | （手すり高700mm～900mm） | [8 empty] | □ | 意匠図
[5 empty] | □ | ホームエレベーター設置 | [20 empty] | □
|  | 動作補助手すり |  |  | ・ | 便所 |  | ( | □ | 立ち座り用設置 |  |  |  | )
[5 empty] | ・ | 浴室 |  | ( | □ | 浴槽出入用設置 |  |  |  | )
[5 empty] | ・ | 玄関 |  | ( | □ | 上がりかまちの昇降、靴着脱用設置 | [8 empty] | □ | 設置可 |  | )
[5 empty] | ・ | 脱衣室 |  | ( | □ | 衣服着脱用設置 |  |  |  |  | □ | 設置可 |  | )
|  | バルコニー 転落防止 |  |  | □ | 腰壁等の高さ |  |  |  | ( |  |  | ） | mm | ≧ | 1,100mm
[5 empty] | □ | 650mm |  | ≦ | 腰壁等の高さ |  |  |  | ( |  |  | ） | mm | ＜ | 1,100mm
床面から1,100mm以上の位置に設置
[5 empty] | □ | 300mm |  | ≦ | 腰壁等の高さ |  |  |  | ( |  |  | ） | mm | ＜ | 650mm
腰壁等から800mm以上の位置に設置
[5 empty] | □ | 腰壁等の高さ |  |  |  | （ |  |  | ） | mm | ＜ | 300mm
床面から1,100mm以上の位置に設置
[5 empty] | □ | 該当なし
|  | ２階以上の窓 転落防止 |  |  | □ | 窓台等の高さ |  |  |  | ( |  |  | ） | mm | ≧ | 800mm
[5 empty] | □ | 650mm |  | ≦ | 窓台等の高さ |  |  |  | ( |  |  | ） | mm | ＜ | 800mm
床面から800mm（3階以上1,100mm）以上の位置に設置
[5 empty] | □ | 300mm |  | ≦ | 窓台等の高さ |  |  |  | ( |  |  | ） | mm | ＜ | 650mm
窓台等から800mm以上の位置に設置
[5 empty] | □ | 窓台等の高さ |  |  |  | （ |  |  | ） | mm | ＜ | 300mm
床面から1,100mm以上の位置に設置
[5 empty] | □ | 該当なし（転落のおそれのある開放可能な窓なし）
［参考書式］ | [25 empty] | 株式会社 ハウスジーメン
（第2面）
設計内容説明書（バリアフリー性：等級３対応）
専用部分
| 建築物の名称： |  |  | 0
確 認 項 目 |  | 設 計 内 容 説 明 欄
|  | 項 目 |  |  | 設 計 内 容 （機構監修住宅工事仕様書による場合は記入不要） | [21 empty] | 記 載 図 書
手すり |  | 廊下･階段 (開放されている側) 転落防止 |  |  | □ | 腰壁等の高さ |  |  |  | （ |  |  | ） | mm | ≧ | 800mm | [10 empty] | □ | 仕上表
[5 empty] | □ | 650mm |  | ≦ | 腰壁等の高さ |  |  |  | ( |  |  | ） | mm | ＜ | 800mm | [7 empty] | □ | 意匠図
[6 empty] | 床面・踏面先端から800mm以上の位置に設置 | [20 empty] | □
[5 empty] | □ | 腰壁等の高さ |  |  |  | （ |  |  | ） | mm | ＜ | 650mm
腰壁等から800mm以上の位置に設置
[5 empty] | □ | 該当なし（転落のおそれのある廊下・階段なし）
|  | 手すり子 |  |  | □ | 手すり子*内法 |  |  |  | （ |  |  | ） | mm | ≦ | 110mm
* 手すり子：床面・踏面の先端及び腰壁等又は窓台等（腰壁等又は窓台等の高さが650㎜未満の場合 に限る。）からの800mm以内の部分に存するものに限る。足掛かりとなる横桟は不可。
[5 empty] | □ | 該当なし
通路及び 出入口の幅員 （日常生活空間） |  | 通路 |  |  | □ | 通路最小有効幅員 |  |  |  |  | （ |  |  | ） | mm | ≧ | 780mm
[5 empty] | □ | 柱等の箇所 |  |  |  |  | （ |  |  | ） | mm | ≧ | 750mm
|  | 出入口 |  |  | □ | 玄関出入口有効幅員 |  |  |  |  | （ |  |  | ） | mm | ≧ | 750mm
|  | (バルコニー・ 勝手口を除く） |  |  | □ | 浴室出入口有効幅員 |  |  |  |  | （ |  |  | ） | mm | ≧ | 600mm
[5 empty] | □ | その他の出入口 |  |  |  |  | （ |  |  | ） | mm | ≧ | 750mm（軽微な改造を含む）
寝室、便所及び 浴室 （日常生活空間） |  | 浴室 |  |  | □ | 短辺内法 |  |  | （ |  |  | ） | mm | ≧ | 1,300mm＋内法面積（ | [6 empty] | ） | ㎡ | ≧ | 2.0㎡
（共同住宅等の場合は短辺内法1,200mm以上、かつ、内法面積1.8㎡以上）
|  | 便所 |  |  | □ | 長辺内法寸法 |  |  |  | （ |  |  | ） | mm | ≧ | 1,300mm（軽微な改造を含む）
[5 empty] | □ | 便器の前方又は側方について、便器と壁の距離 | [10 empty] | （ |  |  | ） | mm | ≧ | 500mm
（ドアの開放又は軽微な改造による長さを含む）
[5 empty] | □ | 便器の形式は腰掛け式
|  | 特定寝室 |  |  | □ | 特定寝室内法面積 |  |  |  |  | （ |  |  | ） | ㎡ | ≧ | 9.0㎡
＜用語の解説＞
特定寝室 |  | ： | 高齢者等の利用を想定する一の主たる寝室のことをいいます。新築時に高齢者等がいない場合などであっても、高齢者等が利用することを想定する寝室を特定してください。
日常生活空間 |  | ： | 高齢者等の利用を想定する一の主たる玄関、便所、浴室、脱衣室、洗面所、特定寝室、食事室及び特定寝室の存する階 （接地階を除く。）にあるバルコニー、特定寝室の存する階にあるすべての居室並びにこれらを結ぶ一の主たる経路をいいます。
接地階 |  | ： | 地上階のうち最も低い位置に存する階をいいます。
勾配等の基準を適用しなくてもよい部分 |  | ： | a. 90度屈曲部分が下階の床から上３段以内で構成され、かつ、その踏面の狭い方の形状がすべて30度以上となる回り階段の部分 b. 90度屈曲部分が踊場から上３段以内で構成され、かつ、その踏面の狭い方の形状がすべて30度以上となる回り階段の部分 c. 180度屈曲部分が４段で構成され、かつ、その踏面の狭い方の形状が下から60度、30度、30度及び60度の順となる回り階段の部分
[5 empty] | ａ | [7 empty] | ｂ | [7 empty] | ｃ
表紙に戻る