## 必須項目 木造
設計内容説明書 【併用住宅（木造）】
※の欄を設計者が記入のこと
建築物の名称※
建築物の所在地※
設計者氏名※
評価者氏名 | [5 empty] | 評価書記載による
－必須項目－
| 性能表示 事項 |  | 自己評価等級 |  | 確認 項目 |  | 設計内容説明欄 | [20 empty] | 設計内容 確認欄
[7 empty] | 項目 | 設計内容 | [17 empty] | 記載図書
1構造の安定に関すること | １－１ |  | 等級 |  | 構造躯体 及び 基礎等 |  | 地震力及び 風圧力 | □ | 壁量計算による | [16 empty] | □ | 仕様書
| 耐震等級 |  | □ | 3 |  |  |  |  | 評価方法基準 第５ 1-1（3）ホ又はヘ①b）による場合 | [16 empty] | □ | 意匠図
| （倒壊等防止） |  | □ | 2 |  |  |  |  | □ | 令和７年４月１日以降の基準に適合 | [15 empty] | □ | 構造図
|  |  | □ | 1 |  |  |  |  | □ | 令和７年３月31日以前の基準に適合 | [15 empty] | □ | 計算書
[8 empty] | □ | 許容応力度計算による（ルート1） | [16 empty] | □
[8 empty] | □ | その他 |  |  | （ | [10 empty] | ） |  |  | □
[7 empty] | 基礎 | □ | 建築基準法の規定による
| □ | 評価対象外 | [5 empty] | □ | 許容応力度計算による
| (免震建築物) | [6 empty] | □ | スパン表 |  |  | （ | [10 empty] | ）
[8 empty] | □ | その他 |  |  | （ | [10 empty] | ）
[7 empty] | 横架材 | □ | 許容応力度計算による
| １－３ |  | □ |  |  |  |  | □ | スパン表 |  |  | （ | [10 empty] | ）
| その他 |  | 免震 |  |  |  |  | □ | その他 |  |  | （ | [10 empty] | ）
[7 empty] | 免震建築物 | □ | 平成12年建設省告示第2009号第1第3号による免震建築物
|  |  | ■ |  |  |  |  | □ | 免震層及び免震材料の維持管理に関する図書の作成
|  |  | その他 |  |  |  | 認定書等活用 | □ | 認定書等の活用
[7 empty] | 限界耐力計算 | □ | 限界耐力計算による
[8 empty] | □ | 各階の安全限界変形の基準に適合
| １－６ |  |  |  | 地盤及び 地業 |  | 地盤の種類 | ・支持地盤の種類 | [5 empty] | （ | [8 empty] | ） |  |  | □ | 調査報告書
| 地盤又は杭の許容支持力等及びその設定方法 | [5 empty] | 許容支持力等及び設定根拠 | ■ | 自己評価書に同じ | [16 empty] | □ | 改良検討書
[26 empty] | □ | 改良位置図
[26 empty] | □ | 構造伏図
□
| １－７ |  |  |  | 基礎 |  | 基礎の構造方法及び形式等 | ■ | 自己評価書に同じ | [16 empty] | □ | 構造計算書
| 基礎の構造方法及び形式等 | [24 empty] | □ | 構造図
[26 empty] | □ | 意匠図
３劣化の軽減に関すること | ３－１ |  | 等級 |  | 外壁の 軸組等 |  | 外壁の構造等 | □ | 外壁通気構造等 |  |  |  |  | □ | その他 |  | （ | [6 empty] | ） |  | □ | 仕様書
| 劣化対策等級 |  | □ | 3 |  |  | （地面から１m） |  | 柱 ・ 枠組部 |  | □ | 製材、集成材等＋薬剤処理（現場処理可） | [13 empty] | □ | 意匠図
| （構造躯体等） |  | □ | 2 | [6 empty] | □ | 製材、集成材等＋小径13.5㎝ | [13 empty] | □ | 構造図
|  |  | □ | 1 | [6 empty] | □ | 製材、集成材等＋耐久性区分Ｄ1＋小径12.0㎝以上 | [13 empty] | □ | 資料
[11 empty] | □ | 耐久性区分Ｄ１のうち、ヒノキ等の高耐久樹種 | [13 empty] | □
[11 empty] | □ | Ｋ３以上の薬剤処理（工場処理）
[9 empty] | 軸材 ・ 下地材 |  | □ | 製材、集成材等＋薬剤処理（現場処理可）
[11 empty] | □ | 耐久性区分Ｄ１のうち、ヒノキ等の高耐久樹種
[11 empty] | □ | Ｋ３以上の薬剤処理（工場処理）
[9 empty] | 合板 |  | □ | 構造用合板等＋薬剤処理（現場処理可）
[11 empty] | □ | Ｋ３以上の薬剤処理（工場処理）
[8 empty] | □ | その他 |  |  | （ | [10 empty] | ）
[5 empty] | 土台 |  | 防腐・防蟻処理 | □ | 土台に接する外壁下端水切り | [16 empty] | □ | 仕様書
[8 empty] | □ | Ｋ３以上の薬剤処理（工場処理） | [16 empty] | □ | 意匠図
[8 empty] | □ | 耐久性区分Ｄ１のうち、ヒノキ等の高耐久樹種 | [16 empty] | □ | 構造図
[8 empty] | □ | その他 |  |  | （ | [10 empty] | ） |  |  | □ | 資料
[5 empty] | 直交集成板を用いる場合 |  |  | ・以下のいずれにも適合 | [17 empty] | □ | 仕上表
[8 empty] | （適合の場合、土台の基準に適合していることを要しない） | [17 empty] | □ | 伏図
[8 empty] | □ | 基礎と接する直交集成板が、外壁の構造等（地面からの高さ1ｍ以内） | [16 empty] | □ | 矩計図
[9 empty] | 及び土台の基準に掲げるものと同等の劣化の軽減に有効な措置 | [16 empty] | □
[8 empty] | □ | 基礎と接する直交集成板の外壁側面下端の水切りが設けられている | [16 empty] | □
[8 empty] | □ | 当該直交集成板と基礎との間に防水上有効な措置 | [16 empty] | □
[8 empty] | □ | 室内から床下への漏気による水蒸気の供給を遮断するための措置 | [16 empty] | □
[5 empty] | 浴室・脱衣室の防水 |  | 防水上の措置 | ・浴室 |  |  | □ | 浴室ユニット | [5 empty] | □ | 外壁軸組等の防腐措置等 | [6 empty] | □ | 仕様書
[11 empty] | □ | その他 |  |  | （ | [8 empty] | ） |  | □ | 意匠図
[8 empty] | ・脱衣室 |  |  | □ | 防水上有効な仕上げ | [5 empty] | □ | 外壁軸組等の防腐措置等 | [6 empty] | □ | 構造図
[11 empty] | □ | その他 |  |  | （ | [8 empty] | ） |  | □ | 資料
[5 empty] | 地盤 |  | 防蟻措置 | ・防蟻措置 |  |  |  |  | （ | □ | 有 |  | □ | 対象区域外 |  |  | ） |  |  |  |  | □ | 仕様書
[9 empty] | □ | べた基礎等 |  |  |  | □ | 土壌処理 | [10 empty] | □ | 意匠図
[9 empty] | □ | その他 |  |  | （ | [8 empty] | ） |  |  |  | □ | 構造図
[5 empty] | 基礎高さ |  | 基礎高さ | □ | 地面から土台下端までの高さが400㎜以上 | [16 empty] | □ | 資料
[5 empty] | 床下防湿措置等 |  | 床下地盤面の防湿措置 | ・防湿方法 |  |  |  |  | □ | コンクリート |  |  |  | □ | 防湿フィルム | [6 empty] | □ | 仕様書
[13 empty] | □ | その他 |  |  | （ | [6 empty] | ） |  | □ | 意匠図
[7 empty] | 床下換気措置 | □ | 換気措置 |  |  |  | □ | 換気口 |  |  | □ | ねこ土台 | [7 empty] | □ | 構造図
[13 empty] | □ | その他 |  |  | （ | [6 empty] | ） |  | □ | 資料
[8 empty] | □ | 基礎断熱工法 |  |  |  |  | ※一部基礎断熱工法の場合もチェック
[5 empty] | 小屋裏 換気 |  | 小屋裏換気の措置 | □ | 小屋裏有り |  |  | （ | 換気措置による |  |  |  | ） | [8 empty] | □ | 仕様書
[8 empty] | □ | 小屋裏無し |  |  | （ | 屋根断熱工法・その他の措置 ） | [12 empty] | □ | 意匠図
[5 empty] | 構造部材等 |  |  | □ | 建築基準法施行令第37条、第41条、第49条及び第80条の２の規定に適合 | [16 empty] | □ | 計算書
[5 empty] | 認定書等 |  | 認定書等の活用 | □ | 認定書等の活用 | [16 empty] | □ | 資料
建築物の名称※ | [5 empty] | 0
－必須項目－
| 性能表示 事項 |  | 自己評価等級 |  | 確認 項目 |  | 設計内容説明欄 | [20 empty] | 設計内容 確認欄
[7 empty] | 項目 | 設計内容 | [17 empty] | 記載図書
４維持管理・更新への配慮 | ４－１ |  | 等級 |  | 専用配管 |  | コンクリート 内埋込み配管 | □ | 給水管、排水管、給湯管及びガス管のコンクリート内への埋め込み無し | [16 empty] | □ | 仕様書
| 維持管理対策等級 |  | □ | 3 |  |  |  |  | （ | コンクリートブロックを含む ） | [15 empty] | □ | 意匠図
|  |  | □ | 2 |  |  | 他住戸等への 影響 | □ | 評価対象住戸の専用配管が他住戸等の専用部分に設置されていない | [16 empty] | □ | 資料
| （専用配管） |  | □ | 1 |  |  |  | □ | ただし書き規定を適用(維持管理の円滑な実施のために必要な措置) | [16 empty] | □
[9 empty] | ※区分所有住宅以外の共同住宅に限る（長期使用構造等対応措置） | [16 empty] | □
[5 empty] | 地中 埋設管 |  | 埋設管上のコンクリート打設 | □ | 給水管、排水管、給湯管及びガス管の埋設管上へのコンクリート打設無し
[9 empty] | （ | コンクリートブロックを含む ）
[8 empty] | （ | □ | 適用除外の土間コン打設有 | [7 empty] | □ | 条例等による適用外の地域 | [5 empty] | ）
[5 empty] | 排水管の 性状等 |  | 内面の仕様 | □ | 排水管内面が平滑である
[7 empty] | 設置状態 | □ | たわみ、抜け防止措置あり
[5 empty] | 専用 排水管 |  | 排水管の清掃 措置 | □ | 便所、その他水廻りに必要な清掃措置の確保
[5 empty] | 配管 点検口 |  | 主要接合部等 の点検措置 | □ | 主要接合部等の点検措置等の確保
| ４－２ |  |  |  | 共 用 配 管 |  |  | ■ | 該当なし
維持管理対策等級(共用配管)
| ４－３ |  |  |  | 共 用 排 水 管 |  |  | ■ | 該当なし
更新対策
（共用排水管）
５温熱環境・エネルギー消費量に関すること | ５－１ |  | 等級 |  | 地域区分・適用する 基準 |  | 地域区分 | □ | １地域 |  |  | □ | ２地域 |  |  | □ | ３地域 |  |  | □ | ４地域 |  |  |  |  | □ | 仕様書
| 断熱等性能 等級 |  | □ | 7 |  |  |  | □ | ５地域 |  |  | □ | ６地域 |  |  | □ | ７地域 |  |  | □ | ８地域 |  |  |  |  | □ | 意匠図
|  |  | □ | 6 |  |  | 適用する基準 | □ | 性能基準 | [16 empty] | □ | 計算書
|  |  | □ | 5 |  |  |  | □ | 仕様基準（等級４のみ） | [16 empty] | □ | 資料
|  |  | □ | 4 |  |  |  | □ | 誘導仕様基準（等級５のみ） | [16 empty] | □
|  |  | □ | 3 | 躯体・開口部の断熱 性能等 |  | 性能基準 | □ | 外皮平均熱貫流率の基準に適合
|  |  | □ | 2 | [6 empty] | □ | UAの値を評価書に記載する
|  |  | □ | 1 | [6 empty] | ※外皮平均熱貫流率 Ua値は自己評価書による
※8地域を除く
[8 empty] | □ | 冷房期の平均日射熱取得率の基準に適合
[11 empty] | □ | ηACの値を評価書に記載する
※冷房期の平均日射熱取得率 ηAC値は自己評価書による
※1～4地域を除く
[7 empty] | 仕様基準 | 躯体の |  |  |  | □ | 熱貫流率の基準に適合
[8 empty] | 断熱性能等 |  |  |  | □ | 断熱材の熱抵抗の基準に適合
[8 empty] | 開口部の |  |  |  | □ | 開口部の熱貫流率の基準に適合
[8 empty] | 断熱性能等 |  |  |  | □ | 日射熱取得率、付属部材及びひさし、軒等の基準に適合
[8 empty] | 緩和措置 |  |  |  | □ | 外気に接する床をその他の部分とみなす（５％緩和）
[12 empty] | □ | 窓の断熱（２％緩和） | [5 empty] | □ | 窓の日射（４％緩和）
※天窓以外
[5 empty] | 結露防止 対策 |  | 繊維系断熱材 | ・繊維系断熱材等の使用 | [6 empty] | （ | □ | 有 |  | □ | 無 | ） |  |  |  |  | □ | 仕様書
[7 empty] | 防湿層の設置 | ・防湿層の設置 | [6 empty] | （ | □ | 有 |  | □ | 無 | ） |  |  |  |  | □ | 意匠図
[8 empty] | □ | 除外規定適用 |  |  |  | （ | [8 empty] | ） |  |  |  | □ | 計算書
[7 empty] | 通気層の設置 | ・通気層の設置 | [6 empty] | （ | □ | 有 |  | □ | 無 | ） |  |  |  |  | □ | 資料
[8 empty] | ・防風層の設置 | [6 empty] | （ | □ | 有 |  | □ | 無 | ） |  |  |  |  | □
[8 empty] | □ | 除外規定適用 |  |  |  | （ | [8 empty] | ）
[5 empty] | 認定書等 |  | 認定書等の活用 | □ | 認定書等の活用
| ５－２ |  | 等級 |  | 地域区分・適用する 基準 |  | 地域区分 | ※５－１ 断熱等性能等級に記した地域区分と同じ | [17 empty] | □ | 仕様書
| 一次ｴﾈﾙｷﾞｰ 消費量等級 |  | □ | 8 |  |  | 適用する基準 | □ | 性能基準 | [16 empty] | □ | 意匠図
|  |  | □ | 7 |  |  |  | □ | 仕様基準（等級４のみ） | [16 empty] | □ | 設備図
|  |  | □ | 6 |  |  |  | □ | 誘導仕様基準（等級６のみ） | [16 empty] | □ | 資料
|  |  | □ | 5 | 一次エネルギー消費量に関する 基本事項 |  | 性能基準 | □ | 一次エネルギー消費量の基準に適合 | [16 empty] | □ | 計算書
|  |  | □ | 4 |  |  |  |  | □ | 単位床面積当たりの一次エネルギー消費量の値を評価書に記載する | [15 empty] | □
|  |  | □ | 3 | [5 empty] | ※単位床面積当たりの一次エネルギー消費量は自己評価書による
|  |  | □ | 2 |  |  |  |  | □ | エネルギー利用効率化設備による設計一次エネルギー消費量の
|  |  | □ | 1 | [5 empty] | 削減率の値を評価書に記載する | [8 empty] | ※削減率は自己評価書による
[8 empty] | 設備機器に係る概要 |  |  |  | □ | Webプログラム出力票による
[12 empty] | □ | その他
[7 empty] | 仕様基準 | □ | 各機器設備の基準に適合
[8 empty] | □ | その他
[5 empty] | 認定書等 |  | 認定書等の活用 | □ | 認定書等の活用
入力方法
・・・直接入力してください。
・・・リストから選択してください。
小屋裏換気の措置
いずれも該当する場合はそれぞれにチェック
例）２階：天井断熱、バルコニー床（下部が部屋内）：屋根断熱
※長期優良住宅において必要な点検措置については
「長期要（確認項目）」シートを参照下さい
【維持管理・更新への配慮】
・トラップ記号を図面にご記載ください
・維持管理・更新への配慮に関する内容を図面にご記載ください
→弊社ＨＰ帳票ダウンロード内長期優良住宅「【記入例】維持管理 概要書」の記載内容参照
※防湿層の設置 例）屋根：定常計算、外壁防湿フィルムの場合、
「防湿層の設置■有」と「■除外規定適用（定常計算）」の両方記載。
※等級 ７ の場合のみ明示することができる。
※等級 ７ （８地域にあっては等級６）の場合のみ明示することができる。
※等級 ６ 以上の場合に明示することができる。
計算式： ＥTA＝ＥT×1,000/Ａtotal （整数未満の端数を切り上げた整数とすること）
ＥTA ：床面積当たりの設計一次エネルギー消費量（単位 ＭＪ/（㎡・年））
ＥT ：設計一次エネルギー消費量（単位 ＧＪ/年）
Ａtotal ：当該住戸の床面積の合計（単位 ㎡）
※この設計内容説明書に表記の無い性能表示項目に該当する場合は共同住宅用の設計内容説明書を使用してください。
※等級 ６ 以上の場合に明示することができる。
計算式： Ｅ＝（ＥＳ/Ａtotal）/ＥＴＡ×1,000 （整数未満の端数を切り捨てた整数とすること）
Ｅ ：エネルギー利用効率化設備による設計一次エネルギー消費量の削減率
（単位 ％）
ＥＳ ：エネルギー利用効率化設備による設計一次エネルギー消費量削減量
（単位 ＭＪ/年）
ＥＴＡ ：床面積当たりの設計一次エネルギー消費量（単位 ＭＪ/（㎡・年））
Ａtotal ：当該住戸の床面積の合計（単位 ㎡）

## 選択項目 木造
設計内容説明書 【併用住宅（木造）】
建築物の名称 | [6 empty] | 0
－選択項目－
| 性能表示 事項 |  | 自己評価等級 |  | 確認 項目 |  |  | 設計内容説明欄 | [23 empty] | 設計内容 確認欄
[8 empty] | 項目 |  |  | 設計内容 | [18 empty] | 記載図書
1構造の安定に関すること | １－２ |  | 等級 |  | 構造躯体 及び 基礎等 |  |  | 地震力及び 風圧力 | [21 empty] | □
| 耐震等級 |  | □ | 3
| （損傷防止） |  | □ | 2 | [6 empty] | □ | １－１耐震等級と同じ
| □ | 評価対象外 | □ | 1 | [6 empty] | □ | その他 |  |  | （ | [10 empty] | ）
| (免震建築物) | [6 empty] | 基礎
| １－４ |  | 等級
| 耐風等級 |  | □ | 2
|  |  | □ | 1
| １－５ |  | 等級 |  |  |  |  | 横架材
| 耐積雪等級 |  | □ | 2
|  |  | □ | 1
| □ | 該当区域外
２火災時の安全に関すること | ２－１ |  | 等級 |  | 感知部分 |  |  | 種類 |  |  | □ | 自動火災報知設備等 | [16 empty] | (等級4,2,1) | □ | 仕様書
| 感知警報装置設置等級 |  | □ | 4 | [6 empty] | □ | 住宅用防災警報器（ネットワーク化） | [16 empty] | (等級4) | □ | 意匠図
|  |  | □ | 3 | [6 empty] | □ | 住宅用防災警報器等 | [16 empty] | (等級3,2,1) | □ | 設備図
| (自住戸火災時) |  | □ | 2 | [6 empty] | □ | 住宅用防災報知設備等 | [16 empty] | (等級4,3,2,1) | □ | 資料
|  |  | □ | 1 |  |  |  | 設置場所 |  |  | □ | 寝室、居室、台所等、階段 | [16 empty] | (等級4,3) | □
[11 empty] | □ | 寝室、台所等 | [16 empty] | (等級2)
[11 empty] | □ | 消防法に定める場所 | [16 empty] | (等級1)
[8 empty] | 種別・感度 |  |  | □ | 評価基準に定める種別及び感度の基準に適合 | [16 empty] | (等級4,3,2)
[11 empty] | □ | 消防法に定める種別及び感度の基準に適合 | [16 empty] | (等級1)
[8 empty] | 取付け位置 |  |  | □ | 評価基準に定める設置位置の基準に適合 | [16 empty] | (等級4,3,2)
[11 empty] | □ | 消防法に定める設置位置の基準に適合 | [16 empty] | (等級1)
[5 empty] | 警報部分 |  |  | 設置場所 |  |  | □ | 居室のある各階に設置 | [16 empty] | (等級4)
[11 empty] | □ | 住戸内に設置 | [16 empty] | (等級3,2)
[11 empty] | □ | 設置なし（消防法施行令第２１条による自動火災報知設備の場合） | [16 empty] | (等級1)
[8 empty] | 音響性能 |  |  | □ | 警報音70dB以上のものを150㎡毎に設置 | [16 empty] | (等級4)
[11 empty] | □ | 警報音85dB以上のものを350㎡毎に設置 | [16 empty] | (等級4)
[11 empty] | □ | 警報音70dB以上のものを設置 | [16 empty] | (等級3,2)
[11 empty] | □ | 上記以外の警報器で基準に適合するものを設置 | [16 empty] | (等級4,3,2)
| ２－４ |  |  |  | 脱出対策 |  |  | 避難器具の 種類 |  |  | □ | 直通階段に直接通ずるバルコニー | [8 empty] | □ | 隣戸に通ずるバルコニー | [7 empty] | □ | 仕様書
| 脱出対策 |  |  |  | （３階以上） | [5 empty] | □ | 避難器具 |  |  |  | （ | □ | 避難ロープ |  |  |  |  | □ | 避難はしご | [5 empty] | □ | 意匠図
| （火災時） | [15 empty] | □ | 避難用タラップ |  |  |  |  | □ | 避難橋 | [5 empty] | □ | 設備図
[17 empty] | □ | 滑り棒 |  |  |  |  | □ | 滑り台 | [5 empty] | □ | 資料
| □ | 該当なし | [14 empty] | □ | 緩降機 |  |  |  |  | □ | 救助袋 |  |  | ） |  |  | □
[11 empty] | □ | その他 |  |  |  | （ | [10 empty] | ）
| ２－５ |  | 等級 |  | 開口部の 耐火性能 |  |  | 防火設備の 仕様等 |  |  | ・外壁の開口部の耐火性能 | [18 empty] | □ | 仕様書
| 耐火等級 |  | □ | 3 | [8 empty] | 耐火時間 |  |  |  | □ | 60分以上 |  |  | □ | 20分以上 |  |  | □ | その他 |  |  |  | □ | 意匠図
| (延焼のおそれのある部分(開口部)) |  | □ | 2 | （耐火性能が最も低いもの） | [24 empty] | □ | 設備図
|  |  | □ | 1 | [25 empty] | □ | 資料
[30 empty] | □ | 認定書等
| □ | 該当なし | [5 empty] | 認定書等の活用 |  |  | □ | 認定書等の活用
| ２－６ |  | 等級 |  | 外壁・軒裏の構造等 |  |  | 外壁の構造等 |  |  | ・外壁の耐火時間 | [6 empty] | □ | 60分以上 |  |  | □ | 45分以上 |  |  | □ | 20分以上 |  |  | □ | 仕様書
| 耐火等級 |  | □ | 4 | [13 empty] | □ | その他 | [10 empty] | □ | 意匠図 |  |  | ※等級２以上の場合のみ入力
| (延焼のおそれのある部分(開口部以外)) |  | □ | 3 | （耐火性能が最も低いもの） |  |  | 軒裏の構造等 |  |  | ・軒裏の耐火時間 | [6 empty] | □ | 60分以上 |  |  | □ | 45分以上 |  |  | □ | 20分以上 |  |  | □ | 設備図
|  |  | □ | 2 | [13 empty] | □ | その他 | [10 empty] | □ | 認定書等
|  |  | □ | 1 |  |  |  | 軒裏換気口の 構造等 |  |  | ・軒裏換気口の耐火時間 | [6 empty] | □ | 60分以上 |  |  | □ | 45分以上 |  |  | □ | 20分以上 |  |  | □
| □ | 該当なし | [15 empty] | □ | その他
[8 empty] | 認定書等の活用 |  |  | □ | 認定書等の活用
６空気環境に関すること | ６－１ |  | 内装 |  | 内装仕上 下地材等 |  |  | 使用建材 |  |  | ・ | □ | 製材等 |  |  |  | □ | 特定建材 |  |  |  | □ | その他の建材 | [6 empty] | □ | 仕様書
| ホルムアルデヒド対策 |  | 等級 | [26 empty] | □ | 意匠図
|  |  | □ | 3 | 居室の内装 の仕上げ材 |  |  | ホルムアルデヒド発散等級 |  |  | ・ | 特定建材のうち最もﾎﾙﾑｱﾙﾃﾞﾋﾄﾞ発散が大きい建材 | [17 empty] | □ | 建材表
| （内装及び天井裏等） |  | □ | 2 | [7 empty] | □ | F☆☆☆☆ |  |  |  | □ | F☆☆☆ |  |  |  | □ | F☆☆ | [6 empty] | □
|  |  | □ | 1 |  |  |  | □ | 該当なし
|  |  | 天井裏等 |  | 天井裏等の 下地材等 |  |  | ホルムアルデヒド発散等級 |  |  | ・ | 特定建材のうち最もﾎﾙﾑｱﾙﾃﾞﾋﾄﾞ発散が大きい建材
|  |  | 等級 | [8 empty] | □ | F☆☆☆☆ |  |  |  | □ | F☆☆☆
|  |  | □ | 3 |  |  |  | □ | 該当なし
|  |  | □ | 2 |  |  |  | 措置方法 |  |  | □ | 換気又は気密・通気止め措置による
| ６－２ |  |  |  | 換気対策 |  |  | 種類 |  |  | □ | 機械換気設備 | [5 empty] | □ | その他 | [10 empty] | □ | 意匠図
| 換気対策 |  |  |  | 局所換気 対策 |  |  | 便所・浴室・ 台所 |  |  | ■ | 自己評価書に同じ | [17 empty] | □ | 計算書
建築物の名称 | [6 empty] | 0
－選択項目－
| 性能表示 事項 |  | 自己評価等級 |  | 確認 項目 |  |  | 設計内容説明欄 | [23 empty] | 設計内容 確認欄
[8 empty] | 項目 |  |  | 設計内容 | [18 empty] | 記載図書
７光・視環境 | ７－１ |  |  |  | 開口部 |  |  | 居室の面積に対する開口部の割合 |  |  | ■ | 自己評価書に同じ | [17 empty] | □ | 平面図
| 単純開口率 |  |  |  | （単純 開口率） | [24 empty] | □ | 計算書
[30 empty] | □ | 建具表
| ７－２ |  |  |  | 開口部 |  |  | 方位別開口部の面積合計の比 |  |  | ■ | 自己評価書に同じ | [17 empty] | □ | 外部開口部リスト
| 方位別開口比 |  |  |  | （方位別 開口比）
８音環境に関すること | ８－４ |  | 北面 |  | 開口部の 遮音性能 |  |  | 北の方位の ｻｯｼ・ﾄﾞｱｾｯﾄ |  |  | □ | JIS遮音等級表示品 | [6 empty] | □ | 同等品 | [9 empty] | □ | 仕様書
| 透過損失等級 |  | □ | 3 | [6 empty] | □ | T-4 |  | □ | T-3 |  | □ | T-2 |  | □ | T-1 |  | □ | その他 | [5 empty] | □ | 意匠図
| （外壁開口部） |  | □ | 2 | （最低遮音） | [5 empty] | その他試験を行うもの | [18 empty] | □ | 資料
|  |  | □ | 1 | [6 empty] | （ | [13 empty] | ）
|  |  | 東面 |  |  |  |  | 東の方位の ｻｯｼ・ﾄﾞｱｾｯﾄ |  |  | □ | JIS遮音等級表示品 | [6 empty] | □ | 同等品
|  |  | □ | 3 | [6 empty] | □ | T-4 |  | □ | T-3 |  | □ | T-2 |  | □ | T-1 |  | □ | その他
|  |  | □ | 2 | [6 empty] | その他試験を行うもの
|  |  | □ | 1 | [6 empty] | （ | [13 empty] | ）
| □ | 該当なし | 南面 |  |  |  |  | 南の方位の ｻｯｼ・ﾄﾞｱｾｯﾄ |  |  | □ | JIS遮音等級表示品 | [6 empty] | □ | 同等品
|  | （北面） | □ | 3 | [6 empty] | □ | T-4 |  | □ | T-3 |  | □ | T-2 |  | □ | T-1 |  | □ | その他
| □ | 該当なし | □ | 2 | [6 empty] | その他試験を行うもの
|  | （東面） | □ | 1 | [6 empty] | （ | [13 empty] | ）
| □ | 該当なし | 西面 |  |  |  |  | 西の方位の ｻｯｼ・ﾄﾞｱｾｯﾄ |  |  | □ | JIS遮音等級表示品 | [6 empty] | □ | 同等品
|  | （南面） | □ | 3 | [6 empty] | □ | T-4 |  | □ | T-3 |  | □ | T-2 |  | □ | T-1 |  | □ | その他
| □ | 該当なし | □ | 2 | [6 empty] | その他試験を行うもの
|  | （西面） | □ | 1 | [6 empty] | （ | [13 empty] | ）
[5 empty] | 認定書等 |  |  | 認定書等の活用 |  |  | □ | 認定書等の活用
９高齢者等への配慮に関すること | ９－１ |  | 等級 |  | 部屋の 配置等 |  |  | 特定寝室の 位置 |  |  | ・特定寝室 |  |  |  | （ |  |  | 階、室名 ： | [8 empty] | ） |  |  | □ | 意匠図
| 高齢者等配慮対策等級 |  | □ | 5 | [6 empty] | ・基準に適合したホームエレベーター | [9 empty] | （ | □ | 有 |  | □ | 無 | ） |  |  | □
|  |  | □ | 4 | [6 empty] | □ | 特定寝室と同一階に配置すべき室等の基準に適合
| （専用部分） |  | □ | 3 | 段差 |  |  | 日常生活 空間内 |  |  | □ | 日常生活空間内の床が段差のない構造 | [17 empty] | □ | 意匠図
|  |  | □ | 2 | [6 empty] | □ | 適用除外の段差あり | [17 empty] | □
|  |  | □ | 1 |  |  |  | 日常生活 空間外 |  |  | □ | 日常生活空間外の床が段差のない構造
[11 empty] | □ | 適用除外の段差あり
[5 empty] | 階段 |  |  | 勾配等 |  |  | □ | 階段の勾配等の基準に適合 | [17 empty] | □ | 意匠図
[5 empty] | □ | 階段無 |  | 蹴込み |  |  | □ | 蹴込みが30㎜以下 | [17 empty] | □
[11 empty] | ・蹴込み板の設置 | [9 empty] | （ | □ | 有 |  | □ | 無 | ）
[8 empty] | 形式等 |  |  | ・ | 回り階段等の設置 | [8 empty] | （ | □ | 有 |  | □ | 無 | ）
[11 empty] | ・ | 通路等への食い込み、突出 | [8 empty] | （ | □ | 有 |  | □ | 無 | ） | [6 empty] | ※等級 ２ 以上の場合のみ入力
[11 empty] | ・ | 最下段の通路等への突出 | [8 empty] | （ | □ | 有 |  | □ | 無 | ）
[8 empty] | 滑り防止 |  |  | ・ | 滑り止め |  |  |  | （ | □ | 無 |  |  | □ | 有、踏面と同一面 |  |  |  |  | ）
[8 empty] | 段鼻 |  |  | ・ | 段鼻の出 | [8 empty] | （ | □ | 有 |  | □ | 無 | ）
[8 empty] | 階段の幅員 |  |  | □ | 建築基準法施行令第23条～第27条の基準に適合
[5 empty] | 手摺 |  |  | 手摺の設置 |  |  | □ | 階段 |  |  | □ | 便所 |  |  | □ | 浴室 | [9 empty] | □ | 意匠図
[11 empty] | □ | 玄関 （ |  | □ | 設置準備 ） |  |  |  | □ | 脱衣室 |  | （ | □ | 設置準備(等級3・2) ） | [5 empty] | □
[8 empty] | 転落防止手摺 の設置 |  |  | □ | バルコニー |  |  |  | （ | □ | 手すりの設置 |  |  |  | □ | 転落のおそれなし ）
[11 empty] | □ | 窓（２階以上） |  |  |  | （ | □ | 手すりの設置 |  |  |  | □ | 転落のおそれなし ）
[11 empty] | □ | 廊下及び階段
[11 empty] | （ | □ | 開放なし |  |  |  | □ | 手すりの設置 |  |  |  | □ | 転落のおそれなし ）
[8 empty] | バルコニー等 |  |  | □ | 建築基準法施行令第126条第1項の基準に適合
[5 empty] | 通路等の 幅員 |  |  | 通路の幅員 |  |  | □ | 通路幅員の基準に適合 | [17 empty] | □ | 意匠図
[8 empty] | 出入口の幅員 |  |  | □ | 玄関・浴室出入口の幅員の基準に適合 | [17 empty] | □
[5 empty] | (日常生活 空間内） | [5 empty] | □ | 玄関・浴室以外出入口の幅員の基準に適合
[12 empty] | （ | □ | 工事を伴わない撤去等(等級4) | [7 empty] | □ | 軽微な改造(等級3) |  |  |  |  | ）
[5 empty] | 寝室、便所及び浴室 |  |  | 浴室の寸法 |  |  | □ | 内法面積、短辺寸法の基準に適合 | [17 empty] | □ | 意匠図
[8 empty] | 便所の寸法等 |  |  | □ | 内法寸法の基準に適合 | [6 empty] | □ | 便器と壁の距離の基準に適合 | [9 empty] | □ |  |  |  | ※等級 ３ 以上の場合のみ入力
[5 empty] | (日常生活 空間内） | [6 empty] | □ | ドアの開放により確保(等級4) | [7 empty] | □ | 軽微な改造により確保(等級4)
[12 empty] | □ | 工事を伴わない撤去等により確保(等級5)
[11 empty] | □ | 腰掛け式便器を設置(等級3以上)
[8 empty] | 特定寝室面積 |  |  | □ | 特定寝室の内法面積の確保(等級5)
建築物の名称 | [6 empty] | 0
－選択項目－
| 性能表示 事項 |  | 自己評価等級 |  | 確認 項目 |  |  | 設計内容説明欄 | [23 empty] | 設計内容 確認欄
[8 empty] | 項目 |  |  | 設計内容 | [18 empty] | 記載図書
10 | １０－１ |  | 設計内容説明欄と同様 |  | □ |  | 階 | 区分及び措置 |  |  | ・ | 区分a |  | □ | 侵入防止上有効な措置（ | [6 empty] | □ | 雨戸等による対策） | [6 empty] | □ | 意匠図
防犯に関すること | 開口部の | [12 empty] | □ | その他 |  |  | □ | 該当する開口部無し | [10 empty] | □
| 侵入防止対策 | [9 empty] | ・ | 区分b |  | □ | 侵入防止上有効な措置（ | [6 empty] | □ | 雨戸等による対策） | [6 empty] | □
[14 empty] | □ | その他 |  |  | □ | 該当する開口部無し | [10 empty] | □
[11 empty] | ・ | 区分c |  | □ | 侵入防止上有効な措置（ | [6 empty] | □ | 雨戸等による対策） | [6 empty] | □
[14 empty] | □ | その他 |  |  | □ | 該当する開口部無し | [10 empty] | □
[5 empty] | □ |  | 階 | 区分及び措置 |  |  | ・ | 区分a |  | □ | 侵入防止上有効な措置（ | [6 empty] | □ | 雨戸等による対策） | [6 empty] | □
[14 empty] | □ | その他 |  |  | □ | 該当する開口部無し | [10 empty] | □
[11 empty] | ・ | 区分b |  | □ | 侵入防止上有効な措置（ | [6 empty] | □ | 雨戸等による対策） | [6 empty] | □
[14 empty] | □ | その他 |  |  | □ | 該当する開口部無し | [10 empty] | □
[11 empty] | ・ | 区分c |  | □ | 侵入防止上有効な措置（ | [6 empty] | □ | 雨戸等による対策） | [6 empty] | □
[14 empty] | □ | その他 |  |  | □ | 該当する開口部無し | [10 empty] | □
[5 empty] | □ |  | 階 | 区分及び措置 |  |  | ・ | 区分a |  | □ | 侵入防止上有効な措置（ | [6 empty] | □ | 雨戸等による対策） | [6 empty] | □
[14 empty] | □ | その他 |  |  | □ | 該当する開口部無し | [10 empty] | □
[11 empty] | ・ | 区分b |  | □ | 侵入防止上有効な措置（ | [6 empty] | □ | 雨戸等による対策） | [6 empty] | □
[14 empty] | □ | その他 |  |  | □ | 該当する開口部無し | [10 empty] | □
[11 empty] | ・ | 区分c |  | □ | 侵入防止上有効な措置（ | [6 empty] | □ | 雨戸等による対策） | [6 empty] | □
[14 empty] | □ | その他 |  |  | □ | 該当する開口部無し | [10 empty] | □
| ＊ | 区分ａ・・・住戸の出入口 | [6 empty] | ＊ | 区分ｂ・・・外部からの接近が比較的容易な開口部 | [14 empty] | ＊ | 区分ｃ・・・その他の開口部
入力方法
・・・直接入力してください。
・・・リストから選択してください。

## 必須項目 RC造
設計内容説明書 【併用住宅（RC造）】
※の欄を設計者が記入のこと
建築物の名称※
建築物の所在地※
設計者氏名※
評価者氏名 | [5 empty] | 評価書記載による
－必須項目－
| 性能表示 事項 |  | 自己評価等級 |  | 確認 項目 |  | 設計内容説明欄 | [21 empty] | 設計内容 確認欄
[7 empty] | 項目 | 設計内容 | [18 empty] | 記載図書
1構造の安定に関すること | １－１ |  | 等級 |  | 構造躯体 及び 基礎等 |  | 構造種別 | □ | 鉄筋コンクリート造 | [17 empty] | □ | 構造計算書
| 耐震等級 |  | □ | 3 |  |  |  | □ | 鉄骨鉄筋コンクリート造 | [17 empty] | □ | 構造設計標準仕様書
| （倒壊等防止） |  | □ | 2 |  |  | 計算条件 |  | □ | 限界耐力計算
|  |  | □ | 1 |  |  |  |  | □ | 保有水平耐力計算（ルート３） | [16 empty] | □ | 構造図
| □ | 評価対象外 | [6 empty] | □ | 許容応力度等計算（ルート２） | [16 empty] | □ | 詳細図
| (免震建築物) | [7 empty] | □ | 許容応力度計算（ルート１） | [16 empty] | □
[9 empty] | □ | その他の計算方法 | [16 empty] | □
[7 empty] | 構造躯体 | ・コンクリート種類 | [5 empty] | ( | [8 empty] | ）
| １－３ |  | □ |  |  |  | （ＲＣ造） | ・設計基準強度 | [5 empty] | ( | [8 empty] | ）
| その他 |  | 免震 |  |  |  |  | ・主筋種類・径 | [5 empty] | ( | [8 empty] | ）
[14 empty] | ( | [8 empty] | ）
|  |  | ■ |  |  |  |  | ・部材の寸法、種類（設計図書に記載）
|  |  | その他 |  |  |  |  | ・部材相互の接合方法（設計図書に記載）
[7 empty] | 免震建築物 |  | □ | 平成12年建設省告示2009号第1第3号による免震建築物
[9 empty] | □ | 免震層及び免震材料の維持管理に関する図書の作成
| １－６ |  |  |  | 地盤及び 地業 |  | 地盤の種類 | ・支持地盤の種類 | [5 empty] | （ | [9 empty] | ） |  |  | □ | 調査報告書
| 地盤又は杭の許容支持力等及びその設定方法 | [5 empty] | 許容支持力等及び設定根拠 | ■ | 自己評価書に同じ | [17 empty] | □ | 改良検討書
[27 empty] | □ | 改良位置図
[27 empty] | □ | 構造伏図
□
| １－７ |  |  |  | 基礎 |  | 基礎の構造方法及び形式等 | ■ | 自己評価書に同じ | [17 empty] | □ | 構造計算書
| 基礎の構造方法及び形式等 | [25 empty] | □ | 構造図
[27 empty] | □ | 意匠図
３劣化の軽減に関すること | ３－１ |  | 等級 |  | セメント |  | セメントの種類 | □ | ポルトランドセメント（JISR5210) | [17 empty] | □ | 仕様書
| 劣化対策等級 |  | □ | 3 |  |  |  |  | □ | 普通 |  | □ | 中庸 |  | □ | 低熱 |  | □ | その他 | [7 empty] | □ | 意匠図
| （構造躯体等） |  | □ | 2 |  |  |  | □ | フライアッシュセメント（JISR5213) | [17 empty] | □ | 構造図
|  |  | □ | 1 |  |  |  | □ | 高炉セメント（JISR5211) | [17 empty] | □
[5 empty] | ｺﾝｸﾘｰﾄの水ｾﾒﾝﾄ比 |  | 最小かぶり厚さ | ・土に接しない部分
[8 empty] | 耐力壁以外の壁・床 | [7 empty] | 屋内（ |  |  |  | ㎜） |  | 屋外（ |  |  |  | ㎜）
耐力壁、柱、はり又は壁ばり
[16 empty] | 屋内（ |  |  |  | ㎜） |  | 屋外（ |  |  |  | ㎜）
・土に接する部分
[8 empty] | 壁、柱、床、はり、基礎ばり又は基礎の立上り部分 | [13 empty] | （ |  |  |  | ㎜）
[8 empty] | ・基礎（立上り部分を除く） | [13 empty] | （ |  |  |  | ㎜）
[8 empty] | ・外壁仕上げ |  |  |  |  | □ | タイル張 |  |  | □ | ﾓﾙﾀﾙ塗 |  |  | □ | 外断熱工法
[13 empty] | □ | その他（ | [9 empty] | ）
[7 empty] | 水セメント比 | ・ｺﾝｸﾘｰﾄの種類 | [5 empty] | □ | 普通コンクリート |  |  |  |  | □ | 軽量コンクリート
[8 empty] | ・水セメント比 |  |  |  |  | （ |  |  |  | ％）
[5 empty] | 部材の設計・鉄筋 |  | 設計かぶり厚さ | ・施工許容誤差 | [5 empty] | （ | [6 empty] | ）
[5 empty] | ｺﾝｸﾘｰﾄの品質等 |  |  | ・スランプ |  |  |  | （ |  |  | cm） |  | ・ | 単位水量 |  |  | （ |  |  | ㎏/㎥）
[8 empty] | ・空気量 |  |  |  | （ |  |  | ％）
[5 empty] | 施工計画 |  | ｺﾝｸﾘｰﾄの 充填方法等 | ・打込、締め固め方法 | [7 empty] | （ | [9 empty] | ）
[8 empty] | ・打継ぎ部の処理方法 | [7 empty] | （ | [9 empty] | ）
[8 empty] | ・養生方法 |  |  |  |  | （ | [12 empty] | ）
[5 empty] | その他の構造部材等 |  |  | □ | 建築基準法施行令第37条、第72条、第74条、第75条、第79条、第79条の3 | [17 empty] | □ | 意匠図
[9 empty] | 及び第80条の2の規定に適合 | [17 empty] | □
[5 empty] | 認定書等 |  | 認定書等活用 | □ | 認定書等の活用 | [17 empty] | □ | 認定書
建築物の名称※ | [5 empty] | 0
－必須項目－
| 性能表示 事項 |  | 自己評価等級 |  | 確認 項目 |  | 設計内容説明欄 | [21 empty] | 設計内容 確認欄
[7 empty] | 項目 | 設計内容 | [18 empty] | 記載図書
４維持管理・更新への配慮 | ４－１ |  | 等級 |  | 専用配管 |  | コンクリート 内埋込み配管 | □ | 給水管、排水管、給湯管及びガス管のコンクリート内への埋め込み無し | [17 empty] | □ | 仕様書
| 維持管理対策等級 |  | □ | 3 |  |  |  |  | （ | コンクリートブロックを含む ） | [16 empty] | □ | 意匠図
|  |  | □ | 2 |  |  | 他住戸等への影響 | □ | 評価対象住戸の専用配管が他住戸等の専用部分に設置されていない | [17 empty] | □ | 資料
| （専用配管） |  | □ | 1 |  |  |  | □ | ただし書き規定を適用(維持管理の円滑な実施のために必要な措置) | [17 empty] | □
[9 empty] | ※区分所有住宅以外の共同住宅に限る（長期使用構造等対応措置） | [17 empty] | □
[5 empty] | 地中 埋設管 |  | 埋設管上の コンクリート打設 | □ | 給水管、排水管、給湯管及びガス管の埋設管上へのコンクリート打設無し
[9 empty] | （ | コンクリートブロックを含む ）
[8 empty] | （ | □ | 適用除外の土間コン打設有 | [7 empty] | □ | 条例等による適用外の地域 | [6 empty] | ）
[5 empty] | 排水管の 性状等 |  | 内面の仕様 | □ | 排水管内面が平滑である
[7 empty] | 設置状態 | □ | たわみ、抜け防止措置あり | [6 empty] | （ | 接合形式 | [7 empty] | ）
[5 empty] | 専用 排水管 |  | 排水管の清掃 措置 | □ | 便所、その他水廻りに必要な清掃措置の確保
[5 empty] | 配管 点検口 |  | 主要接合部等 の点検措置 | □ | 主要接合部等の点検措置等の確保
| ４－２ |  |  |  | 共 用 配 管 |  |  | ■ | 該当なし
維持管理対策等級(共用配管)
| ４－３ |  |  |  | 共 用 排 水 管 |  |  | ■ | 該当なし
更新対策
（共用排水管）
５温熱環境・エネルギー消費量に関すること | ５－１ |  | 等級 |  | 地域区分・適用する 基準 |  | 地域区分 | □ | １地域 |  |  | □ | ２地域 |  |  | □ | ３地域 |  |  | □ | ４地域 | [5 empty] | □ | 仕様書
| 断熱等性能 等級 |  | □ | 7 |  |  |  | □ | ５地域 |  |  | □ | ６地域 |  |  | □ | ７地域 |  |  | □ | ８地域 | [5 empty] | □ | 意匠図
|  |  | □ | 6 |  |  | 適用する基準 | □ | 性能基準 | [17 empty] | □ | 計算書
|  |  | □ | 5 |  |  |  | □ | 仕様基準（等級４のみ） | [17 empty] | □ | 資料
|  |  | □ | 4 |  |  |  | □ | 誘導仕様基準（等級５のみ） | [17 empty] | □
|  |  | □ | 3 | 躯体・開口部の断熱 性能等 |  | 性能基準 | □ | 外皮平均熱貫流率の基準に適合
|  |  | □ | 2 | [6 empty] | □ | UAの値を評価書に記載する
|  |  | □ | 1 | [7 empty] | ※外皮平均熱貫流率 Ua値は自己評価書による
※8地域を除く
[8 empty] | □ | 冷房期の平均日射熱取得率の基準に適合
[11 empty] | □ | ηACの値を評価書に記載する
※冷房期の平均日射熱取得率 ηAC値は自己評価書による
※1～4地域を除く
[7 empty] | 仕様基準 | 躯体の |  |  |  | □ | 熱貫流率の基準に適合
[8 empty] | 断熱性能等 |  |  |  | □ | 断熱材の熱抵抗の基準に適合
[12 empty] | □ | 構造熱橋部の基準に適合
[8 empty] | 開口部の |  |  |  | □ | 開口部の熱貫流率の基準に適合
[8 empty] | 断熱性能等 |  |  |  | □ | 日射熱取得率、付属部材及びひさし、軒等の基準に適合
[8 empty] | 緩和措置 |  |  |  | □ | 外気に接する床をその他の部分とみなす（５％緩和）
[12 empty] | □ | 窓の断熱（２％緩和） | [5 empty] | □ | 窓の日射（４％緩和）
※天窓以外
[5 empty] | 結露防止 対策 |  | 繊維系断熱材 | ・繊維系断熱材等の使用 | [6 empty] | （ | □ | 有 |  | □ | 無 | ） | [5 empty] | □ | 仕様書
[7 empty] | 防湿層の設置 | ・防湿層の設置 | [6 empty] | （ | □ | 有 |  | □ | 無 | ） | [5 empty] | □ | 意匠図
[8 empty] | □ | 除外規定適用 |  |  |  | （ | [9 empty] | ） |  |  |  | □ | 計算書
[7 empty] | 通気層の設置 | ・通気層の設置 | [6 empty] | （ | □ | 有 |  | □ | 無 | ） | [5 empty] | □ | 資料
[8 empty] | ・防風層の設置 | [6 empty] | （ | □ | 有 |  | □ | 無 | ） | [5 empty] | □
[8 empty] | □ | 除外規定適用 |  |  |  | （ | [9 empty] | ）
[7 empty] | 断熱材の施工 | □ | 躯体面に断熱材を全面密着
[7 empty] | 熱橋部対策 | □ | 断熱補強あり
[8 empty] | □ | 断熱補強無し
[8 empty] | □ | 除外規定適用 |  |  |  | （ | [9 empty] | ）
[5 empty] | 認定書等 |  | 認定書等の活用 | □ | 認定書等の活用
| ５－２ |  | 等級 |  | 地域区分・適用する 基準 |  | 地域区分 | ※５－１ 断熱等性能等級に記した地域区分と同じ | [18 empty] | □ | 仕様書
| 一次ｴﾈﾙｷﾞｰ 消費量等級 |  | □ | 8 |  |  | 適用する基準 | □ | 性能基準 | [17 empty] | □ | 意匠図
|  |  | □ | 7 |  |  |  | □ | 仕様基準（等級４のみ） | [17 empty] | □ | 設備図
|  |  | □ | 6 |  |  |  | □ | 誘導仕様基準（等級６のみ） | [17 empty] | □ | 資料
|  |  | □ | 5 | 一次エネルギー消費量に関する 基本事項 |  | 性能基準 | □ | 一次エネルギー消費量の基準に適合 | [17 empty] | □ | 計算書
|  |  | □ | 4 |  |  |  |  | □ | 単位床面積当たりの一次エネルギー消費量の値を評価書に記載する | [16 empty] | □
|  |  | □ | 3 | [5 empty] | ※単位床面積当たりの一次エネルギー消費量は自己評価書による
|  |  | □ | 2 |  |  |  |  | □ | エネルギー利用効率化設備による設計一次エネルギー消費量の
|  |  | □ | 1 | [5 empty] | 削減率の値を評価書に記載する | [8 empty] | ※削減率は自己評価書による
[8 empty] | 設備機器に係る概要 |  |  |  | □ | Webプログラム出力票による
[12 empty] | □ | その他
[7 empty] | 仕様基準 | □ | 各機器設備の基準に適合
[8 empty] | □ | その他
[5 empty] | 認定書等 |  | 認定書等の活用 | □ | 認定書等の活用
入力方法
・・・直接入力してください。
・・・リストから選択してください。
【維持管理・更新への配慮】
・トラップ記号を図面にご記載ください
・維持管理・更新への配慮に関する内容を図面にご記載ください
→弊社ＨＰ帳票ダウンロード内長期優良住宅「【記入例】維持管理 概要書」の記載内容参照
※防湿層の設置 例）屋根：定常計算、外壁防湿フィルムの場合、
「防湿層の設置■有」と「■除外規定適用（定常計算）」の両方記載。
※等級 ７ の場合のみ明示することができる。
※等級 ７ （８地域にあっては等級６）の場合のみ明示することができる。
※等級 ６ 以上の場合に明示することができる。
計算式： ＥTA＝ＥT×1,000/Ａtotal （整数未満の端数を切り上げた整数とすること）
ＥTA ：床面積当たりの設計一次エネルギー消費量（単位 ＭＪ/（㎡・年））
ＥT ：設計一次エネルギー消費量（単位 ＧＪ/年）
Ａtotal ：当該住戸の床面積の合計（単位 ㎡）
※等級 ６ 以上の場合に明示することができる。

## 選択項目 RC造
設計内容説明書 【併用住宅（RC造）】
建築物の名称 | [6 empty] | 0
－選択項目－
| 性能表示 事項 |  | 自己評価等級 |  | 確認 項目 |  |  | 設計内容説明欄 | [23 empty] | 設計内容 確認欄
[8 empty] | 項目 |  |  | 設計内容 | [18 empty] | 記載図書
1構造の安定に関すること | １－２ |  | 等級 |  | 構造躯体 及び 基礎等 |  |  | 地震力及び 風圧力 | [21 empty] | □
| 耐震等級 |  | □ | 3
| （損傷防止） |  | □ | 2 | [6 empty] | □ | １－１耐震等級と同じ
| □ | 評価対象外 | □ | 1 | [6 empty] | □ | その他 |  |  | （ | [10 empty] | ）
(免震建築物)
基礎
| １－４ |  | 等級
| 耐風等級 |  | □ | 2
|  |  | □ | 1
| １－５ |  | 等級 |  |  |  |  | 横架材
| 耐積雪等級 |  | □ | 2
|  |  | □ | 1
| □ | 該当区域外
２火災時の安全に関すること | ２－１ |  | 等級 |  | 感知部分 |  |  | 種類 |  |  | □ | 自動火災報知設備等 | [16 empty] | (等級4,2,1) | □ | 仕様書
| 感知警報装置設置等級 |  | □ | 4 | [6 empty] | □ | 住宅用防災警報器（ネットワーク化） | [16 empty] | (等級4) | □ | 意匠図
|  |  | □ | 3 | [6 empty] | □ | 住宅用防災警報器等 | [16 empty] | (等級3,2,1) | □ | 設備図
| (自住戸火災時) |  | □ | 2 | [6 empty] | □ | 住宅用防災報知設備等 | [16 empty] | (等級4,3,2,1) | □ | 資料
|  |  | □ | 1 |  |  |  | 設置場所 |  |  | □ | 寝室、居室、台所等、階段 | [16 empty] | (等級4,3) | □
[11 empty] | □ | 寝室、台所等 | [16 empty] | (等級2)
[11 empty] | □ | 消防法に定める場所 | [16 empty] | (等級1)
[8 empty] | 種別・感度 |  |  | □ | 評価基準に定める種別及び感度の基準に適合 | [16 empty] | (等級4,3,2)
[11 empty] | □ | 消防法に定める種別及び感度の基準に適合 | [16 empty] | (等級1)
[8 empty] | 取付け位置 |  |  | □ | 評価基準に定める設置位置の基準に適合 | [16 empty] | (等級4,3,2)
[11 empty] | □ | 消防法に定める設置位置の基準に適合 | [16 empty] | (等級1)
[5 empty] | 警報部分 |  |  | 設置場所 |  |  | □ | 居室のある各階に設置 | [16 empty] | (等級4)
[11 empty] | □ | 住戸内に設置 | [16 empty] | (等級3,2)
[11 empty] | □ | 設置なし（消防法施行令第２１条による自動火災報知設備の場合） | [16 empty] | (等級1)
[8 empty] | 音響性能 |  |  | □ | 警報音70dB以上のものを150㎡毎に設置 | [16 empty] | (等級4)
[11 empty] | □ | 警報音85dB以上のものを350㎡毎に設置 | [16 empty] | (等級4)
[11 empty] | □ | 警報音70dB以上のものを設置 | [16 empty] | (等級3,2)
[11 empty] | □ | 上記以外の警報器で基準に適合するものを設置 | [16 empty] | (等級4,3,2)
| ２－４ |  |  |  | 脱出対策 |  |  | 避難器具の 種類 |  |  | □ | 直通階段に直接通ずるバルコニー | [8 empty] | □ | 隣戸に通ずるバルコニー | [7 empty] | □ | 仕様書
| 脱出対策 |  |  |  | （３階以上） | [5 empty] | □ | 避難器具 |  |  |  | （ | □ | 避難ロープ |  |  |  |  | □ | 避難はしご | [5 empty] | □ | 意匠図
| （火災時） | [15 empty] | □ | 避難用タラップ |  |  |  |  | □ | 避難橋 | [5 empty] | □ | 設備図
[17 empty] | □ | 滑り棒 |  |  |  |  | □ | 滑り台 | [5 empty] | □ | 資料
| □ | 該当なし | [14 empty] | □ | 緩降機 |  |  |  |  | □ | 救助袋 |  |  | ） |  |  | □
[11 empty] | □ | その他 |  |  |  | （ | [10 empty] | ）
| ２－５ |  | 等級 |  | 開口部の 耐火性能 |  |  | 防火設備の 仕様等 |  |  | ・外壁の開口部の耐火性能 | [18 empty] | □ | 仕様書
| 耐火等級 |  | □ | 3 | [8 empty] | 耐火時間 |  |  |  | □ | 60分以上 |  |  | □ | 20分以上 |  |  | □ | その他 |  |  |  | □ | 意匠図
| (延焼のおそれのある部分(開口部)) |  | □ | 2 | （耐火性能が最も低いもの） | [24 empty] | □ | 設備図
|  |  | □ | 1 | [25 empty] | □ | 資料
[30 empty] | □ | 認定書等
| □ | 該当なし | [5 empty] | 認定書等の活用 |  |  | □ | 認定書等の活用
| ２－６ |  | 等級 |  | 外壁・軒裏の構造等 |  |  | 外壁の構造等 |  |  | ・外壁の耐火時間 | [6 empty] | □ | 60分以上 |  |  | □ | 45分以上 |  |  | □ | 20分以上 |  |  | □ | 仕様書
| 耐火等級 |  | □ | 4 | [13 empty] | □ | その他 | [10 empty] | □ | 意匠図 |  |  | ※等級２以上の場合のみ入力
| (延焼のおそれのある部分(開口部以外)) |  | □ | 3 | （耐火性能が最も低いもの） |  |  | 軒裏の構造等 |  |  | ・軒裏の耐火時間 | [6 empty] | □ | 60分以上 |  |  | □ | 45分以上 |  |  | □ | 20分以上 |  |  | □ | 設備図
|  |  | □ | 2 | [13 empty] | □ | その他 | [10 empty] | □ | 認定書等
|  |  | □ | 1 |  |  |  | 軒裏換気口の 構造等 |  |  | ・軒裏換気口の耐火時間 | [6 empty] | □ | 60分以上 |  |  | □ | 45分以上 |  |  | □ | 20分以上 |  |  | □
| □ | 該当なし | [15 empty] | □ | その他
[8 empty] | 認定書等の活用 |  |  | □ | 認定書等の活用
６空気環境に関すること | ６－１ |  | 内装 |  | 内装仕上 下地材等 |  |  | 使用建材 |  |  | ・ | □ | 製材等 |  |  |  | □ | 特定建材 |  |  |  | □ | その他の建材 | [6 empty] | □ | 仕様書
| ホルムアルデヒド対策 |  | 等級 | [26 empty] | □ | 意匠図
|  |  | □ | 3 | 居室の内装の仕上げ材 |  |  | ホルムアルデヒド発散等級 |  |  | ・ | 特定建材のうち最もﾎﾙﾑｱﾙﾃﾞﾋﾄﾞ発散が大きい建材 | [17 empty] | □ | 建材表
| （内装及び天井裏等） |  | □ | 2 | [7 empty] | □ | F☆☆☆☆ |  |  |  | □ | F☆☆☆ |  |  |  | □ | F☆☆ | [6 empty] | □
|  |  | □ | 1 |  |  |  | □ | 該当なし
|  |  | 天井裏等 |  | 天井裏等の下地材等 |  |  | ホルムアルデヒド発散等級 |  |  | ・ | 特定建材のうち最もﾎﾙﾑｱﾙﾃﾞﾋﾄﾞ発散が大きい建材
|  |  | 等級 | [8 empty] | □ | F☆☆☆☆ |  |  |  | □ | F☆☆☆
|  |  | □ | 3 |  |  |  | □ | 該当なし
|  |  | □ | 2 |  |  |  | 措置方法 |  |  | □ | 換気又は気密・通気止め措置による
| ６－２ |  |  |  | 換気対策 |  |  | 種類 |  |  | □ | 機械換気設備 | [5 empty] | □ | その他 | [10 empty] | □ | 意匠図
| 換気対策 |  |  |  | 局所換気 対策 |  |  | 便所・浴室・ 台所 |  |  | ■ | 自己評価書に同じ | [17 empty] | □ | 計算書
建築物の名称 | [6 empty] | 0
－選択項目－
| 性能表示 事項 |  | 自己評価等級 |  | 確認 項目 |  |  | 設計内容説明欄 | [23 empty] | 設計内容 確認欄
[8 empty] | 項目 |  |  | 設計内容 | [18 empty] | 記載図書
７光・視環境 | ７－１ |  |  |  | 開口部 |  |  | 居室の面積に対する開口部の割合 |  |  | ■ | 自己評価書に同じ | [17 empty] | □ | 平面図
| 単純開口率 |  |  |  | （単純 開口率） | [24 empty] | □ | 計算書
[30 empty] | □ | 建具表
| ７－２ |  |  |  | 開口部 |  |  | 方位別開口部の面積合計の比 |  |  | ■ | 自己評価書に同じ | [17 empty] | □ | 外部開口部リスト
| 方位別開口比 |  |  |  | （方位別 開口比）
８音環境に関すること | ８－４ |  | 北面 |  | 開口部の 遮音性能 |  |  | 北の方位の ｻｯｼ・ﾄﾞｱｾｯﾄ |  |  | □ | JIS遮音等級表示品 | [6 empty] | □ | 同等品 | [9 empty] | □ | 仕様書
| 透過損失等級 |  | □ | 3 | [6 empty] | □ | T-4 |  | □ | T-3 |  | □ | T-2 |  | □ | T-1 |  | □ | その他 | [5 empty] | □ | 意匠図
| （外壁開口部） |  | □ | 2 | （最低遮音） | [5 empty] | その他試験を行うもの | [18 empty] | □ | 資料
|  |  | □ | 1 | [6 empty] | （ | [13 empty] | ）
|  |  | 東面 |  |  |  |  | 東の方位の ｻｯｼ・ﾄﾞｱｾｯﾄ |  |  | □ | JIS遮音等級表示品 | [6 empty] | □ | 同等品
|  |  | □ | 3 | [6 empty] | □ | T-4 |  | □ | T-3 |  | □ | T-2 |  | □ | T-1 |  | □ | その他
|  |  | □ | 2 | [6 empty] | その他試験を行うもの
|  |  | □ | 1 | [6 empty] | （ | [13 empty] | ）
| □ | 該当なし | 南面 |  |  |  |  | 南の方位の ｻｯｼ・ﾄﾞｱｾｯﾄ |  |  | □ | JIS遮音等級表示品 | [6 empty] | □ | 同等品
|  | （北面） | □ | 3 | [6 empty] | □ | T-4 |  | □ | T-3 |  | □ | T-2 |  | □ | T-1 |  | □ | その他
| □ | 該当なし | □ | 2 | [6 empty] | その他試験を行うもの
|  | （東面） | □ | 1 | [6 empty] | （ | [13 empty] | ）
| □ | 該当なし | 西面 |  |  |  |  | 西の方位の ｻｯｼ・ﾄﾞｱｾｯﾄ |  |  | □ | JIS遮音等級表示品 | [6 empty] | □ | 同等品
|  | （南面） | □ | 3 | [6 empty] | □ | T-4 |  | □ | T-3 |  | □ | T-2 |  | □ | T-1 |  | □ | その他
| □ | 該当なし | □ | 2 | [6 empty] | その他試験を行うもの
|  | （西面） | □ | 1 | [6 empty] | （ | [13 empty] | ）
[5 empty] | 認定書等 |  |  | 認定書等の活用 |  |  | □ | 認定書等の活用
９高齢者等への配慮に関すること | ９－１ |  | 等級 |  | 部屋の 配置等 |  |  | 特定寝室の 位置 |  |  | ・特定寝室 |  |  |  | （ |  |  | 階、室名 ： | [8 empty] | ） |  |  | □ | 意匠図
| 高齢者等配慮対策等級 |  | □ | 5 | [6 empty] | ・基準に適合したホームエレベーター | [9 empty] | （ | □ | 有 |  | □ | 無 | ） |  |  | □
|  |  | □ | 4 | [6 empty] | □ | 特定寝室と同一階に配置すべき室等の基準に適合
| （専用部分） |  | □ | 3 | 段差 |  |  | 日常生活 空間内 |  |  | □ | 日常生活空間内の床が段差のない構造 | [17 empty] | □ | 意匠図
|  |  | □ | 2 | [6 empty] | □ | 適用除外の段差あり | [17 empty] | □
|  |  | □ | 1 |  |  |  | 日常生活 空間外 |  |  | □ | 日常生活空間外の床が段差のない構造
[11 empty] | □ | 適用除外の段差あり
[5 empty] | 階段 |  |  | 勾配等 |  |  | □ | 階段の勾配等の基準に適合 | [17 empty] | □ | 意匠図
[5 empty] | □ | 階段無 |  | 蹴込み |  |  | □ | 蹴込みが30㎜以下 | [17 empty] | □
[11 empty] | ・蹴込み板の設置 | [9 empty] | （ | □ | 有 |  | □ | 無 | ）
[8 empty] | 形式等 |  |  | ・回り階段等の設置 | [9 empty] | （ | □ | 有 |  | □ | 無 | ）
[11 empty] | ・通路等への食い込み、突出 | [9 empty] | （ | □ | 有 |  | □ | 無 | ） | [6 empty] | ※等級 ２ 以上の場合のみ入力
[11 empty] | ・最下段の通路等への突出 | [9 empty] | （ | □ | 有 |  | □ | 無 | ）
[8 empty] | 滑り防止 |  |  | ・滑り止め |  |  |  |  | （ | □ | 無 |  |  | □ | 有、踏面と同一面 |  |  |  |  | ）
[8 empty] | 段鼻 |  |  | ・段鼻の出 | [9 empty] | （ | □ | 有 |  | □ | 無 | ）
[8 empty] | 階段の幅員 |  |  | □ | 建築基準法施行令第23条～第27条の基準に適合
[5 empty] | 手摺 |  |  | 手摺の設置 |  |  | □ | 階段 |  |  | □ | 便所 |  |  | □ | 浴室 | [9 empty] | □ | 意匠図
[11 empty] | □ | 玄関 （ |  | □ | 設置準備 ） |  |  |  | □ | 脱衣室 |  | （ | □ | 設置準備(等級3・2) ） | [5 empty] | □
[8 empty] | 転落防止手摺 の設置 |  |  | □ | バルコニー |  |  |  | （ | □ | 手すりの設置 |  |  |  | □ | 転落のおそれなし ）
[11 empty] | □ | 窓（２階以上） |  |  |  | （ | □ | 手すりの設置 |  |  |  | □ | 転落のおそれなし ）
[11 empty] | □ | 廊下及び階段
[11 empty] | （ | □ | 開放なし |  |  |  | □ | 手すりの設置 |  |  |  | □ | 転落のおそれなし ）
[8 empty] | バルコニー等 |  |  | □ | 建築基準法施行令第126条第1項の基準に適合
[5 empty] | 通路等の 幅員 |  |  | 通路の幅員 |  |  | □ | 通路幅員の基準に適合 | [17 empty] | □ | 意匠図
[8 empty] | 出入口の幅員 |  |  | □ | 玄関・浴室出入口の幅員の基準に適合 | [17 empty] | □
[5 empty] | (日常生活 空間内） | [5 empty] | □ | 玄関・浴室以外出入口の幅員の基準に適合
[12 empty] | （ | □ | 工事を伴わない撤去等(等級4) | [7 empty] | □ | 軽微な改造(等級3) |  |  |  |  | ）
[5 empty] | 寝室、便所及び浴室 |  |  | 浴室の寸法 |  |  | □ | 内法面積、短辺寸法の基準に適合 | [17 empty] | □ | 意匠図
[8 empty] | 便所の寸法等 |  |  | □ | 内法寸法の基準に適合 | [6 empty] | □ | 便器と壁の距離の基準に適合 | [9 empty] | □ |  |  |  | ※等級 ３ 以上の場合のみ入力
[5 empty] | (日常生活 空間内） | [6 empty] | □ | ドアの開放により確保(等級4) | [7 empty] | □ | 軽微な改造により確保(等級4)
[12 empty] | □ | 工事を伴わない撤去等により確保(等級5)
[11 empty] | □ | 腰掛け式便器を設置(等級3以上)
[8 empty] | 特定寝室面積 |  |  | □ | 特定寝室の内法面積の確保(等級5)
建築物の名称 | [6 empty] | 0
－選択項目－
| 性能表示 事項 |  | 自己評価等級 |  | 確認 項目 |  |  | 設計内容説明欄 | [23 empty] | 設計内容 確認欄
[8 empty] | 項目 |  |  | 設計内容 | [18 empty] | 記載図書
10 | １０－１ |  | 設計内容説明欄と同様 |  | □ | １ | 階 | 区分及び措置 |  |  | ・ | 区分a |  | □ | 侵入防止上有効な措置（ | [6 empty] | □ | 雨戸等による対策） | [6 empty] | □ | 意匠図
防犯に関すること | 開口部の | [12 empty] | □ | その他 |  |  | □ | 該当する開口部無し | [10 empty] | □
| 侵入防止対策 | [9 empty] | ・ | 区分b |  | □ | 侵入防止上有効な措置（ | [6 empty] | □ | 雨戸等による対策） | [6 empty] | □
[14 empty] | □ | その他 |  |  | □ | 該当する開口部無し | [10 empty] | □
[11 empty] | ・ | 区分c |  | □ | 侵入防止上有効な措置（ | [6 empty] | □ | 雨戸等による対策） | [6 empty] | □
[14 empty] | □ | その他 |  |  | □ | 該当する開口部無し | [10 empty] | □
[5 empty] | □ | ２ | 階 | 区分及び措置 |  |  | ・ | 区分a |  | □ | 侵入防止上有効な措置（ | [6 empty] | □ | 雨戸等による対策） | [6 empty] | □
[14 empty] | □ | その他 |  |  | □ | 該当する開口部無し | [10 empty] | □
[11 empty] | ・ | 区分b |  | □ | 侵入防止上有効な措置（ | [6 empty] | □ | 雨戸等による対策） | [6 empty] | □
[14 empty] | □ | その他 |  |  | □ | 該当する開口部無し | [10 empty] | □
[11 empty] | ・ | 区分c |  | □ | 侵入防止上有効な措置（ | [6 empty] | □ | 雨戸等による対策） | [6 empty] | □
[14 empty] | □ | その他 |  |  | □ | 該当する開口部無し | [10 empty] | □
[5 empty] | □ |  | 階 | 区分及び措置 |  |  | ・ | 区分a |  | □ | 侵入防止上有効な措置（ | [6 empty] | □ | 雨戸等による対策） | [6 empty] | □
[14 empty] | □ | その他 |  |  | □ | 該当する開口部無し | [10 empty] | □
[11 empty] | ・ | 区分b |  | □ | 侵入防止上有効な措置（ | [6 empty] | □ | 雨戸等による対策） | [6 empty] | □
[14 empty] | □ | その他 |  |  | □ | 該当する開口部無し | [10 empty] | □
[11 empty] | ・ | 区分c |  | □ | 侵入防止上有効な措置（ | [6 empty] | □ | 雨戸等による対策） | [6 empty] | □
[14 empty] | □ | その他 |  |  | □ | 該当する開口部無し | [10 empty] | □
| ＊ | 区分ａ・・・住戸の出入口 | [6 empty] | ＊ | 区分ｂ・・・外部からの接近が比較的容易な開口部 | [14 empty] | ＊ | 区分ｃ・・・その他の開口部
入力方法
・・・直接入力してください。
・・・リストから選択してください。

## 必須項目 S造
設計内容説明書 【併用住宅（S造）】
※の欄を設計者が記入のこと
建築物の名称※
建築物の所在地※
設計者氏名※
評価者氏名 | [5 empty] | 評価書記載による
－必須項目－
| 性能表示 事項 |  | 自己評価等級 |  | 確認 項目 |  | 設計内容説明欄 | [20 empty] | 設計内容 確認欄
[7 empty] | 項目 | 設計内容 | [17 empty] | 記載図書
1構造の安定に関すること | １－１ |  | 等級 |  | 構造躯体 及び 基礎等 |  | 計算条件 | □ | 限界耐力計算 | [16 empty] | □ | 構造計算書
構造の安定に関すること | 耐震等級 |  | □ | 3 |  |  |  | □ | 保有水平耐力計算（ルート３） | [16 empty] | □ | 構造設計標準仕様書
| （倒壊等防止） |  | □ | 2 |  |  |  | □ | 許容応力度等計算（ルート２）
|  |  | □ | 1 |  |  |  | □ | 許容応力度計算（ルート１） | [16 empty] | □ | 構造図
| □ | 評価対象外 | [5 empty] | □ | その他の計算方法 | [16 empty] | □ | 詳細図
| (免震建築物) | [5 empty] | 構造躯体 | ・鉄骨種類 | [5 empty] | ( | [7 empty] | ）
| １－３ |  | □ |  |  |  | （Ｓ造） | [6 empty] | ( | [7 empty] | ）
| その他 |  | 免震 |  |  |  |  | ・部材の配置 | [5 empty] | ( | [7 empty] | ）
[14 empty] | ( | [7 empty] | ）
|  |  | ■ |  |  |  |  | ・部材の寸法、種類（設計図書に記載）
|  |  | その他 |  |  |  |  | ・部材相互の接合方法（設計図書に記載）
[7 empty] | 免震建築物 |  | □ | 平成12年建設省告示2009号第1第3号による免震建築物
[9 empty] | □ | 免震層及び免震材料の維持管理に関する図書の作成
| １－６ |  |  |  | 地盤及び 地業 |  | 地盤の種類 | ・支持地盤の種類 | [5 empty] | （ | [8 empty] | ） |  |  | □ | 調査報告書
| 地盤又は杭の許容支持力等及びその設定方法 | [5 empty] | 許容支持力等及び設定根拠 | ■ | 自己評価書に同じ | [16 empty] | □ | 改良検討書
[26 empty] | □ | 改良位置図
[26 empty] | □ | 構造伏図
□
| １－７ |  |  |  | 基礎 |  | 基礎の構造方法及び形式等 | ■ | 自己評価書に同じ | [16 empty] | □ | 構造計算書
| 基礎の構造方法及び形式等 | [24 empty] | □ | 構造図
[26 empty] | □ | 意匠図
３劣化の軽減に関すること | ３－１ |  | 等級 |  | 構造躯体 |  | 鋼材の厚さ | ・一般部 |  |  |  | （ |  |  |  | ㎜） | [9 empty] | □ | 仕様書
| 劣化対策等級 |  | □ | 3 |  |  |  | ・柱脚部 |  |  |  | （ |  |  |  | ㎜） | [9 empty] | □
| （構造躯体等） |  | □ | 2 |  |  | 防錆処理の 種類 | ・一般部 |  |  |  | （ | [11 empty] | ) |  | □
|  |  | □ | 1 |  |  |  | ・柱脚部 |  |  |  | （ | [11 empty] | )
[5 empty] | 床下防湿措置等 |  | 床下地盤面の防湿措置 | ・防湿方法 |  |  |  |  | □ | コンクリート |  |  |  | □ | 防湿フィルム | [6 empty] | □ | 仕様書
[13 empty] | □ | その他 |  |  | （ | [6 empty] | ） |  | □ | 意匠図
[7 empty] | 床下換気措置 | □ | 換気措置 |  |  |  | □ | 換気口 |  |  | □ | ねこ土台 | [7 empty] | □ | 構造図
[13 empty] | □ | その他 |  |  | （ | [6 empty] | ） |  | □ | 資料
[8 empty] | □ | 基礎断熱工法 |  |  |  |  | ※一部基礎断熱工法の場合もチェック | [11 empty] | □
[5 empty] | 小屋裏換気 |  | 小屋裏換気の 措置 | □ | 小屋裏有り |  |  | （ | 換気措置による |  |  |  | ） | [8 empty] | □ | 仕様書
[8 empty] | □ | 小屋裏無し |  |  | （ | 屋根断熱工法・その他の措置 ） | [12 empty] | □ | 意匠図
[5 empty] | 構造部材等 |  |  | □ | 建築基準法施行令第37条及び第80条の２の規定に適合
[5 empty] | 認定書等 |  | 認定書等の活用 | □ | 認定書等の活用 | [16 empty] | □ | 認定書
建築物の名称※ | [5 empty] | 0
－必須項目－
| 性能表示 事項 |  | 自己評価等級 |  | 確認 項目 |  | 設計内容説明欄 | [20 empty] | 設計内容 確認欄
[7 empty] | 項目 | 設計内容 | [17 empty] | 記載図書
４維持管理・更新への配慮 | ４－１ |  | 等級 |  | 専用配管 |  | コンクリート内 埋込み配管 | □ | 給水管、排水管、給湯管及びガス管のコンクリート内への埋め込み無し | [16 empty] | □ | 仕様書
| 維持管理対策等級 |  | □ | 3 |  |  |  |  | （ | コンクリートブロックを含む ） | [15 empty] | □ | 意匠図
|  |  | □ | 2 |  |  | 他住戸等への 影響 | □ | 評価対象住戸の専用配管が他住戸等の専用部分に設置されていない | [16 empty] | □ | 資料
| （専用配管） |  | □ | 1 |  |  |  | □ | ただし書き規定を適用(維持管理の円滑な実施のために必要な措置) | [16 empty] | □
[9 empty] | ※区分所有住宅以外の共同住宅に限る（長期使用構造等対応措置） | [16 empty] | □
[5 empty] | 地中 埋設管 |  | 埋設管上のコンクリート打設 | □ | 給水管、排水管、給湯管及びガス管の埋設管上へのコンクリート打設無し
[9 empty] | （ | コンクリートブロックを含む ）
[8 empty] | （ | □ | 適用除外の土間コン打設有 | [7 empty] | □ | 条例等による適用外の地域 | [5 empty] | ）
[5 empty] | 排水管の 性状等 |  | 内面の仕様 | □ | 排水管内面が平滑である
[7 empty] | 設置状態 | □ | たわみ、抜け防止措置あり
[5 empty] | 専用 排水管 |  | 排水管の清掃 措置 | □ | 便所、その他水廻りに必要な清掃措置の確保
[5 empty] | 配管 点検口 |  | 主要接合部等の点検措置 | □ | 主要接合部等の点検措置等の確保
| ４－２ |  |  |  | 共 用 配 管 |  |  | ■ | 該当なし
維持管理対策等級(共用配管)
| ４－３ |  |  |  | 共 用 排 水 管 |  |  | ■ | 該当なし
更新対策
（共用排水管）
５温熱環境・エネルギー消費量に関すること | ５－１ |  | 等級 |  | 地域区分・適用する 基準 |  | 地域区分 | □ | １地域 |  |  | □ | ２地域 |  |  | □ | ３地域 |  |  | □ | ４地域 |  |  |  |  | □ | 仕様書
| 断熱等性能 等級 |  | □ | 7 |  |  |  | □ | ５地域 |  |  | □ | ６地域 |  |  | □ | ７地域 |  |  | □ | ８地域 |  |  |  |  | □ | 意匠図
|  |  | □ | 6 |  |  | 適用する基準 | □ | 性能基準 | [16 empty] | □ | 計算書
|  |  | □ | 5 |  |  |  | □ | 仕様基準（等級４のみ） | [16 empty] | □ | 資料
|  |  | □ | 4 |  |  |  | □ | 誘導仕様基準（等級５のみ） | [16 empty] | □
|  |  | □ | 3 | 躯体・開口部の断熱 性能等 |  | 性能基準 | □ | 外皮平均熱貫流率の基準に適合
|  |  | □ | 2 | [6 empty] | □ | UAの値を評価書に記載する
|  |  | □ | 1 | [7 empty] | ※外皮平均熱貫流率 Ua値は自己評価書による
※8地域を除く
[8 empty] | □ | 冷房期の平均日射熱取得率の基準に適合
[11 empty] | □ | ηACの値を評価書に記載する
※冷房期の平均日射熱取得率 ηAC値は自己評価書による
※1～4地域を除く
[7 empty] | 仕様基準 | 躯体の |  |  |  | □ | 熱貫流率の基準に適合
[8 empty] | 断熱性能等 |  |  |  | □ | 断熱材の熱抵抗の基準に適合
[8 empty] | 開口部の |  |  |  | □ | 開口部の熱貫流率の基準に適合
[8 empty] | 断熱性能等 |  |  |  | □ | 日射熱取得率、付属部材及びひさし、軒等の基準に適合
[8 empty] | 緩和措置 |  |  |  | □ | 外気に接する床をその他の部分とみなす（５％緩和）
[12 empty] | □ | 窓の断熱（２％緩和） | [5 empty] | □ | 窓の日射（４％緩和）
※天窓以外
[5 empty] | 結露防止 対策 |  | 繊維系断熱材 | ・繊維系断熱材等の使用 | [6 empty] | （ | □ | 有 |  | □ | 無 | ） |  |  |  |  | □ | 仕様書
[7 empty] | 防湿層の設置 | ・防湿層の設置 | [6 empty] | （ | □ | 有 |  | □ | 無 | ） |  |  |  |  | □ | 意匠図
[8 empty] | □ | 除外規定適用 |  |  |  | （ | [8 empty] | ） |  |  |  | □ | 計算書
[7 empty] | 通気層の設置 | ・通気層の設置 | [6 empty] | （ | □ | 有 |  | □ | 無 | ） |  |  |  |  | □ | 資料
[8 empty] | ・防風層の設置 | [6 empty] | （ | □ | 有 |  | □ | 無 | ） |  |  |  |  | □
[8 empty] | □ | 除外規定適用 |  |  |  | （ | [8 empty] | ）
[5 empty] | 認定書等 |  | 認定書等の活用 | □ | 認定書等の活用
| ５－２ |  | 等級 |  | 地域区分・適用する 基準 |  | 地域区分 | ※５－１ 断熱等性能等級に記した地域区分と同じ | [17 empty] | □ | 仕様書
| 一次ｴﾈﾙｷﾞｰ 消費量等級 |  | □ | 8 |  |  | 適用する基準 | □ | 性能基準 | [16 empty] | □ | 意匠図
|  |  | □ | 7 |  |  |  | □ | 仕様基準（等級４のみ） | [16 empty] | □ | 設備図
|  |  | □ | 6 |  |  |  | □ | 誘導仕様基準（等級６のみ） | [16 empty] | □ | 資料
|  |  | □ | 5 | 一次エネルギー消費量に関する 基本事項 |  | 性能基準 | □ | 一次エネルギー消費量の基準に適合 | [16 empty] | □ | 計算書
|  |  | □ | 4 |  |  |  |  | □ | 単位床面積当たりの一次エネルギー消費量の値を評価書に記載する | [15 empty] | □
|  |  | □ | 3 | [5 empty] | ※単位床面積当たりの一次エネルギー消費量は自己評価書による
|  |  | □ | 2 |  |  |  |  | □ | エネルギー利用効率化設備による設計一次エネルギー消費量の
|  |  | □ | 1 | [5 empty] | 削減率の値を評価書に記載する | [8 empty] | ※削減率は自己評価書による
[8 empty] | 設備機器に係る概要 |  |  |  | □ | Webプログラム出力票による
[12 empty] | □ | その他
[7 empty] | 仕様基準 | □ | 各機器設備の基準に適合
[8 empty] | □ | その他
[5 empty] | 認定書等 |  | 認定書等の活用 | □ | 認定書等の活用
入力方法
・・・直接入力してください。
・・・リストから選択してください。
※長期優良住宅において必要な点検措置については
「長期要（確認項目）」シートを参照下さい
【維持管理・更新への配慮】
・トラップ記号を図面にご記載ください
・維持管理・更新への配慮に関する内容を図面にご記載ください
→弊社ＨＰ帳票ダウンロード内長期優良住宅「【記入例】維持管理 概要書」の記載内容参照
※防湿層の設置 例）屋根：定常計算、外壁防湿フィルムの場合、
「防湿層の設置■有」と「■除外規定適用（定常計算）」の両方記載。
※等級 ７ の場合のみ明示することができる。
※等級 ７ （８地域にあっては等級６）の場合のみ明示することができる。
※等級 ６ 以上の場合に明示することができる。
計算式： ＥTA＝ＥT×1,000/Ａtotal （整数未満の端数を切り上げた整数とすること）
ＥTA ：床面積当たりの設計一次エネルギー消費量（単位 ＭＪ/（㎡・年））
ＥT ：設計一次エネルギー消費量（単位 ＧＪ/年）
Ａtotal ：当該住戸の床面積の合計（単位 ㎡）
※等級 ６ 以上の場合に明示することができる。

## 選択項目 S造
設計内容説明書 【併用住宅（S造）】
建築物の名称 | [6 empty] | 0
－選択項目－
| 性能表示 事項 |  | 自己評価等級 |  | 確認 項目 |  |  | 設計内容説明欄 | [23 empty] | 設計内容 確認欄
[8 empty] | 項目 |  |  | 設計内容 | [18 empty] | 記載図書
1構造の安定に関すること | １－２ |  | 等級 |  | 構造躯体 及び 基礎等 |  |  | 地震力及び 風圧力 | [21 empty] | □
| 耐震等級 |  | □ | 3
| （損傷防止） |  | □ | 2 | [6 empty] | □ | １－１耐震等級と同じ
| □ | 評価対象外 | □ | 1 | [6 empty] | □ | その他 |  |  | （ | [10 empty] | ）
(免震建築物)
基礎
| １－４ |  | 等級
| 耐風等級 |  | □ | 2
|  |  | □ | 1
| １－５ |  | 等級 |  |  |  |  | 横架材
| 耐積雪等級 |  | □ | 2
|  |  | □ | 1
| □ | 該当区域外
２火災時の安全に関すること | ２－１ |  | 等級 |  | 感知部分 |  |  | 種類 |  |  | □ | 自動火災報知設備等 | [16 empty] | (等級4,2,1) | □ | 仕様書
| 感知警報装置設置等級 |  | □ | 4 | [6 empty] | □ | 住宅用防災警報器（ネットワーク化） | [16 empty] | (等級4) | □ | 意匠図
|  |  | □ | 3 | [6 empty] | □ | 住宅用防災警報器等 | [16 empty] | (等級3,2,1) | □ | 設備図
| (自住戸火災時) |  | □ | 2 | [6 empty] | □ | 住宅用防災報知設備等 | [16 empty] | (等級4,3,2,1) | □ | 資料
|  |  | □ | 1 |  |  |  | 設置場所 |  |  | □ | 寝室、居室、台所等、階段 | [16 empty] | (等級4,3) | □
[11 empty] | □ | 寝室、台所等 | [16 empty] | (等級2)
[11 empty] | □ | 消防法に定める場所 | [16 empty] | (等級1)
[8 empty] | 種別・感度 |  |  | □ | 評価基準に定める種別及び感度の基準に適合 | [16 empty] | (等級4,3,2)
[11 empty] | □ | 消防法に定める種別及び感度の基準に適合 | [16 empty] | (等級1)
[8 empty] | 取付け位置 |  |  | □ | 評価基準に定める設置位置の基準に適合 | [16 empty] | (等級4,3,2)
[11 empty] | □ | 消防法に定める設置位置の基準に適合 | [16 empty] | (等級1)
[5 empty] | 警報部分 |  |  | 設置場所 |  |  | □ | 居室のある各階に設置 | [16 empty] | (等級4)
[11 empty] | □ | 住戸内に設置 | [16 empty] | (等級3,2)
[11 empty] | □ | 設置なし（消防法施行令第２１条による自動火災報知設備の場合） | [16 empty] | (等級1)
[8 empty] | 音響性能 |  |  | □ | 警報音70dB以上のものを150㎡毎に設置 | [16 empty] | (等級4)
[11 empty] | □ | 警報音85dB以上のものを350㎡毎に設置 | [16 empty] | (等級4)
[11 empty] | □ | 警報音70dB以上のものを設置 | [16 empty] | (等級3,2)
[11 empty] | □ | 上記以外の警報器で基準に適合するものを設置 | [16 empty] | (等級4,3,2)
| ２－４ |  |  |  | 脱出対策 |  |  | 避難器具の 種類 |  |  | □ | 直通階段に直接通ずるバルコニー | [8 empty] | □ | 隣戸に通ずるバルコニー | [7 empty] | □ | 仕様書
| 脱出対策 |  |  |  | （３階以上） | [5 empty] | □ | 避難器具 |  |  |  | （ | □ | 避難ロープ |  |  |  |  | □ | 避難はしご | [5 empty] | □ | 意匠図
| （火災時） | [15 empty] | □ | 避難用タラップ |  |  |  |  | □ | 避難橋 | [5 empty] | □ | 設備図
[17 empty] | □ | 滑り棒 |  |  |  |  | □ | 滑り台 | [5 empty] | □ | 資料
| □ | 該当なし | [14 empty] | □ | 緩降機 |  |  |  |  | □ | 救助袋 |  |  | ） |  |  | □
[11 empty] | □ | その他 |  |  |  | （ | [10 empty] | ）
| ２－５ |  | 等級 |  | 開口部の 耐火性能 |  |  | 防火設備の 仕様等 |  |  | ・外壁の開口部の耐火性能 | [18 empty] | □ | 仕様書
| 耐火等級 |  | □ | 3 | [8 empty] | 耐火時間 |  |  |  | □ | 60分以上 |  |  | □ | 20分以上 |  |  | □ | その他 |  |  |  | □ | 意匠図
| (延焼のおそれのある部分(開口部)) |  | □ | 2 | （耐火性能が最も低いもの） | [24 empty] | □ | 設備図
|  |  | □ | 1 | [25 empty] | □ | 資料
[30 empty] | □ | 認定書等
| □ | 該当なし | [5 empty] | 認定書等の活用 |  |  | □ | 認定書等の活用
| ２－６ |  | 等級 |  | 外壁・軒裏の構造等 |  |  | 外壁の構造等 |  |  | ・外壁の耐火時間 | [6 empty] | □ | 60分以上 |  |  | □ | 45分以上 |  |  | □ | 20分以上 |  |  | □ | 仕様書
| 耐火等級 |  | □ | 4 | [13 empty] | □ | その他 | [10 empty] | □ | 意匠図 |  |  | ※等級２以上の場合のみ入力
| (延焼のおそれのある部分(開口部以外)) |  | □ | 3 | （耐火性能が最も低いもの） |  |  | 軒裏の構造等 |  |  | ・軒裏の耐火時間 | [6 empty] | □ | 60分以上 |  |  | □ | 45分以上 |  |  | □ | 20分以上 |  |  | □ | 設備図
|  |  | □ | 2 | [13 empty] | □ | その他 | [10 empty] | □ | 認定書等
|  |  | □ | 1 |  |  |  | 軒裏換気口の 構造等 |  |  | ・軒裏換気口の耐火時間 | [6 empty] | □ | 60分以上 |  |  | □ | 45分以上 |  |  | □ | 20分以上 |  |  | □
| □ | 該当なし | [15 empty] | □ | その他
[8 empty] | 認定書等の活用 |  |  | □ | 認定書等の活用
６空気環境に関すること | ６－１ |  | 内装 |  | 内装仕上 下地材等 |  |  | 使用建材 |  |  | ・ | □ | 製材等 |  |  |  | □ | 特定建材 |  |  |  | □ | その他の建材 | [6 empty] | □ | 仕様書
| ホルムアルデヒド対策 |  | 等級 | [26 empty] | □ | 意匠図
|  |  | □ | 3 | 居室の内装 の仕上げ材 |  |  | ホルムアルデヒド発散等級 |  |  | ・ | 特定建材のうち最もﾎﾙﾑｱﾙﾃﾞﾋﾄﾞ発散が大きい建材 | [17 empty] | □ | 建材表
| （内装及び天井裏等） |  | □ | 2 | [7 empty] | □ | F☆☆☆☆ |  |  |  | □ | F☆☆☆ |  |  |  | □ | F☆☆ | [6 empty] | □
|  |  | □ | 1 |  |  |  | □ | 該当なし
|  |  | 天井裏等 |  | 天井裏等の 下地材等 |  |  | ホルムアルデヒド発散等級 |  |  | ・ | 特定建材のうち最もﾎﾙﾑｱﾙﾃﾞﾋﾄﾞ発散が大きい建材
|  |  | 等級 | [8 empty] | □ | F☆☆☆☆ |  |  |  | □ | F☆☆☆
|  |  | □ | 3 |  |  |  | □ | 該当なし
|  |  | □ | 2 |  |  |  | 措置方法 |  |  | □ | 換気又は気密・通気止め措置による
| ６－２ |  |  |  | 換気対策 |  |  | 種類 |  |  | □ | 機械換気設備 | [5 empty] | □ | その他 | [10 empty] | □ | 意匠図
| 換気対策 |  |  |  | 局所換気 対策 |  |  | 便所・浴室・ 台所 |  |  | ■ | 自己評価書に同じ | [17 empty] | □ | 計算書
建築物の名称 | [6 empty] | 0
－選択項目－
| 性能表示 事項 |  | 自己評価等級 |  | 確認 項目 |  |  | 設計内容説明欄 | [23 empty] | 設計内容 確認欄
[8 empty] | 項目 |  |  | 設計内容 | [18 empty] | 記載図書
７光・視環境 | ７－１ |  |  |  | 開口部 |  |  | 居室の面積に対する開口部の割合 |  |  | ■ | 自己評価書に同じ | [17 empty] | □ | 平面図
| 単純開口率 |  |  |  | （単純 開口率） | [24 empty] | □ | 計算書
[30 empty] | □ | 建具表
| ７－２ |  |  |  | 開口部 |  |  | 方位別開口部の面積合計の比 |  |  | ■ | 自己評価書に同じ | [17 empty] | □ | 外部開口部リスト
| 方位別開口比 |  |  |  | （方位別 開口比）
８音環境に関すること | ８－４ |  | 北面 |  | 開口部の 遮音性能 |  |  | 北の方位の ｻｯｼ・ﾄﾞｱｾｯﾄ |  |  | □ | JIS遮音等級表示品 | [6 empty] | □ | 同等品 | [9 empty] | □ | 仕様書
| 透過損失等級 |  | □ | 3 | [6 empty] | □ | T-4 |  | □ | T-3 |  | □ | T-2 |  | □ | T-1 |  | □ | その他 | [5 empty] | □ | 意匠図
| （外壁開口部） |  | □ | 2 | （最低遮音） | [5 empty] | その他試験を行うもの | [18 empty] | □ | 資料
|  |  | □ | 1 | [6 empty] | （ | [13 empty] | ）
|  |  | 東面 |  |  |  |  | 東の方位の ｻｯｼ・ﾄﾞｱｾｯﾄ |  |  | □ | JIS遮音等級表示品 | [6 empty] | □ | 同等品
|  |  | □ | 3 | [6 empty] | □ | T-4 |  | □ | T-3 |  | □ | T-2 |  | □ | T-1 |  | □ | その他
|  |  | □ | 2 | [6 empty] | その他試験を行うもの
|  |  | □ | 1 | [6 empty] | （ | [13 empty] | ）
| □ | 該当なし | 南面 |  |  |  |  | 南の方位の ｻｯｼ・ﾄﾞｱｾｯﾄ |  |  | □ | JIS遮音等級表示品 | [6 empty] | □ | 同等品
|  | （北面） | □ | 3 | [6 empty] | □ | T-4 |  | □ | T-3 |  | □ | T-2 |  | □ | T-1 |  | □ | その他
| □ | 該当なし | □ | 2 | [6 empty] | その他試験を行うもの
|  | （東面） | □ | 1 | [6 empty] | （ | [13 empty] | ）
| □ | 該当なし | 西面 |  |  |  |  | 西の方位の ｻｯｼ・ﾄﾞｱｾｯﾄ |  |  | □ | JIS遮音等級表示品 | [6 empty] | □ | 同等品
|  | （南面） | □ | 3 | [6 empty] | □ | T-4 |  | □ | T-3 |  | □ | T-2 |  | □ | T-1 |  | □ | その他
| □ | 該当なし | □ | 2 | [6 empty] | その他試験を行うもの
|  | （西面） | □ | 1 | [6 empty] | （ | [13 empty] | ）
[5 empty] | 認定書等 |  |  | 認定書等の活用 |  |  | □ | 認定書等の活用
９高齢者等への配慮に関すること | ９－１ |  | 等級 |  | 部屋の 配置等 |  |  | 特定寝室の 位置 |  |  | ・特定寝室 |  |  |  | （ |  |  | 階、室名 ： | [8 empty] | ） |  |  | □ | 意匠図
| 高齢者等配慮対策等級 |  | □ | 5 | [6 empty] | ・基準に適合したホームエレベーター | [9 empty] | （ | □ | 有 |  | □ | 無 | ） |  |  | □
|  |  | □ | 4 | [6 empty] | □ | 特定寝室と同一階に配置すべき室等の基準に適合
| （専用部分） |  | □ | 3 | 段差 |  |  | 日常生活 空間内 |  |  | □ | 日常生活空間内の床が段差のない構造 | [17 empty] | □ | 意匠図
|  |  | □ | 2 | [6 empty] | □ | 適用除外の段差あり | [17 empty] | □
|  |  | □ | 1 |  |  |  | 日常生活 空間外 |  |  | □ | 日常生活空間外の床が段差のない構造
[11 empty] | □ | 適用除外の段差あり
[5 empty] | 階段 |  |  | 勾配等 |  |  | □ | 階段の勾配等の基準に適合 | [17 empty] | □ | 意匠図
[5 empty] | □ | 階段無 |  | 蹴込み |  |  | □ | 蹴込みが30㎜以下 | [17 empty] | □
[11 empty] | ・蹴込み板の設置 | [9 empty] | （ | □ | 有 |  | □ | 無 | ）
[8 empty] | 形式等 |  |  | ・回り階段等の設置 | [9 empty] | （ | □ | 有 |  | □ | 無 | ）
[11 empty] | ・通路等への食い込み、突出 | [9 empty] | （ | □ | 有 |  | □ | 無 | ） | [6 empty] | ※等級 ２ 以上の場合のみ入力
[11 empty] | ・最下段の通路等への突出 | [9 empty] | （ | □ | 有 |  | □ | 無 | ）
[8 empty] | 滑り防止 |  |  | ・滑り止め |  |  |  |  | （ | □ | 無 |  |  | □ | 有、踏面と同一面 |  |  |  |  | ）
[8 empty] | 段鼻 |  |  | ・段鼻の出 | [9 empty] | （ | □ | 有 |  | □ | 無 | ）
[8 empty] | 階段の幅員 |  |  | □ | 建築基準法施行令第23条～第27条の基準に適合
[5 empty] | 手摺 |  |  | 手摺の設置 |  |  | □ | 階段 |  |  | □ | 便所 |  |  | □ | 浴室 | [9 empty] | □ | 意匠図
[11 empty] | □ | 玄関 （ |  | □ | 設置準備 ） |  |  |  | □ | 脱衣室 |  | （ | □ | 設置準備(等級3・2) ） | [5 empty] | □
[8 empty] | 転落防止手摺 の設置 |  |  | □ | バルコニー |  |  |  | （ | □ | 手すりの設置 |  |  |  | □ | 転落のおそれなし ）
[11 empty] | □ | 窓（２階以上） |  |  |  | （ | □ | 手すりの設置 |  |  |  | □ | 転落のおそれなし ）
[11 empty] | □ | 廊下及び階段
[11 empty] | （ | □ | 開放なし |  |  |  | □ | 手すりの設置 |  |  |  | □ | 転落のおそれなし ）
[8 empty] | バルコニー等 |  |  | □ | 建築基準法施行令第126条第1項の基準に適合
[5 empty] | 通路等の 幅員 |  |  | 通路の幅員 |  |  | □ | 通路幅員の基準に適合 | [17 empty] | □ | 意匠図
[8 empty] | 出入口の幅員 |  |  | □ | 玄関・浴室出入口の幅員の基準に適合 | [17 empty] | □
[5 empty] | (日常生活 空間内） | [5 empty] | □ | 玄関・浴室以外出入口の幅員の基準に適合
[12 empty] | （ | □ | 工事を伴わない撤去等(等級4) | [7 empty] | □ | 軽微な改造(等級3) |  |  |  |  | ）
[5 empty] | 寝室、便所及び浴室 |  |  | 浴室の寸法 |  |  | □ | 内法面積、短辺寸法の基準に適合 | [17 empty] | □ | 意匠図
[8 empty] | 便所の寸法等 |  |  | □ | 内法寸法の基準に適合 | [6 empty] | □ | 便器と壁の距離の基準に適合 | [9 empty] | □ |  |  |  | ※等級 ３ 以上の場合のみ入力
[5 empty] | (日常生活 空間内） | [6 empty] | □ | ドアの開放により確保(等級4) | [7 empty] | □ | 軽微な改造により確保(等級4)
[12 empty] | □ | 工事を伴わない撤去等により確保(等級5)
[11 empty] | □ | 腰掛け式便器を設置(等級3以上)
[8 empty] | 特定寝室面積 |  |  | □ | 特定寝室の内法面積の確保(等級5)
建築物の名称 | [6 empty] | 0
－選択項目－
| 性能表示 事項 |  | 自己評価等級 |  | 確認 項目 |  |  | 設計内容説明欄 | [23 empty] | 設計内容 確認欄
[8 empty] | 項目 |  |  | 設計内容 | [18 empty] | 記載図書
10 | １０－１ |  | 設計内容説明欄と同様 |  | □ | １ | 階 | 区分及び措置 |  |  | ・ | 区分a |  | □ | 侵入防止上有効な措置（ | [6 empty] | □ | 雨戸等による対策） | [6 empty] | □ | 意匠図
防犯に関すること | 開口部の | [12 empty] | □ | その他 |  |  | □ | 該当する開口部無し | [10 empty] | □
| 侵入防止対策 | [9 empty] | ・ | 区分b |  | □ | 侵入防止上有効な措置（ | [6 empty] | □ | 雨戸等による対策） | [6 empty] | □
[14 empty] | □ | その他 |  |  | □ | 該当する開口部無し | [10 empty] | □
[11 empty] | ・ | 区分c |  | □ | 侵入防止上有効な措置（ | [6 empty] | □ | 雨戸等による対策） | [6 empty] | □
[14 empty] | □ | その他 |  |  | □ | 該当する開口部無し | [10 empty] | □
[5 empty] | □ | ２ | 階 | 区分及び措置 |  |  | ・ | 区分a |  | □ | 侵入防止上有効な措置（ | [6 empty] | □ | 雨戸等による対策） | [6 empty] | □
[14 empty] | □ | その他 |  |  | □ | 該当する開口部無し | [10 empty] | □
[11 empty] | ・ | 区分b |  | □ | 侵入防止上有効な措置（ | [6 empty] | □ | 雨戸等による対策） | [6 empty] | □
[14 empty] | □ | その他 |  |  | □ | 該当する開口部無し | [10 empty] | □
[11 empty] | ・ | 区分c |  | □ | 侵入防止上有効な措置（ | [6 empty] | □ | 雨戸等による対策） | [6 empty] | □
[14 empty] | □ | その他 |  |  | □ | 該当する開口部無し | [10 empty] | □
[5 empty] | □ |  | 階 | 区分及び措置 |  |  | ・ | 区分a |  | □ | 侵入防止上有効な措置（ | [6 empty] | □ | 雨戸等による対策） | [6 empty] | □
[14 empty] | □ | その他 |  |  | □ | 該当する開口部無し | [10 empty] | □
[11 empty] | ・ | 区分b |  | □ | 侵入防止上有効な措置（ | [6 empty] | □ | 雨戸等による対策） | [6 empty] | □
[14 empty] | □ | その他 |  |  | □ | 該当する開口部無し | [10 empty] | □
[11 empty] | ・ | 区分c |  | □ | 侵入防止上有効な措置（ | [6 empty] | □ | 雨戸等による対策） | [6 empty] | □
[14 empty] | □ | その他 |  |  | □ | 該当する開口部無し | [10 empty] | □
| ＊ | 区分ａ・・・住戸の出入口 | [6 empty] | ＊ | 区分ｂ・・・外部からの接近が比較的容易な開口部 | [14 empty] | ＊ | 区分ｃ・・・その他の開口部
入力方法
・・・直接入力してください。
・・・リストから選択してください。

## 長期要（確認項目）
設計内容説明書 【併用住宅】 | [17 empty] | （長期） | 木造 | [ | 0 | ]
[19 empty] | RC造 | [ | 0 | ]
建築物の名称 | [18 empty] | S造 | [ | 0 | ]
―長期使用構造等であることの確認をおこなう場合は下記も記入して下さい―
| 性能表示 事項 |  | 確認 項目 |  | 設計内容説明欄 | [11 empty] | 設計内容 確認欄
[5 empty] | 項目 | 設計内容 | [8 empty] | 記載図書
長期使用構造等とするための措置 | 耐震等級 |  | 構造躯体 及び 基礎等 |  | 耐震性能に係る措置 | □ | 耐震等級（倒壊等防止）等級２又は等級３の基準に適合 | [7 empty] | □ | 構造計算書
| □ | 木造 |  |  |  | □ | 耐震等級（倒壊等防止）等級１かつ応答層間変形角（安全限界変形角） 1/40以下（限界耐力計算） | [7 empty] | □
[6 empty] | □ | 免震建築物
| 耐震等級 |  | 構造躯体 及び 基礎等 |  | 耐震性能に係る措置 | □ | 耐震等級（倒壊等防止）等級２又は等級３の基準に適合 | [7 empty] | □ | 構造計算書
| □ | S造 |  |  |  | □ | 耐震等級（倒壊等防止）等級１かつ応答層間変形角（安全限界変形角） 1/100以下（限界耐力計算） | [7 empty] | □
[6 empty] | □ | 免震建築物
| 耐震等級 |  | 構造躯体 及び 基礎等 |  | 耐震性能に係る措置 | □ | 耐震等級（倒壊等防止）等級２、または等級３の基準に適合 | [7 empty] | □ | 構造計算書
| □ | RC・SRC造 |  |  |  | □ | 耐震等級（倒壊等防止）等級１かつ応答層間変形角（安全限界変形角） 1/100以下（限界耐力計算） | [7 empty] | □
[6 empty] | □ | 免震建築物
[6 empty] | □ | 耐震等級（倒壊等防止）等級１（保有水平耐力計算）、かつ、けた行及び張り間方向が以下のいずれかに該当
・構造特性係数Ds=0.3（0.25）であって、応答層間変形角1/75以下
[7 empty] | ・構造特性係数Ds＝0.55（0.5） | [5 empty] | ※（ ）内はSRC造
| 劣化対策 |  | 点検措置 |  | 小屋裏空間 | □ | 小屋裏空間ごとに点検口を設置 | [7 empty] | □ | 平面図
| □ | 木造 |  |  | 床下空間 | □ | 床下空間ごとに点検口を設置 | [7 empty] | □ | 矩計図
[5 empty] | 床下空間の 有効高さ | □ | 床下空間の有効高さ330㎜以上 | [7 empty] | □ | 資料
[7 empty] | 点検に支障のない範囲で上記寸法に満たない部分の有無 | [7 empty] | □
[9 empty] | （ | □ | 無 | □ | 有 | ）
| 劣化対策 |  | 点検措置 |  | 小屋裏空間 | □ | 小屋裏空間ごとに点検口を設置 | [7 empty] | □ | 仕様書
| □ | S造 | □ | 選択 | 床下空間 | □ | 床下空間ごとに点検口を設置 | [7 empty] | □ | 意匠図
[5 empty] | 床下空間の有効高さ | □ | 床下空間の有効高さ330㎜以上 | [7 empty] | □ | 資料
[7 empty] | 点検に支障のない範囲で上記寸法に満たない部分の有無 | [7 empty] | □
[9 empty] | （ | □ | 無 | □ | 有 | ）
|  |  | 防錆措置 |  |  | □ | 長期使用構造等の基準で定める鋼材の防錆措置の追加措置
|  |  | □ | 選択
| 劣化対策 |  | かぶり厚さ |  |  | □ | 長期使用構造等基準で定める水セメント比に応じたかぶり厚さの確保 | [7 empty] | □
| □ | RC・SRC造 |  |  |  |  | □ | 外壁屋外面に耐久性上有効な仕上げを実施（かぶり厚-1㎝）
| 高齢者等配慮 対策等級 |  |  |  | 共用廊下 共用階段 エレベーター | □ | 評価方法基準第5の9の9-2(3)の等級3の基準(一部除く)に適合 | [7 empty] | □
（ハ①a及びｂ、ハ①ｃのうちイ①ｃ及びｄに係る部分、ハ②a(ⅲ)のうちロ②a(ⅳ)に係る部分、ハ②ｂのうちイ②ｂに係る部分並びにハ③ｂ及びｃを除く）
（共用部分）
| □ | 該当なし
入力方法
・・・直接入力してください。
・・・リストから選択してください。
点検措置か又は防錆措置のいずれか選択すること
※（長期）の書式以外で、長期使用構造であることの確認が可能な場合は、（長期の書式は不要です。