## 入力について
体積圧縮係数を選択
計算対象の
測点番号を入力
基礎下の土質データ
砂質土：ｓ
粘性土：ｃ
のどちらかを選択
基礎下の荷重Wswデータ
を入力
0.05、0.15、0.25、0.5、0.75、1
基礎下の荷重Nswデータ
を入力
結果を確認後、2つのシートを選択して印刷
中央の測点を入れない場合
中央の測点を入れた場合
沈下量計算の対象外
沈下量計算の対象
沈下量計算の対象外
備考にコメント入力可
設計担当者様名を記入ください。

## 建物情報等
| 基本情報入力 |  |  | 入力カ所 |  |  |  |  | 設計担当者名
物件名
[6 empty] | 調査測点 |  |  | L= | 0
[7 empty] | № |  |  |  | №
| 建物短辺長さ（ｍ） |  | B=
| 建物長辺長さ（ｍ） |  | L= |  |  | B= | 0 |  | №
| 接地圧（kN/㎡） |  | q=
52 | 体積圧縮係数 |  | Mv= | 1/（ | ・C） |  | № |  |  |  | №
80
60
67
| 基礎下2〜5m の沈下量計算対象を0.5kN/㎡以下とする。 | [6 empty] | はい
はい | [7 empty] | ※"いいえ"は全ての自沈層が沈下量計算の対象となります。
いいえ
|  | mv=1/(52c) |  | 日本建築学会 小規模建築物基礎設計指針(3.3.5)
|  | mv=1/(80c) |  | 日本建築学会 小規模建築物基礎設計指針(3.3.6)
|  | mv=1/(60c) |  | 田村昌仁、人見孝、安達俊夫、黒柳信之、松下克也:第39回地盤工学研究発表会(新潟)2004年7月 住宅の基礎を対象とした沈下の検討方法に関する研究
建築技術 2004年2月 p.103
|  | mv=1/(67c) |  | 中山義久、西田一彦、田村昌仁、安川郁夫、井上啓司:第39回地盤工学研究発表会(新潟)2004年7月 表層地盤の沈下予測のための圧密常数の評価
実務者のための戸建て住宅の地盤改良・補強工法 p.93

## データ入力
✔ | 測点
| 基礎下深度 | 土質 | WSW | NSW | 土質 | WSW | NSW | 土質 | WSW | NSW | 土質 | WSW | NSW | 土質 | WSW | NSW | 土質 | WSW | NSW | 土質 | WSW | NSW | 土質 | WSW | NSW | 土質 | WSW | NSW | 土質 | WSW | NSW | 土質 | WSW | NSW | 土質 | WSW | NSW
s | 0.25
c | 0.5
0.75
1
1.25
1.5
1.75
2
2.25
2.5
2.75
3
3.25
3.5
3.75
4
4.25
4.5
4.75
5
5.25
5.5
5.75
6
6.25
6.5
6.75
7
7.25
7.5
7.75
8
8.25
8.5
8.75
9
9.25
9.5

## 簡易基礎長期許容応力度計算
|  | 0 | [5 empty] | 平均長期許容応力度計算
地盤の長期許容応力度算定式
| ・国土交通省告示第1113号・第2（3） | [5 empty] | ・・・・・・・・・・・・・・ | qa＝30+0.6Nsw
| ・日本建築学会小規模建築物基礎設計指針推奨式 | [5 empty] | ・・・・・・・・・・・・・・ | qa=30Wsw+0.64Nsw
| ・住宅地盤品質協会推奨式 | [5 empty] | ・・・・・・・・・・・・・・ | qa=30Wsw+0.6Nsw
※自沈層がある場合、告示式では自沈層を評価できず、日本建築学会小規模建築物基礎設計指針推奨式では
支持力が過大となるため、住宅地盤品質協会推奨式を利用し評価を行う。
※Nsw150を超える数値は150として計算します。
0.25 | 注）上記計算書は参考資料としてお取扱いください。
0.5
0.75
1 | 測点 | 基礎下深度（m） | 土質 | Wsw | Nsw | qa(kN/㎡) |  | 測点 | 基礎下深度（m） | 土質 | Wsw | Nsw | qa(kN/㎡)
1.25 |  | 0.25 | [6 empty] | 0.25
1.5 |  | 0.5 | [6 empty] | 0.5
1.75 |  | 0.75 | [6 empty] | 0.75
2 |  | 1 | [6 empty] | 1
|  | 1.25 | [6 empty] | 1.25
|  | 1.5 | [6 empty] | 1.5
0.25 |  | 1.75 | [6 empty] | 1.75
0.5 |  | 2 | [6 empty] | 2
0.75 |  | Ave. | [6 empty] | Ave.
1
1.25
1.5
1.75
2
| 測点 | 基礎下深度（m） | 土質 | Wsw | Nsw | qa(kN/㎡) |  | 測点 | 基礎下深度（m） | 土質 | Wsw | Nsw | qa(kN/㎡)
|  | 0.25 | [6 empty] | 0.25
0.25 |  | 0.5 | [6 empty] | 0.5
0.5 |  | 0.75 | [6 empty] | 0.75
0.75 |  | 1 | [6 empty] | 1
1 |  | 1.25 | [6 empty] | 1.25
1.25 |  | 1.5 | [6 empty] | 1.5
1.5 |  | 1.75 | [6 empty] | 1.75
1.75 |  | 2 | [6 empty] | 2
2 |  | Ave. | [6 empty] | Ave.
0.25
0.5
0.75 | 測点 | 基礎下深度（m） | 土質 | Wsw | Nsw | qa(kN/㎡) |  | 0
1 |  | 0.25
1.25 |  | 0.5
1.5 |  | 0.75
1.75 |  | 1
2 |  | 1.25
1.5
1.75
0.25 |  | 2
0.5 |  | Ave.
0.75
1
1.25
1.5
1.75
2
設計担当者
注）上記計算書は参考資料としてお取扱いください。

## 沈下検討書
| 0 | [12 empty] | 簡易圧密沈下検討書
[33 empty] | #REF! | #REF! | #REF!
[19 empty] | 調査測点 |  |  |  | L= | 0 | [6 empty] | #REF! | [5 empty] | #REF!
建物短辺長さ（ｍ）※1 |  |  | B= | 0 |  |  |  |  | 深度（ｍ） | Z |  |  | 備考 | [6 empty] | № | 0 |  |  |  |  | № | 0 |  |  |  | #REF! | [5 empty] | #REF!
建物長辺長さ（ｍ） |  |  | L= | 0 | [5 empty] | m= | B/Z | [19 empty] | #REF! | [5 empty] | #REF!
建物荷重（kN/㎡） |  |  | q= | 0 | [5 empty] | n= | L/Z | [7 empty] | B= | 0 |  |  | №
※沈下量検討は下2mまでの自沈層と基礎下2m〜5m間の0.5kN以下の自沈層 | [32 empty] | #REF! | #REF! | #REF!
※データは基礎下からのデータ。 | [19 empty] | № | 0 |  |  |  |  | № | 0
№ | 0 | [8 empty] | № | 0
基礎下 深度 | 荷重 | 回転数 | 等分布荷重に対する関数 | 増加応力 | 一軸圧縮強度 | 粘着力 | 体積圧縮係数 | 沈下量 |  | 基礎下 深度 | 荷重 | 回転数 | 等分布荷重に対する関数 | 増加応力 | 一軸圧縮強度 | 粘着力 | 体積圧縮係数 | 沈下量
Z | Wsw | Nsw | fB(m,n) | ⊿σｚ | qu | ｃ | mv | s |  | Z | Wsw | Nsw | fB(m,n) | ⊿σｚ | qu | ｃ | mv | s | 許容沈下量に対する評価（単位cm）
(m) | (kN) | (回転/m) |  | (kN/㎡) | (kN/㎡) | (kN/㎡) |  | (㎝) |  | (m) | (kN) | (回転/m) |  | (kN/㎡) | (kN/㎡) | (kN/㎡) |  | (㎝)
0.25 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | 0.25 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | № | 0 | [5 empty] | № | 0 |  |  | #N/A | #REF! | #N/A |  | #N/A | #N/A
0.5 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | 0.5 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  | #N/A | #N/A |  | #REF! | #REF! |  |  | #N/A | #N/A |  | #REF! | 0 | #REF! |  | #N/A | #N/A
0.75 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | 0.75 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | [12 empty] | #N/A | #REF! | #N/A
1 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | 1 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | № | [7 empty] | MIN= | #N/A
1.25 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | 1.25 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  | #REF! |  |  | 0 | OK |  |  | #REF! | #REF!
1.5 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | 1.5 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  | #REF!
1.75 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | 1.75 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
2 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | 2 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  | #N/A | #N/A |  | #REF! | #REF! |  |  | #N/A | #N/A | [7 empty] | 変形角①
2.25 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | 2.25 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | № | 0 | [5 empty] | № | 0 |  | #N/A |  | #REF! |  | #N/A |  |  | #N/A |  | #N/A
2.5 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | 2.5 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
2.75 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | 2.75 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 傾斜角目標値3/1000に対する評価 | [10 empty] | #REF! |  | #N/A |  | #REF! |  |  | #N/A |  | #N/A
3 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | 3 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
3.25 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | 3.25 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | [5 empty] | #N/A | [5 empty] | #N/A |  | #REF! |  | #N/A |  |  | #N/A |  | #N/A
3.5 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | 3.5 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  | № | 0 | ← | #N/A | /1000 | → | № | 0
3.75 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | 3.75 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | #N/A |  | #N/A
4 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | 4 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  | ↑ |  | #N/A | /1000 | #N/A | /1000 |  | ↑ | [8 empty] | 変形角②
4.25 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | 4.25 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A | /1000 |  |  | № |  |  |  | #N/A | /1000 | [7 empty] | #N/A | #N/A | #N/A
4.5 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | 4.5 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A | ↓ |  | #N/A | /1000 | #N/A | /1000 |  | ↓ | #N/A
4.75 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | 4.75 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | #N/A |  | #N/A
5 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | 5 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  | № | 0 | ← | #N/A | /1000 | → | № | 0
[7 empty] | 基礎下5ｍまでの沈下量 | #N/A | [8 empty] | 基礎下5ｍまでの沈下量 | #N/A | [5 empty] | #N/A | [12 empty] | #N/A | #N/A | #N/A
№ | 0 | [8 empty] | № | 0 | [7 empty] | №
基礎下 深度 | 荷重 | 回転数 | 等分布荷重に対する関数 | 増加応力 | 一軸圧縮強度 | 粘着力 | 体積圧縮係数 | 沈下量 |  | 基礎下 深度 | 荷重 | 回転数 | 等分布荷重に対する関数 | 増加応力 | 一軸圧縮強度 | 粘着力 | 体積圧縮係数 | 沈下量 | 基礎下 深度 | 荷重 | 回転数 | 等分布荷重に対する関数 | 増加応力 | 一軸圧縮強度 | 粘着力 | 体積圧縮係数 | 沈下量
Z | Wsw | Nsw | fB(m,n) | ⊿σｚ | qu | ｃ | mv | s |  | Z | Wsw | Nsw | fB(m,n) | ⊿σｚ | qu | ｃ | mv | s | Z | Wsw | Nsw | fB(m,n) | ⊿σｚ | qu | ｃ | mv | s
(m) | (kN) | (回転/m) |  | (kN/㎡) | (kN/㎡) | (kN/㎡) |  | (㎝) |  | (m) | (kN) | (回転/m) |  | (kN/㎡) | (kN/㎡) | (kN/㎡) |  | (㎝) | (m) | (kN) | (回転/m) |  | (kN/㎡) | (kN/㎡) | (kN/㎡) |  | (㎝)
0.25 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | 0.25 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 0.25
0.5 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | 0.5 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 0.5
0.75 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | 0.75 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 0.75
1 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | 1 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 1
1.25 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | 1.25 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 1.25
1.5 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | 1.5 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 1.5
1.75 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | 1.75 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 1.75
2 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | 2 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 2
2.25 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | 2.25 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 2.25
2.5 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | 2.5 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 2.5
2.75 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | 2.75 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 2.75
3 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | 3 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 3
3.25 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | 3.25 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 3.25
3.5 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | 3.5 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 3.5
3.75 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | 3.75 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 3.75
4 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | 4 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 4
4.25 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | 4.25 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 4.25
4.5 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | 4.5 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 4.5
4.75 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | 4.75 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 4.75
5 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | 5 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 5
[7 empty] | 基礎下5ｍまでの沈下量 | #N/A | [8 empty] | 基礎下5ｍまでの沈下量 | #N/A | [7 empty] | 基礎下5ｍまでの沈下量 | 0
| 等分布荷重に対する関数 | [6 empty] | ⊿σZ= | 1/2π{（mn/√(m2+n2+1)）・〔(m2+n2+2)/（(m2+1)・(n2+1)）〕+sin-1〔(mn)/√（(m2+1)(n2+1)）〕}
| 地中増加応力. | [6 empty] | ⊿σZ= | qfB(m,n)
| 体積圧縮係数 | [6 empty] | mv= | 1/（・C）
| 粘着力（kN/㎡） | [6 empty] | c= | qu/2
| 一軸圧縮強度（kN/㎡） | [6 empty] | qu= | 45Wsw+0.75Nsw
| 圧密対象層（ｍ） | [6 empty] | H= | 0.25
| 沈下量（ｍ） | [6 empty] | Ｓ= | ⊿σz・mv・Ｈ
検討の結果は、スクリューウェイト貫入試験データのみによる算定の為、概算の数値となります。
設計担当者
注）上記計算書は参考資料としてお取扱いください。
〈評価について〉
スウェーデン式サウンディング試験による土質は推定であることから、砂質土は安全側に粘性土として検討。
圧密沈下の検討対象は自沈層とし、自沈層を正規圧密状態と仮定する。
よって、増加応力分について沈下量計算を行う。
沈下量は許容沈下量の10cm、傾斜角は3/1000以下をOKとする。
※Nsw150を超える数値は150としています。

## 隅部分（1） (hidden)
| № | 0 |  | 0 | [8 empty] | 圧密沈下の検討
| 基礎根入れ（ｍ） |  |  | Df= | #REF!
| 建物短辺長さ（ｍ） |  |  | B= | 0 | [7 empty] | 土の単位体積重量(kN/㎥）= | 16 | （粘） | 18 | （砂）
| 建物長辺長さ（ｍ） |  |  | L= | 0
| 深度（ｍ） |  |  | Z
| 接地圧（kN/㎡） |  |  | q= | 0
|  |  |  | m= | B/Z
|  |  |  | n= | L/Z
| 等分布荷重に対する関数 ※1 |  |  | fB(m,n)= | 1/2π{（mn/√(m2+n2+1)）・〔(m2+n2+2)/（(m2+1)・(n2+1)）〕+sin-1〔(mn)/√（(m2+1)(n2+1)）〕}
| 地中増加応力（kN/㎡） |  |  | ⊿σZ= | qfB(m,n)
| 有効上載圧(kN/㎡) |  |  | σ0
| 圧密降伏応力（kN/㎡） ※1 |  |  | Ｐyz= | 1.2・qu
| 体積圧縮係数 ※2 |  |  | mv= | 1/（・C）
| 粘着力（kN/㎡） |  |  | ｃ= | qu/2
| 一軸圧縮強度（ｋN/㎡） |  |  | qu= | 45Wsw+0.75Nsw
| 圧密対象層（ｍ） |  |  | H= | 0.25
| 沈下量（ｍ） |  |  | Ｓ= | ⊿σz・mv・Ｈ
#N/A | 測点№ | 0
| 基礎下 深度 | 土質 | 加重 | 回転数 | 換算N値 | ｍ | ｎ | m' | n' | m'' | n'' | 等分布荷重に対する関数 | 増加応力 | 一軸圧縮強度 | 粘着力 | 体積圧縮係数 | 25㎝当りの沈下量 | 隅沈下量 | 圧密降伏応力 | 地中増加応力中央 | 有効土被り圧 |  |  | 即時沈下用Ｎ値 | 即時沈下量(cm)
| Z |  | Wsw | Nsw | [7 empty] | fB(m,n) | ⊿σｚ | qu | C | mv | S | s | [5 empty] | 砂質土の平均Ｎ値
粘性土＝c
| m | 砂質土＝s | kN | 回転/m | [8 empty] | kN/㎡ |  |  |  | cm | ㎝ | [5 empty] | #N/A | #N/A
#N/A | 0.25 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 4 | #N/A | #N/A | #N/A
#N/A | 0.5 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 8 | #N/A | #N/A | #N/A
#N/A | 0.75 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 12 | #N/A | #N/A | #N/A
#N/A | 1 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 16 | #N/A | #N/A | #N/A
#N/A | 1.25 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 20 | #N/A | #N/A | #N/A
#N/A | 1.5 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 24 | #N/A | #N/A | #N/A
#N/A | 1.75 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 28 | #N/A | #N/A | #N/A
#N/A | 2 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 32 | #N/A | #N/A | #N/A
#N/A | 2.25 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 36 | #N/A | #N/A | #N/A
#N/A | 2.5 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 40 | #N/A | #N/A | #N/A
#N/A | 2.75 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 44 | #N/A | #N/A | #N/A
#N/A | 3 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 48 | #N/A | #N/A | #N/A
#N/A | 3.25 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 52 | #N/A | #N/A | #N/A
#N/A | 3.5 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 56 | #N/A | #N/A | #N/A
#N/A | 3.75 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 60 | #N/A | #N/A | #N/A
#N/A | 4 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 64 | #N/A | #N/A | #N/A
#N/A | 4.25 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 68 | #N/A | #N/A | #N/A
#N/A | 4.5 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 72 | #N/A | #N/A | #N/A
#N/A | 4.75 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 76 | #N/A | #N/A | #N/A
#N/A | 5 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 80 | #N/A | #N/A | #N/A
#N/A | 5.25 | #N/A | #N/A | #N/A | [12 empty] | #N/A |  | #N/A |  | 84 | 84 | #N/A
#N/A | 5.5 | #N/A | #N/A | #N/A | [12 empty] | #N/A |  | #N/A |  | 88 | 88 | #N/A
#N/A | 5.75 | #N/A | #N/A | #N/A | [12 empty] | #N/A |  | #N/A |  | 92 | 92 | #N/A
#N/A | 6 | #N/A | #N/A | #N/A | [12 empty] | #N/A |  | #N/A |  | 96 | 96 | #N/A
#N/A | 6.25 | #N/A | #N/A | #N/A | [12 empty] | #N/A |  | #N/A |  | 100 | 100 | #N/A
#N/A | 6.5 | #N/A | #N/A | #N/A | [12 empty] | #N/A |  | #N/A |  | 104 | 104 | #N/A
#N/A | 6.75 | #N/A | #N/A | #N/A | [12 empty] | #N/A |  | #N/A |  | 108 | 108 | #N/A
#N/A | 7 | #N/A | #N/A | #N/A | [12 empty] | #N/A |  | #N/A |  | 112 | 112 | #N/A
#N/A | 7.25 | #N/A | #N/A | #N/A | [12 empty] | #N/A |  | #N/A |  | 116 | 116 | #N/A
#N/A | 7.5 | #N/A | #N/A | #N/A | [12 empty] | #N/A |  | #N/A |  | 120 | 120 | #N/A
#N/A | 7.75 | #N/A | #N/A | #N/A | [12 empty] | #N/A |  | #N/A |  | 124 | 124 | #N/A
#N/A | 8 | #N/A | #N/A | #N/A | [12 empty] | #N/A |  | #N/A |  | 128 | 128 | #N/A
#N/A | 8.25 | #N/A | #N/A | #N/A | [12 empty] | #N/A |  | #N/A |  | 132 | 132 | #N/A
#N/A | 8.5 | #N/A | #N/A | #N/A | [12 empty] | #N/A |  | #N/A |  | 136 | 136 | #N/A
#N/A | 8.75 | #N/A | #N/A | #N/A | [12 empty] | #N/A |  | #N/A |  | 140 | 140 | #N/A
#N/A | 9 | #N/A | #N/A | #N/A | [12 empty] | #N/A |  | #N/A |  | 144 | 144 | #N/A
#N/A | 9.25 | #N/A | #N/A | #N/A | [12 empty] | #N/A |  | #N/A |  | 148 | 148 | #N/A
#N/A | 9.5 | #N/A | #N/A | #N/A | [12 empty] | #N/A |  | #N/A |  | 152 | 152 | #N/A
9.75 | 9.75 | #N/A | #N/A | #N/A | [14 empty] | #N/A |  | 156 | 156 | #N/A
10 | 10 | #N/A | #N/A | #N/A | [14 empty] | #N/A |  | 160 | 160 | #N/A
[17 empty] | 基礎下5ｍまでの沈下量 | #N/A
判定は許容沈下量以下を○、超える場合を×としておりますが、スウェーデン式サウンディング試験データのみによる算定の為、概算の数値となり、実際の沈下量とは異なります。
詳細な検討は圧密試験等により確認を行う事が必要となります。
※ｍ又はｎが3を超える場合は、
∞として表に該当する値を採用する。

## 隅部分 (2) (hidden)
| № | 0 |  | 0 | [8 empty] | 圧密沈下の検討
| 基礎根入れ（ｍ） |  |  | Df= | #REF!
| 建物短辺長さ（ｍ） |  |  | B= | 0 | [7 empty] | 土の単位体積重量(kN/㎥）= | 16 | （粘） | 18 | （砂）
| 建物長辺長さ（ｍ） |  |  | L= | 0
| 深度（ｍ） |  |  | Z
| 接地圧（kN/㎡） |  |  | q= | 0
|  |  |  | m= | B/Z
|  |  |  | n= | L/Z
| 等分布荷重に対する関数 ※1 |  |  | fB(m,n)= | 1/2π{（mn/√(m2+n2+1)）・〔(m2+n2+2)/（(m2+1)・(n2+1)）〕+sin-1〔(mn)/√（(m2+1)(n2+1)）〕}
| 地中増加応力（kN/㎡） |  |  | ⊿σZ= | qfB(m,n)
| 有効上載圧(kN/㎡) |  |  | σ0
| 圧密降伏応力（kN/㎡） ※1 |  |  | Ｐyz= | 1.2・qu
| 体積圧縮係数 ※2 |  |  | mv= | 1/（・C）
| 粘着力（kN/㎡） |  |  | ｃ= | qu/2
| 一軸圧縮強度（ｋN/㎡） |  |  | qu= | 45Wsw+0.75Nsw
| 圧密対象層（ｍ） |  |  | H= | 0.25
| 沈下量（ｍ） |  |  | Ｓ= | ⊿σz・mv・Ｈ
※1（若命善雄：戸建住宅の基礎地盤の支持力と沈下判定工法の提案、基礎工,pp56-60,1997年11月）
※2（竹中準之助：粘土のサンプリングとその信頼度、日本材料試験協会,1962年）
#N/A | 測点№ | 0
| 基礎下 深度 | 土質 | 加重 | 回転数 | 換算N値 | ｍ | ｎ | m' | n' | m'' | n'' | 等分布荷重に対する関数 | 増加応力 | 一軸圧縮強度 | 粘着力 | 体積圧縮係数 | 25㎝当りの沈下量 | 隅沈下量 | 圧密降伏応力 | 地中増加応力中央 | 有効土被り圧 |  |  | 即時沈下用Ｎ値 | 即時沈下量(cm)
| Z |  | Wsw | Nsw | [7 empty] | fB(m,n) | ⊿σｚ | qu | C | mv | S | s | [5 empty] | 砂質土の平均Ｎ値
粘性土＝c
| m | 砂質土＝s | kN | 回転/m | [8 empty] | kN/㎡ |  |  |  | cm | ㎝ | [5 empty] | #N/A | #N/A
#N/A | 0.25 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 4 | #N/A | #N/A | #N/A
#N/A | 0.5 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 8 | #N/A | #N/A | #N/A
#N/A | 0.75 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 12 | #N/A | #N/A | #N/A
#N/A | 1 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 16 | #N/A | #N/A | #N/A
#N/A | 1.25 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 20 | #N/A | #N/A | #N/A
#N/A | 1.5 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 24 | #N/A | #N/A | #N/A
#N/A | 1.75 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 28 | #N/A | #N/A | #N/A
#N/A | 2 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 32 | #N/A | #N/A | #N/A
#N/A | 2.25 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 36 | #N/A | #N/A | #N/A
#N/A | 2.5 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 40 | #N/A | #N/A | #N/A
#N/A | 2.75 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 44 | #N/A | #N/A | #N/A
#N/A | 3 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 48 | #N/A | #N/A | #N/A
#N/A | 3.25 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 52 | #N/A | #N/A | #N/A
#N/A | 3.5 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 56 | #N/A | #N/A | #N/A
#N/A | 3.75 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 60 | #N/A | #N/A | #N/A
#N/A | 4 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 64 | #N/A | #N/A | #N/A
#N/A | 4.25 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 68 | #N/A | #N/A | #N/A
#N/A | 4.5 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 72 | #N/A | #N/A | #N/A
#N/A | 4.75 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 76 | #N/A | #N/A | #N/A
#N/A | 5 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 80 | #N/A | #N/A | #N/A
#N/A | 5.25 | #N/A | #N/A | #N/A | [9 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A |  | 84 | 84 | #N/A
#N/A | 5.5 | #N/A | #N/A | #N/A | [9 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A |  | 88 | 88 | #N/A
#N/A | 5.75 | #N/A | #N/A | #N/A | [9 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A |  | 92 | 92 | #N/A
#N/A | 6 | #N/A | #N/A | #N/A | [9 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A |  | 96 | 96 | #N/A
#N/A | 6.25 | #N/A | #N/A | #N/A | [9 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A |  | 100 | 100 | #N/A
#N/A | 6.5 | #N/A | #N/A | #N/A | [9 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A |  | 104 | 104 | #N/A
#N/A | 6.75 | #N/A | #N/A | #N/A | [9 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A |  | 108 | 108 | #N/A
#N/A | 7 | #N/A | #N/A | #N/A | [9 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A |  | 112 | 112 | #N/A
#N/A | 7.25 | #N/A | #N/A | #N/A | [9 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A |  | 116 | 116 | #N/A
#N/A | 7.5 | #N/A | #N/A | #N/A | [9 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A |  | 120 | 120 | #N/A
#N/A | 7.75 | #N/A | #N/A | #N/A | [9 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A |  | 124 | 124 | #N/A
#N/A | 8 | #N/A | #N/A | #N/A | [9 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A |  | 128 | 128 | #N/A
#N/A | 8.25 | #N/A | #N/A | #N/A | [9 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A |  | 132 | 132 | #N/A
#N/A | 8.5 | #N/A | #N/A | #N/A | [9 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A |  | 136 | 136 | #N/A
#N/A | 8.75 | #N/A | #N/A | #N/A | [9 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A |  | 140 | 140 | #N/A
#N/A | 9 | #N/A | #N/A | #N/A | [9 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A |  | 144 | 144 | #N/A
#N/A | 9.25 | #N/A | #N/A | #N/A | [9 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A |  | 148 | 148 | #N/A
#N/A | 9.5 | #N/A | #N/A | #N/A | [9 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A |  | 152 | 152 | #N/A
9.75 | 9.75 | #N/A | #N/A | #N/A | [9 empty] | #N/A | #N/A | #N/A |  |  | #N/A |  | 156 | 156 | #N/A
10 | 10 | #N/A | #N/A | #N/A | [9 empty] | #N/A | #N/A | #N/A |  |  | #N/A |  | 160 | 160 | #N/A
[17 empty] | 基礎下5ｍまでの沈下量 | #N/A
判定は許容沈下量以下を○、超える場合を×としておりますが、スウェーデン式サウンディング試験データのみによる算定の為、概算の数値となり、実際の沈下量とは異なります。
詳細な検討は圧密試験等により確認を行う事が必要となります。
※ｍ又はｎが3を超える場合は、
∞として表に該当する値を採用する。

## 隅部分 (3) (hidden)
| № | 0 |  | 0 | [8 empty] | 圧密沈下の検討
| 基礎根入れ（ｍ） |  |  | Df= | #REF!
| 建物短辺長さ（ｍ） |  |  | B= | 0 | [7 empty] | 土の単位体積重量(kN/㎥）= | 16 | （粘） | 18 | （砂）
| 建物長辺長さ（ｍ） |  |  | L= | 0
| 深度（ｍ） |  |  | Z
| 接地圧（kN/㎡） |  |  | q= | 0
|  |  |  | m= | B/Z
|  |  |  | n= | L/Z
| 等分布荷重に対する関数 ※1 |  |  | fB(m,n)= | 1/2π{（mn/√(m2+n2+1)）・〔(m2+n2+2)/（(m2+1)・(n2+1)）〕+sin-1〔(mn)/√（(m2+1)(n2+1)）〕}
| 地中増加応力（kN/㎡） |  |  | ⊿σZ＝ | qfB(m,n)
| 有効上載圧(kN/㎡) |  |  | σ0
| 圧密降伏応力（kN/㎡） ※1 |  |  | Ｐyz= | 1.2・qu
| 体積圧縮係数 ※2 |  |  | mv= | 1/（・C）
| 粘着力（kN/㎡） |  |  | ｃ= | qu/2
| 一軸圧縮強度（ｋN/㎡） |  |  | qu= | 45Wsw+0.75Nsw
| 圧密対象層（ｍ） |  |  | H= | 0.25
| 沈下量（ｍ） |  |  | Ｓ= | ⊿σz・mv・Ｈ
※1（若命善雄：戸建住宅の基礎地盤の支持力と沈下判定工法の提案、基礎工,pp56-60,1997年11月）
※2（竹中準之助：粘土のサンプリングとその信頼度、日本材料試験協会,1962年）
#N/A | 測点№ | 0
| 基礎下 深度 | 土質 | 加重 | 回転数 | 換算N値 | ｍ | ｎ | m' | n' | m'' | n'' | 等分布荷重に対する関数 | 増加応力 | 一軸圧縮強度 | 粘着力 | 体積圧縮係数 | 25㎝当りの沈下量 | 隅沈下量 | 圧密降伏応力 | 地中増加応力中央 | 有効土被り圧 |  |  | 即時沈下用Ｎ値 | 即時沈下量(cm)
| Z |  | Wsw | Nsw | [7 empty] | fB(m,n) | ⊿σｚ | qu | C | mv | S | s | [5 empty] | 砂質土の平均Ｎ値
粘性土＝c
| m | 砂質土＝s | kN | 回転/m | [8 empty] | kN/㎡ |  |  |  | cm | ㎝ | [5 empty] | #N/A | #N/A
#N/A | 0.25 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 4 | #N/A | #N/A | #N/A
#N/A | 0.5 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 8 | #N/A | #N/A | #N/A
#N/A | 0.75 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 12 | #N/A | #N/A | #N/A
#N/A | 1 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 16 | #N/A | #N/A | #N/A
#N/A | 1.25 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 20 | #N/A | #N/A | #N/A
#N/A | 1.5 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 24 | #N/A | #N/A | #N/A
#N/A | 1.75 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 28 | #N/A | #N/A | #N/A
#N/A | 2 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 32 | #N/A | #N/A | #N/A
#N/A | 2.25 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 36 | #N/A | #N/A | #N/A
#N/A | 2.5 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 40 | #N/A | #N/A | #N/A
#N/A | 2.75 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 44 | #N/A | #N/A | #N/A
#N/A | 3 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 48 | #N/A | #N/A | #N/A
#N/A | 3.25 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 52 | #N/A | #N/A | #N/A
#N/A | 3.5 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 56 | #N/A | #N/A | #N/A
#N/A | 3.75 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 60 | #N/A | #N/A | #N/A
#N/A | 4 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 64 | #N/A | #N/A | #N/A
#N/A | 4.25 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 68 | #N/A | #N/A | #N/A
#N/A | 4.5 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 72 | #N/A | #N/A | #N/A
#N/A | 4.75 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 76 | #N/A | #N/A | #N/A
#N/A | 5 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 80 | #N/A | #N/A | #N/A
#N/A | 5.25 | #N/A | #N/A | #N/A | [9 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A |  | 84 | 84 | #N/A
#N/A | 5.5 | #N/A | #N/A | #N/A | [9 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A |  | 88 | 88 | #N/A
#N/A | 5.75 | #N/A | #N/A | #N/A | [9 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A |  | 92 | 92 | #N/A
#N/A | 6 | #N/A | #N/A | #N/A | [9 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A |  | 96 | 96 | #N/A
#N/A | 6.25 | #N/A | #N/A | #N/A | [9 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A |  | 100 | 100 | #N/A
#N/A | 6.5 | #N/A | #N/A | #N/A | [9 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A |  | 104 | 104 | #N/A
#N/A | 6.75 | #N/A | #N/A | #N/A | [9 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A |  | 108 | 108 | #N/A
#N/A | 7 | #N/A | #N/A | #N/A | [9 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A |  | 112 | 112 | #N/A
#N/A | 7.25 | #N/A | #N/A | #N/A | [9 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A |  | 116 | 116 | #N/A
#N/A | 7.5 | #N/A | #N/A | #N/A | [9 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A |  | 120 | 120 | #N/A
#N/A | 7.75 | #N/A | #N/A | #N/A | [9 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A |  | 124 | 124 | #N/A
#N/A | 8 | #N/A | #N/A | #N/A | [9 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A |  | 128 | 128 | #N/A
#N/A | 8.25 | #N/A | #N/A | #N/A | [9 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A |  | 132 | 132 | #N/A
#N/A | 8.5 | #N/A | #N/A | #N/A | [9 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A |  | 136 | 136 | #N/A
#N/A | 8.75 | #N/A | #N/A | #N/A | [9 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A |  | 140 | 140 | #N/A
#N/A | 9 | #N/A | #N/A | #N/A | [9 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A |  | 144 | 144 | #N/A
#N/A | 9.25 | #N/A | #N/A | #N/A | [9 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A |  | 148 | 148 | #N/A
#N/A | 9.5 | #N/A | #N/A | #N/A | [9 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A |  | 152 | 152 | #N/A
#N/A | 9.75 | #N/A | #N/A | #N/A | [9 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A |  | 156 | 156 | #N/A
#N/A | 10 | #N/A | #N/A | #N/A | [9 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A |  | 160 | 160 | #N/A
[17 empty] | 基礎下5ｍまでの沈下量 | #N/A
判定は許容沈下量以下を○、超える場合を×としておりますが、スウェーデン式サウンディング試験データのみによる算定の為、概算の数値となり、実際の沈下量とは異なります。
詳細な検討は圧密試験等により確認を行う事が必要となります。
※ｍ又はｎが3を超える場合は、
∞として表に該当する値を採用する。

## 隅部分 (4) (hidden)
| № | 0 |  | 0 | [8 empty] | 圧密沈下の検討
| 基礎根入れ（ｍ） |  |  | Df= | #REF!
| 建物短辺長さ（ｍ） |  |  | B= | 0 | [7 empty] | 土の単位体積重量(kN/㎥）= | 16 | （粘） | 18 | （砂）
| 建物長辺長さ（ｍ） |  |  | L= | 0
| 深度（ｍ） |  |  | Z
| 接地圧（kN/㎡） |  |  | q= | 0
|  |  |  | m= | B/Z
|  |  |  | n= | L/Z
| 等分布荷重に対する関数 ※1 |  |  | fB(m,n)= | 1/2π{（mn/√(m2+n2+1)）・〔(m2+n2+2)/（(m2+1)・(n2+1)）〕+sin-1〔(mn)/√（(m2+1)(n2+1)）〕}
| 地中増加応力（kN/㎡） |  |  | ⊿σZ＝ | qfB(m,n)
| 有効上載圧(kN/㎡) |  |  | σ0
| 圧密降伏応力（kN/㎡） ※1 |  |  | Ｐyz= | 1.2・qu
| 体積圧縮係数 ※2 |  |  | mv= | 1/（・C）
| 粘着力（kN/㎡） |  |  | ｃ= | qu/2
| 一軸圧縮強度（ｋN/㎡） |  |  | qu= | 45Wsw+0.75Nsw
| 圧密対象層（ｍ） |  |  | H= | 0.25
| 沈下量（ｍ） |  |  | Ｓ= | ⊿σz・mv・Ｈ
※1（若命善雄：戸建住宅の基礎地盤の支持力と沈下判定工法の提案、基礎工,pp56-60,1997年11月）
※2（竹中準之助：粘土のサンプリングとその信頼度、日本材料試験協会,1962年）
#N/A | 測点№ | 0
| 基礎下 深度 | 土質 | 加重 | 回転数 | 換算N値 | ｍ | ｎ | m' | n' | m'' | n'' | 等分布荷重に対する関数 | 増加応力 | 一軸圧縮強度 | 粘着力 | 体積圧縮係数 | 25㎝当りの沈下量 | 隅沈下量 | 圧密降伏応力 | 地中増加応力中央 | 有効土被り圧 |  |  | 即時沈下用Ｎ値 | 即時沈下量(cm)
| Z |  | Wsw | Nsw | [7 empty] | fB(m,n) | ⊿σｚ | qu | C | mv | S | s | [5 empty] | 砂質土の平均Ｎ値
粘性土＝c
| m | 砂質土＝s | kN | 回転/m | [8 empty] | kN/㎡ |  |  |  | cm | ㎝ | [5 empty] | #N/A | #N/A
#N/A | 0.25 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 4 | #N/A | #N/A | #N/A
#N/A | 0.5 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 8 | #N/A | #N/A | #N/A
#N/A | 0.75 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 12 | #N/A | #N/A | #N/A
#N/A | 1 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 16 | #N/A | #N/A | #N/A
#N/A | 1.25 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 20 | #N/A | #N/A | #N/A
#N/A | 1.5 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 24 | #N/A | #N/A | #N/A
#N/A | 1.75 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 28 | #N/A | #N/A | #N/A
#N/A | 2 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 32 | #N/A | #N/A | #N/A
#N/A | 2.25 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 36 | #N/A | #N/A | #N/A
#N/A | 2.5 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 40 | #N/A | #N/A | #N/A
#N/A | 2.75 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 44 | #N/A | #N/A | #N/A
#N/A | 3 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 48 | #N/A | #N/A | #N/A
#N/A | 3.25 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 52 | #N/A | #N/A | #N/A
#N/A | 3.5 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 56 | #N/A | #N/A | #N/A
#N/A | 3.75 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 60 | #N/A | #N/A | #N/A
#N/A | 4 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 64 | #N/A | #N/A | #N/A
#N/A | 4.25 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 68 | #N/A | #N/A | #N/A
#N/A | 4.5 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 72 | #N/A | #N/A | #N/A
#N/A | 4.75 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 76 | #N/A | #N/A | #N/A
#N/A | 5 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 80 | #N/A | #N/A | #N/A
#N/A | 5.25 | #N/A | #N/A | #N/A | [9 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A |  | 84 | 84 | #N/A
#N/A | 5.5 | #N/A | #N/A | #N/A | [9 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A |  | 88 | 88 | #N/A
#N/A | 5.75 | #N/A | #N/A | #N/A | [9 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A |  | 92 | 92 | #N/A
#N/A | 6 | #N/A | #N/A | #N/A | [9 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A |  | 96 | 96 | #N/A
#N/A | 6.25 | #N/A | #N/A | #N/A | [9 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A |  | 100 | 100 | #N/A
#N/A | 6.5 | #N/A | #N/A | #N/A | [9 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A |  | 104 | 104 | #N/A
#N/A | 6.75 | #N/A | #N/A | #N/A | [9 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A |  | 108 | 108 | #N/A
#N/A | 7 | #N/A | #N/A | #N/A | [9 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A |  | 112 | 112 | #N/A
#N/A | 7.25 | #N/A | #N/A | #N/A | [9 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A |  | 116 | 116 | #N/A
#N/A | 7.5 | #N/A | #N/A | #N/A | [9 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A |  | 120 | 120 | #N/A
#N/A | 7.75 | #N/A | #N/A | #N/A | [9 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A |  | 124 | 124 | #N/A
#N/A | 8 | #N/A | #N/A | #N/A | [9 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A |  | 128 | 128 | #N/A
#N/A | 8.25 | #N/A | #N/A | #N/A | [9 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A |  | 132 | 132 | #N/A
#N/A | 8.5 | #N/A | #N/A | #N/A | [9 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A |  | 136 | 136 | #N/A
#N/A | 8.75 | #N/A | #N/A | #N/A | [9 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A |  | 140 | 140 | #N/A
#N/A | 9 | #N/A | #N/A | #N/A | [9 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A |  | 144 | 144 | #N/A
#N/A | 9.25 | #N/A | #N/A | #N/A | [9 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A |  | 148 | 148 | #N/A
#N/A | 9.5 | #N/A | #N/A | #N/A | [9 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A |  | 152 | 152 | #N/A
9.75 | 9.75 | #N/A | #N/A | #N/A | [9 empty] | #N/A | #N/A | #N/A |  |  | #N/A |  | 156 | 156 | #N/A
10 | 10 | #N/A | #N/A | #N/A | [9 empty] | #N/A | #N/A | #N/A |  |  | #N/A |  | 160 | 160 | #N/A
[17 empty] | 基礎下5ｍまでの沈下量 | #N/A
判定は許容沈下量以下を○、超える場合を×としておりますが、スウェーデン式サウンディング試験データのみによる算定の為、概算の数値となり、実際の沈下量とは異なります。
詳細な検討は圧密試験等により確認を行う事が必要となります。
※ｍ又はｎが3を超える場合は、
∞として表に該当する値を採用する。

## 中央部分 (5) (hidden)
| № | 0 |  | 0 | [8 empty] | 圧密沈下の検討
| 基礎根入れ（ｍ） |  |  | Df= | #REF!
| 建物短辺長さ（ｍ） |  |  | B= | 0 | 0 | [6 empty] | 土の単位体積重量(kN/㎥）= | 16 | （粘） | 18 | （砂）
| 建物長辺長さ（ｍ） |  |  | L= | 0 | 0
| 深度（ｍ） |  |  | Z
| 接地圧（kN/㎡） |  |  | q= | 0
|  |  |  | m= | B/Z
|  |  |  | n= | L/Z
| 等分布荷重に対する関数 ※1 |  |  | fB(m,n)= | 1/2π{（mn/√(m2+n2+1)）・〔(m2+n2+2)/（(m2+1)・(n2+1)）〕+sin-1〔(mn)/√（(m2+1)(n2+1)）〕}
| 地中増加応力（kN/㎡） |  |  | ⊿σZ＝ | qfB(m,n)
| 有効上載圧(kN/㎡) |  |  | σ0
| 圧密降伏応力（kN/㎡） ※1 |  |  | Ｐyz= | 1.2・qu
| 体積圧縮係数 ※2 |  |  | mv= | 1/（・C）
| 粘着力（kN/㎡） |  |  | ｃ= | qu/2
| 一軸圧縮強度（ｋN/㎡） |  |  | qu= | 45Wsw+0.75Nsw
| 圧密対象層（ｍ） |  |  | H= | 0.25
| 沈下量（ｍ） |  |  | Ｓ= | ⊿σz・mv・Ｈ
※1（若命善雄：戸建住宅の基礎地盤の支持力と沈下判定工法の提案、基礎工,pp56-60,1997年11月）
※2（竹中準之助：粘土のサンプリングとその信頼度、日本材料試験協会,1962年）
測点№
| 基礎下 深度 | 土質 | 加重 | 回転数 | 換算N値 | ｍ | ｎ | m' | n' | m'' | n'' | 等分布荷重に対する関数 | 増加応力 | 一軸圧縮強度 | 粘着力 | 体積圧縮係数 | 25㎝当りの沈下量 | 中央部 沈下量 | 圧密降伏応力 | 地中増加応力中央 | 有効土被り圧 |  |  | 即時沈下用Ｎ値 | 即時沈下量(cm)
| Z |  | Wsw | Nsw | [7 empty] | fB(m,n) | ⊿σｚ | qu | C | mv | S | s | [5 empty] | 砂質土の平均Ｎ値
粘性土＝c
| m | 砂質土＝s | kN | 回転/m | [8 empty] | kN/㎡ |  |  |  | cm | ㎝ | [5 empty] | #DIV/0!
0.25 | 0.25 | [18 empty] | #VALUE! | 4 | #VALUE!
0.5 | 0.5 | [18 empty] | #VALUE! | 8 | #VALUE!
0.75 | 0.75 | [18 empty] | #VALUE! | 12 | #VALUE!
1 | 1 | [18 empty] | #VALUE! | 16 | #VALUE!
1.25 | 1.25 | [18 empty] | #VALUE! | 20 | #VALUE!
1.5 | 1.5 | [18 empty] | #VALUE! | 24 | #VALUE!
1.75 | 1.75 | [18 empty] | #VALUE! | 28 | #VALUE!
2 | 2 | [18 empty] | #VALUE! | 32 | #VALUE!
2.25 | 2.25 | [18 empty] | #VALUE! | 36 | #VALUE!
2.5 | 2.5 | [18 empty] | #VALUE! | 40 | #VALUE!
2.75 | 2.75 | [18 empty] | #VALUE! | 44 | #VALUE!
3 | 3 | [18 empty] | #VALUE! | 48 | #VALUE!
3.25 | 3.25 | [18 empty] | #VALUE! | 52 | #VALUE!
3.5 | 3.5 | [18 empty] | #VALUE! | 56 | #VALUE!
3.75 | 3.75 | [18 empty] | #VALUE! | 60 | #VALUE!
4 | 4 | [18 empty] | #VALUE! | 64 | #VALUE!
4.25 | 4.25 | [18 empty] | #VALUE! | 68 | #VALUE!
4.5 | 4.5 | [18 empty] | #VALUE! | 72 | #VALUE!
4.75 | 4.75 | [18 empty] | #VALUE! | 76 | #VALUE!
5 | 5 | [18 empty] | #VALUE! | 80 | #VALUE!
5.25 | 5.25 | [19 empty] | 84 | 84
5.5 | 5.5 | [19 empty] | 88 | 88
5.75 | 5.75 | [19 empty] | 92 | 92
6 | 6 | [19 empty] | 96 | 96
6.25 | 6.25 | [19 empty] | 100 | 100
6.5 | 6.5 | [19 empty] | 104 | 104
6.75 | 6.75 | [19 empty] | 108 | 108
7 | 7 | [19 empty] | 112 | 112
7.25 | 7.25 | [19 empty] | 116 | 116
7.5 | 7.5 | [19 empty] | 120 | 120
7.75 | 7.75 | [19 empty] | 124 | 124
8 | 8 | [19 empty] | 128 | 128
8.25 | 8.25 | [19 empty] | 132 | 132
8.5 | 8.5 | [19 empty] | 136 | 136
8.75 | 8.75 | [19 empty] | 140 | 140
9 | 9 | [19 empty] | 144 | 144
9.25 | 9.25 | [19 empty] | 148 | 148
9.5 | 9.5 | [19 empty] | 152 | 152
9.75 | 9.75 | #N/A | #N/A | #N/A | [9 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A |  | 156 | 156 | #N/A
10 | 10 | #N/A | #N/A | #N/A | [9 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A |  | 160 | 160 | #N/A
[17 empty] | 基礎下5ｍまでの沈下量 | 0
判定は許容沈下量以下を○、超える場合を×としておりますが、スウェーデン式サウンディング試験データのみによる算定の為、概算の数値となり、実際の沈下量とは異なります。
詳細な検討は圧密試験等により確認を行う事が必要となります。
※ｍ又はｎが3を超える場合は、
∞として表に該当する値を採用する。

## 沈下計算用バックデータ (hidden)
0
| 測点 |  | #N/A | ■ |  | ■ |  | ■ |  | ■ |  | ■ |  | ■ |  | ■ |  | ■ |  | ■ |  | ■ |  | ■ |  | ■
|  |  | WSW | NSW | WSW | NSW | WSW | NSW | WSW | NSW | WSW | NSW | WSW | NSW | WSW | NSW | WSW | NSW | WSW | NSW | WSW | NSW | WSW | NSW | WSW | NSW
| 0.25 | #N/A
| 0.5 | #N/A
| 0.75 | #N/A
| 1 | #N/A
✔ | 1.25 | #N/A
| 1.5 | #N/A
| 1.75 | #N/A
| 2 | #N/A
| 2.25 | #N/A
| 2.5 | #N/A
| 2.75 | #N/A
| 3 | #N/A
| 3.25 | #N/A
| 3.5 | #N/A
| 3.75 | #N/A
| 4 | #N/A
| 4.25 | #N/A
| 4.5 | #N/A
| 4.75 | #N/A
| 5 | #N/A
| 5.25 | #N/A
| 5.5 | #N/A
| 5.75 | #N/A
| 6 | #N/A
| 6.25 | #N/A
| 6.5 | #N/A
| 6.75 | #N/A
| 7 | #N/A
| 7.25 | #N/A
| 7.5 | #N/A
| 7.75 | #N/A
| 8 | #N/A
| 8.25 | #N/A
| 8.5 | #N/A
| 8.75 | #N/A
| 9 | #N/A
| 9.25 | #N/A
| 9.5 | #N/A
0.25
0.5
0.75
1
1.25
1.5
1.75
2
2.25
2.5
2.75
3
3.25
3.5
3.75
4
4.25
4.5
4.75
5
5.25
5.5
5.75
6
6.25
6.5
6.75
7
7.25
7.5
7.75
8
8.25
8.5
8.75
9
9.25
9.5
0.25
0.5
0.75
1
1.25
1.5
1.75
2
2.25
2.5
2.75
3
3.25
3.5
3.75
4
4.25
4.5
4.75
5
5.25
5.5
5.75
6
6.25
6.5
6.75
7
7.25
7.5
7.75
8
8.25
8.5
8.75
9
9.25
9.5
0.25
0.5
0.75
1
1.25
1.5
1.75
2
2.25
2.5
2.75
3
3.25
3.5
3.75
4
4.25
4.5
4.75
5
5.25
5.5
5.75
6
6.25
6.5
6.75
7
7.25
7.5
7.75
8
8.25
8.5
8.75
9
9.25
9.5
0.25
0.5
0.75
1
1.25
1.5
1.75
2
2.25
2.5
2.75
3
3.25
3.5
3.75
4
4.25
4.5
4.75
5
5.25
5.5
5.75
6
6.25
6.5
6.75
7
7.25
7.5
7.75
8
8.25
8.5
8.75
9
9.25
9.5
0.25
0.5
0.75
1
1.25
1.5
1.75
2
2.25
2.5
2.75
3
3.25
3.5
3.75
4
4.25
4.5
4.75
5
5.25
5.5
5.75
6
6.25
6.5
6.75
7
7.25
7.5
7.75
8
8.25
8.5
8.75
9
9.25
9.5
0.25
0.5
0.75
1
1.25
1.5
1.75
2
2.25
2.5
2.75
3
3.25
3.5
3.75
4
4.25
4.5
4.75
5
5.25
5.5
5.75
6
6.25
6.5
6.75
7
7.25
7.5
7.75
8
8.25
8.5
8.75
9
9.25
9.5
0.25
0.5
0.75
1
1.25
1.5
1.75
2
2.25
2.5
2.75
3
3.25
3.5
3.75
4
4.25
4.5
4.75
5
5.25
5.5
5.75
6
6.25
6.5
6.75
7
7.25
7.5
7.75
8
8.25
8.5
8.75
9
9.25
9.5
0.25
0.5
0.75
1
1.25
1.5
1.75
2
2.25
2.5
2.75
3
3.25
3.5
3.75
4
4.25
4.5
4.75
5
5.25
5.5
5.75
6
6.25
6.5
6.75
7
7.25
7.5
7.75
8
8.25
8.5
8.75
9
9.25
9.5
0.25
0.5
0.75
1
1.25
1.5
1.75
2
2.25
2.5
2.75
3
3.25
3.5
3.75
4
4.25
4.5
4.75
5
5.25
5.5
5.75
6
6.25
6.5
6.75
7
7.25
7.5
7.75
8
8.25
8.5
8.75
9
9.25
9.5
0.25
0.5
0.75
1
1.25
1.5
1.75
2
2.25
2.5
2.75
3
3.25
3.5
3.75
4
4.25
4.5
4.75
5
5.25
5.5
5.75
6
6.25
6.5
6.75
7
7.25
7.5
7.75
8
8.25
8.5
8.75
9
9.25
9.5
0.25
0.5
0.75
1
1.25
1.5
1.75
2
2.25
2.5
2.75
3
3.25
3.5
3.75
4
4.25
4.5
4.75
5
5.25
5.5
5.75
6
6.25
6.5
6.75
7
7.25
7.5
7.75
8
8.25
8.5
8.75
9
9.25
9.5

## 支持力係数 (hidden)
shuusei（小規模建築物基礎設計指針）
Φ | Nc | Nr | Nq
0 | 5.1 | 0 | 1
1 | 5.4 | 0 | 1.1
2 | 5.6 | 0 | 1.2
3 | 5.9 | 0 | 1.3
4 | 6.2 | 0 | 1.5
5 | 6.5 | 0.1 | 1.6
6 | 6.8 | 0.1 | 1.7
7 | 7.2 | 0.2 | 1.9
8 | 7.5 | 0.2 | 2.1
9 | 7.9 | 0.3 | 2.3
10 | 8.3 | 0.4 | 2.5
11 | 8.8 | 0.5 | 2.7
12 | 9.3 | 0.6 | 3
13 | 9.8 | 0.7 | 3.3
14 | 10.4 | 0.9 | 3.6
15 | 11 | 1.1 | 3.9
16 | 11.7 | 1.3 | 4.3
17 | 12.4 | 1.6 | 4.8
18 | 13.1 | 2 | 5.2
19 | 13.9 | 2.4 | 5.8
20 | 14.8 | 2.9 | 6.4
21 | 15.8 | 3.4 | 7.1
22 | 16.9 | 4.1 | 7.9
23 | 18.1 | 4.8 | 8.7
24 | 19.4 | 5.7 | 9.7
25 | 20.7 | 6.8 | 10.7
26 | 22.2 | 8 | 11.9
27 | 23.9 | 9.5 | 13.2
28 | 25.8 | 11.2 | 14.7
29 | 27.9 | 13.3 | 16.5
30 | 30.1 | 15.7 | 18.4
31 | 32.8 | 18.6 | 20.7
32 | 35.5 | 22 | 23.2
33 | 38.8 | 26.2 | 26.2
34 | 42.2 | 31.1 | 29.4
35 | 46.3 | 37.3 | 33.5
36 | 50.6 | 44.4 | 37.8
37 | 55.9 | 53.5 | 43.2
38 | 61.4 | 64.1 | 48.9
39 | 68.2 | 77.7 | 56.2
40 | 75.3 | 93.7 | 64.2

## Sheet2 (hidden)
m又はｎ
|  |  | ∞ |  |  | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 1 | 1.2 | 1.4 | 1.6 | 2 | 3 | ∞
0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.032 | m又はn | 0.1 | [15 empty] | 0.032 | bar: m又はｎ 0.8
0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.062 |  | 0.2 | [15 empty] | 0.062
0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.09 |  | 0.3 | [15 empty] | 0.09
0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.115 |  | 0.4 | [15 empty] | 0.115
0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.137 |  | 0.5 | [15 empty] | 0.137
0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.156 |  | 0.6 | [15 empty] | 0.156
0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.172 |  | 0.7 | [15 empty] | 0.172
0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.185 |  | 0.8 | [15 empty] | 0.185
0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.196 |  | 0.9 | [15 empty] | 0.196
1 | 1 | 1 | 0.205 |  | 1 | [15 empty] | 0.205
1.1 | 1.2 | 1.2 | 0.218 |  | 1.2 | [15 empty] | 0.218
1.2 | 1.2 | 1.4 | 0.227 |  | 1.4 | [15 empty] | 0.227
1.3 | 1.4 | 1.6 | 0.233 |  | 1.6 | [15 empty] | 0.233
1.4 | 1.4 | 2 | 0.24 |  | 2 | [15 empty] | 0.24
1.5 | 1.6 | 3 | 0.247 |  | 3 | [15 empty] | 0.247
1.6 | 1.6 | ∞ | 0.25 |  | ∞ | 0.032 | 0.062 | 0.09 | 0.115 | 0.137 | 0.156 | 0.172 | 0.185 | 0.196 | 0.205 | 0.218 | 0.227 | 0.233 | 0.24 | 0.247 | 0.25
1.7 | 2
1.8 | 2
1.9 | 2
2 | 2
2.1 | 3
2.2 | 3
2.3 | 3
2.4 | 3
2.5 | 3
2.6 | 3
2.7 | 3
2.8 | 3
2.9 | 3
3 | 3
∞ | ∞
fB(m,n)=
mn
1
２π
{
√
m2+n2+1
m2+n2+2
(m2+1)(n2+1)
+ sin-1
mn
√
(m2+1)(n2+1)
}

## Sheet1 (hidden)
含水比の測定例
土質名 | 地域 | 含水比（％）
沖積粘土 | 東京 | 50～80
洪積粘土 | 東京 | 30～60
関東ローム | 関東 | 80～150
まさ土 | 中国 | 6～30
しらす | 南九州 | 15～33
黒ボク | 九州 | 30～270
泥炭 | 石狩 | 110～1300
小規模建築物基礎設計指針 ｐ.49 表3.3.3

## Sheet3 (hidden)
アルファベット変換
a | 1
b | 2
c | 3
d | 4
e | 5
f | 6
g | 7
h | 8
i | 9
j | 10
k | 11
l | 12
A | 1
B | 2
C | 3
D | 4
E | 5
F | 6
G | 7
H | 8
I | 9
J | 10
K | 11
L | 12
1 | 1
2 | 2
3 | 3
4 | 4
5 | 5
6 | 6
7 | 7
8 | 8
9 | 9
10 | 10
11 | 11
12 | 12