## 設計内容説明書_必須
設計内容説明書 【共同住宅等：店舗併用住宅（木造軸組・枠組壁工法）】
建築物の名称
建築物の所在地
設計者氏名
評価者氏名 | [6 empty] | 評価書記載による
―必須項目―
| 性能表示 |  | 等級表示 |  | 確認 | 設計内容説明欄 | [22 empty] | 設計 内容 確認欄
| 事項 |  |  |  | 項目 | 項目 |  |  | 設計内容 | [17 empty] | 記載図書
1構造の安定に関すること | １－１ |  | 等級 |  | 構造躯体 | 地震力及び |  |  | □ | 壁量計算による | [16 empty] | □ | 仕様書
| 耐震等級 |  | □ | 3 | 及び | 風圧力 |  |  | □ | 許容応力度計算による(ルート1) | [16 empty] | □ | 意匠図
| （倒壊等防止） |  | □ | 2 | 基礎等 |  |  |  | □ | その他 |  |  | （ | [10 empty] | ） |  |  | □ | 構造図
|  |  | □ | 1 |  | 基礎 |  |  | □ | 建築基準法の規定による | [16 empty] | □ | 計算書
| □ | 評価対象外 | [6 empty] | □ | 許容応力度計算による
| (免震建築物) | [7 empty] | □ | スパン表 |  |  | （ | [10 empty] | ）
[9 empty] | □ | その他 |  |  | （ | [10 empty] | ）
[6 empty] | 横架材 |  |  | □ | 許容応力度計算による
| １－３ |  | □ | [5 empty] | □ | スパン表 |  |  | （ | [10 empty] | ）
| その他 |  | 免震 | [5 empty] | □ | その他 |  |  | （ | [10 empty] | ）
|  |  | □ |  |  | 免震建築物 |  |  | □ | 平成12年建設省告示第2009号第1第3号による免震建築物
|  |  | その他 | [5 empty] | □ | 免震層及び免震材料の維持管理に関する図書の作成
[6 empty] | 認定書等活用 |  |  | □ | 認定書等の活用
[6 empty] | 限界耐力計算 |  |  | □ | 限界耐力計算による
[9 empty] | □ | 各階の安全限界変形の基準に適合
| １－６ |  |  |  | 地盤及び | 地盤の種類 |  |  | ・ | 支持地盤の種類 |  |  |  |  | （ | [8 empty] | ） |  |  | □ | 調査報告書
| 地盤又は杭の許容支持力等及びその設定方法 |  |  |  | 地業 | 許容支持力等及び設定根拠 |  |  | ■ | 自己評価書に同じ | [16 empty] | □ | 改良検討書
[27 empty] | □ | 改良位置図
[27 empty] | □ | 構造伏図
| １－７ |  |  |  | 基礎 | 基礎の構造方法及び形式等 |  |  | ■ | 自己評価書に同じ | [16 empty] | □ | 構造計算書
| 基礎の構造方法及び形式等 | [25 empty] | □ | 構造図
[27 empty] | □ | 意匠図
３劣化の軽減に関すること | ３－１ |  | 等級 |  | 外壁の | 外壁の 構造等 |  |  | □ | 外壁通気構造等 |  |  |  |  | □ | その他 |  | （ | [6 empty] | ） |  | □ | 仕様書
| 劣化対策等級 |  | □ | 3 | 軸組等 |  |  |  |  | 柱 ・ 枠組部 |  | □ | 製材、集成材等＋薬剤処理（現場処理可） | [13 empty] | □ | 意匠図
| （構造躯体等） |  | □ | 2 |  | （地面から１m） | [5 empty] | □ | 製材、集成材等＋小径13.5㎝ | [13 empty] | □ | 構造図
|  |  | □ | 1 | [7 empty] | □ | 製材、集成材等＋耐久性区分Ｄ1＋小径12.0㎝以上 | [13 empty] | □ | 資料
[12 empty] | □ | 耐久性区分Ｄ１のうち、ヒノキ等の高耐久樹種
[12 empty] | □ | Ｋ３以上の薬剤処理（工場処理）
[10 empty] | 軸材 ・ 下地材 |  | □ | 製材、集成材等＋薬剤処理（現場処理可）
[12 empty] | □ | 耐久性区分Ｄ１のうち、ヒノキ等の高耐久樹種
[12 empty] | □ | Ｋ３以上の薬剤処理（工場処理）
[10 empty] | 合板 |  | □ | 構造用合板等＋薬剤処理（現場処理可）
[12 empty] | □ | Ｋ３以上の薬剤処理（工場処理）
[9 empty] | □ | その他 |  |  | （ | [10 empty] | ）
[5 empty] | 土台 | 防腐・防蟻 |  |  | □ | 土台に接する外壁下端水切り | [16 empty] | □ | 仕様書
[6 empty] | 処理 |  |  | □ | Ｋ３以上の薬剤処理（工場処理） | [16 empty] | □ | 意匠図
[9 empty] | □ | 耐久性区分Ｄ１のうち、ヒノキ等の高耐久樹種 | [16 empty] | □ | 構造図
[9 empty] | □ | その他 |  |  | （ | [10 empty] | ） |  |  | □ | 資料
[5 empty] | 浴室・脱衣 | 防水上の 措置 |  |  | ・ | 浴室 |  | □ | 浴室ユニット | [5 empty] | □ | 外壁軸組等の防腐措置等 | [6 empty] | □ | 仕様書
[5 empty] | 室の防水 | [6 empty] | □ | その他 |  |  | （ | [8 empty] | ） |  | □ | 意匠図
[9 empty] | ・ | 脱衣室 |  | □ | 防水上有効な仕上げ | [5 empty] | □ | 外壁軸組等の防腐措置等 | [6 empty] | □ | 構造図
[12 empty] | □ | その他 |  |  | （ | [8 empty] | ） |  | □ | 資料
[5 empty] | 地盤 | 防蟻措置 |  |  | ・ | 防蟻措置 |  |  |  | （ | □ | 有 |  | □ | 対象区域外） | [7 empty] | □ | 仕様書
[10 empty] | □ | べた基礎等 |  |  |  | □ | 土壌処理 | [10 empty] | □ | 意匠図
[10 empty] | □ | その他 |  |  | （ | [8 empty] | ） |  |  |  | □ | 構造図
[5 empty] | 基礎高さ | 基礎高さ |  |  | □ | 地面から土台下端までの高さが400mm以上 | [16 empty] | □ | 資料
[5 empty] | 床下防湿 | 床下地盤面の防湿措置 |  |  | ・ | 防湿方法 |  |  |  | □ | コンクリート |  |  |  | □ | 防湿フィルム | [6 empty] | □ | 仕様書
[5 empty] | 措置等 | [8 empty] | □ | その他 |  |  | （ | [6 empty] | ） |  | □ | 意匠図
[6 empty] | 床下換気 措置 |  |  | □ | 換気措置 |  |  |  | □ | 換気口 |  |  | □ | ねこ土台 | [7 empty] | □ | 構造図
[14 empty] | □ | その他 |  |  | （ | [6 empty] | ） |  | □ | 資料
[9 empty] | □ | 基礎断熱工法 | [12 empty] | ※一部基礎断熱工法の場合もチェック
建築物の名称 | [6 empty] | 0 | 0
―必須項目―
| 性能表示 |  | 等級 表示 |  | 確認 | 設計内容説明欄 | [22 empty] | 設計 内容 確認欄
| 事項 |  |  |  | 項目 | 項目 |  |  | 設計内容 | [17 empty] | 記載図書
３劣化の軽減 | ３－１ |  |  |  | 小屋裏 | 小屋裏換気 |  |  | □ | 小屋裏有り |  |  | （換気措置による） | [13 empty] | □ | 仕様書
| 劣化対策等級 |  |  |  | 換気 | の措置 |  |  | □ | 小屋裏無し |  |  | （屋根断熱工法・その他の措置） | [13 empty] | □ | 意匠図
| （構造躯体等） | [25 empty] | □ | 計算書
[27 empty] | □ | 資料
[5 empty] | 点検措置 | 小屋裏空間 |  |  | □ | 小屋裏空間ごとに点検口を設置 | [16 empty] | □ | 仕様書
[6 empty] | 床下空間 |  |  | □ | 床下空間ごとに点検口を設置 | [16 empty] | □ | 意匠図
[6 empty] | 床下空間の 有効高さ |  |  | □ | 床下空間の有効高さ330㎜以上 | [16 empty] | □ | 計算書
[10 empty] | 点検に支障のない範囲で上記寸法に満たない部分の有無 | [16 empty] | □ | 資料
[13 empty] | （ | □ | 無 |  |  | □ | 有 | ）
[5 empty] | 構造部材等 |  |  |  | □ | 建築基準法施行令第37条、第41条、第49条及び第80条の２の規定に適合
[5 empty] | 認定書等 | 認定書等活用 |  |  | □ | 認定書等の活用
４維持管理・更新への配慮 | ４－１ |  | 等級 |  | 専用配管 | コンクリート内 埋込み配管 |  |  | □ | 給水管、排水管、給湯管及びガス管のコンクリート内への埋め込み無し （コンクリートブロックを含む） | [16 empty] | □ | 仕様書
| 維持管理 |  | □ | 3 | [22 empty] | □ | 意匠図
| 対策等級 |  | □ | 2 | 地中 | 埋設管上の |  |  | □ | 給水管、排水管、給湯管及びガス管の埋設管上へのコンクリート打設無し （コンクリートブロックを含む） | [16 empty] | □ | 資料
| （専用配管） |  | □ | 1 | 埋設管 | ｺﾝｸﾘｰﾄ打設
[9 empty] | （ | □ | 適用除外の土間コン打設有 | [7 empty] | □ | 条例等による適用外の地域 | [5 empty] | ）
[5 empty] | 排水管の | 内面の仕様 |  |  | □ | 排水管内面が平滑である
[5 empty] | 性状等 | 設置状態 |  |  | □ | たわみ、抜け等が生じないよう設置
[5 empty] | 専用 | 排水管の |  |  | □ | 便所、その他水廻りに必要な清掃措置の確保
[5 empty] | 排水管 | 清掃措置
[5 empty] | 配管 | 主要接合部等の点検措置 |  |  | □ | 主要接合部等の点検措置等の確保
点検口
| ４－２ |  |  |  | 共 用 配 管 |  |  |  | ■ | 該当なし
維持管理対策等級(共用配管)
| ４－３ |  |  |  | 共 用 排 水 管 |  |  |  | ■ | 該当なし
更新対策
（共用排水管）
５温熱環境・エネルギー消費量に関すること | ５－１ |  | 等級 |  | 地域区分・適用する 基準 | 地域区分 |  |  | □ | １地域 |  |  | □ | ２地域 |  |  | □ | ３地域 |  |  | □ | ４地域 |  |  |  |  | □ | 仕様書
| 断熱等 |  | □ | 7 |  |  |  |  | □ | ５地域 |  |  | □ | ６地域 |  |  | □ | ７地域 |  |  | □ | ８地域 |  |  |  |  | □ | 意匠図
| 性能等級 |  | □ | 6 |  | 適用する基準 |  |  | □ | 性能基準 | [16 empty] | □ | 計算書
|  |  | □ | 5 |  |  |  |  | □ | 住宅仕様基準（等級４） | [7 empty] | □ | 誘導仕様基準（等級５） | [7 empty] | □ | 資料
|  |  | □ | 4 | 性能基準 | 外皮平均 熱貫流率 |  |  | □ | 外皮平均熱貫流率の基準に適合
|  |  | □ | 3 | [6 empty] | □ | UAの値を評価書に記載する ※最上位等級の場合のみ
|  |  | □ | 2 | [7 empty] | 外皮平均熱貫流率 Ua値は計算書による
|  |  | □ | 1 |  | 冷房期の平均日射熱取得率 |  |  | □ | 冷房期の平均日射熱取得率の基準に適合
[11 empty] | □ | ηACの値を評価書に記載する ※最上位等級の場合のみ
冷房期の平均日射熱取得率 ηAC値は計算書による
[5 empty] | 仕様基準 | 躯体の 断熱性能等 |  |  | □ | 熱貫流率の基準に適合
[9 empty] | □ | 断熱材の熱抵抗の基準に適合
[6 empty] | 開口部の 断熱性能等 |  |  | □ | 開口部の断熱性能等の基準に適合
[10 empty] | □ | 緩和措置有り
[11 empty] | □ | 窓の断熱（２％緩和） | [5 empty] | □ | 窓の日射（４％緩和）※天窓以外
[5 empty] | 結露防止 | 繊維系断熱材 |  |  | ・ | 繊維系断熱材等の使用 | [5 empty] | （ | □ | 有 |  | □ | 無 ） | [5 empty] | □ | 仕様書
[5 empty] | 対策 | 防湿層 |  |  | ・ | 防湿層の設置 | [5 empty] | （ | □ | 有 |  | □ | 無 ） | [5 empty] | □ | 意匠図
[6 empty] | の設置 |  |  | □ | 除外規定適用 |  |  |  | （ | [8 empty] | ） |  |  |  | □ | 計算書
[6 empty] | 通気層 |  |  | ・ | 通気層の設置 | [5 empty] | （ | □ | 有 |  | □ | 無 ） | [5 empty] | □ | 資料
[6 empty] | の設置 |  |  | ・ | 防風層の設置 | [5 empty] | （ | □ | 有 |  | □ | 無 ）
[9 empty] | □ | 除外規定適用 |  |  |  | （ | [8 empty] | ）
[5 empty] | 認定書等 | 認定書等活用 |  |  | □ | 認定書等の活用
建築物の名称 | [6 empty] | 0 | 0
―必須項目―
| 性能表示 |  | 等級 表示 |  | 確認 | 設計内容説明欄 | [22 empty] | 設計 内容 確認欄
| 事項 |  |  |  | 項目 | 項目 |  |  | 設計内容 | [17 empty] | 記載図書
５温熱環境・エネルギー消費量 | ５－２ |  | 等級 |  | 地域区分・適用する 基準 | 地域区分 |  |  | □ | １地域 |  |  | □ | ２地域 |  |  | □ | ３地域 |  |  | □ | ４地域 |  |  |  |  | □ | 仕様書
| 一次ｴﾈﾙｷﾞｰ 消費量等級 |  | □ | 6 |  |  |  |  | □ | ５地域 |  |  | □ | ６地域 |  |  | □ | ７地域 |  |  | □ | ８地域 |  |  |  |  | □ | 意匠図
|  |  | □ | 5 |  | 適用する基準 |  |  | □ | 性能基準 | [16 empty] | □ | 設備図
|  |  | □ | 4 |  |  |  |  | □ | 仕様基準（等級４） | [7 empty] | □ | 誘導仕様基準（等級６） | [7 empty] | □ | 計算書
|  |  | □ | 1 | 一次エネルギー消費量に関する基本事項 | 性能基準 |  |  | □ | 一次エネルギー消費量の基準に適合 | [16 empty] | □ | 資料
[10 empty] | □ | 単位床面積当たりの一次エネルギー消費量の値を評価書に記載する
単位床面積当たりの一次エネルギー消費量は計算書による
[9 empty] | 設備機器に 係る概要 |  |  |  | □ | Webプログラム出力票による
[13 empty] | □ | その他
[6 empty] | 仕様基準 |  |  | 適用条件 |  |  |  | □ | 外皮面積比率の基準に適合
[9 empty] | □ | 申請者が提案する設備仕様における同等性の確認を利用
[5 empty] | 認定書等 | 認定書等活用 |  |  | □ | 認定書等の活用
入力方法
・・・直接入力してください。
・・・リストから選択してください。
※長期使用構造等の確認を行う場合記入
設計性能評価のみの場合は記載不要
長期使用構造等の耐震性は以下のいずれか
●耐震等級（構造躯体の倒壊等防止）等級２（新築住宅）の基準に適合 （木造の壁量基準による場合は等級３）
●耐震等級（構造躯体の倒壊等防止）等級１（新築住宅）の基準に適合し、 かつ安全限界時の層間変形を1/40以下とすること。
●免震建築物
※長期使用構造等の確認を行う場合記入
設計性能評価のみの場合は記載不要

## 設計内容説明書_選択
設計内容説明書 【共同住宅等：店舗併用住宅（木造軸組・枠組壁工法）】
建築物の名称 | [9 empty] | 0
―選択項目―
| 性能表示 |  | 等級 表示 |  | 確認 |  |  | 設計内容説明欄 | [23 empty] | 設計 内容 確認欄
| 事項 |  |  |  | 項目 |  |  | 項目 |  |  | 設計内容 | [18 empty] | 記載図書
1構造の安定に関すること | １－２ |  | 等級 |  | 構造躯体 |  |  | 地震力及び
| 耐震等級 |  | □ | 3 | 及び |  |  | 風圧力 |  |  | □ | １－１耐震等級と同じ
| （損傷防止） |  | □ | 2 | 基礎等 | [5 empty] | □ | その他 |  |  | （ | [10 empty] | ）
| □ | 評価対象外 | □ | 1
(免震建築物)
| １－４ |  | 等級 |  |  |  |  | 基礎
| 耐風等級 |  | □ | 2
|  |  | □ | 1
| １－５ |  | 等級 |  |  |  |  | 横架材
| 耐積雪等級 |  | □ | 2
| □ | 該当区域外 | □ | 1
２火災時の安全に関すること | ２－１ |  | 等級 |  | 感知部分 |  |  | 種類 |  |  | □ | 自動火災報知設備等 | [16 empty] | (等級4,3,2,1) | □ | 仕様書
| 感知警報装置設置等級 |  | □ | 4 | [6 empty] | □ | 住宅用防災警報器（ネットワーク化） | [16 empty] | (等級4) | □ | 意匠図
|  |  | □ | 3 | [6 empty] | □ | 住宅用防災警報器等 | [16 empty] | (等級3,2,1) | □ | 設備図
|  |  | □ | 2 | [6 empty] | □ | 住宅用防災報知設備等 | [16 empty] | (等級4,3,2,1) | □ | 資料
| (自住戸火災時) |  | □ | 1 |  |  |  | 設置場所 |  |  | □ | 寝室、居室、台所等、階段 | [16 empty] | (等級4,3)
[11 empty] | □ | 寝室、台所等 | [16 empty] | (等級2)
[11 empty] | □ | 消防法に定める場所 | [16 empty] | (等級1)
[8 empty] | 種別・感度 |  |  | □ | 評価基準に定める種別及び感度の基準に適合 | [16 empty] | (等級4,3,2)
[11 empty] | □ | 消防法に定める種別及び感度の基準に適合 | [16 empty] | (等級1)
[8 empty] | 取付け位置 |  |  | □ | 評価基準に定める設置位置の基準に適合 | [16 empty] | (等級4,3,2)
[11 empty] | □ | 消防法に定める設置位置の基準に適合 | [16 empty] | (等級1)
[5 empty] | 警報部分 |  |  | 設置場所 |  |  | □ | 居室のある各階に設置 | [16 empty] | (等級4)
[11 empty] | □ | 住戸内に設置 | [16 empty] | (等級3,2)
[11 empty] | □ | 設置なし（消防法施行令第２１条による自動火災報知設備の場合） | [16 empty] | (等級1)
[8 empty] | 音響性能 |  |  | □ | 警報音70dB以上のものを150㎡毎に設置 | [16 empty] | (等級4)
[11 empty] | □ | 警報音85dB以上のものを350㎡毎に設置 | [16 empty] | (等級4)
[11 empty] | □ | 警報音70dB以上のものを設置 | [16 empty] | (等級3,2)
[11 empty] | □ | 上記以外の警報器で基準に適合するものを設置 | [16 empty] | (等級4,3,2)
| ２－４ |  |  |  | 脱出対策 |  |  | 避難器具 |  |  | □ | 直通階段に直接通ずるバルコニー | [17 empty] | □ | 仕様書
| 脱出対策 |  |  |  | （３階以上） |  |  | の種類 |  |  | □ | 避難器具 |  |  |  | （ | □ | 避難ロープ |  |  |  |  | □ | 避難はしご | [5 empty] | □ | 意匠図
| （火災時） | [15 empty] | □ | 避難用タラップ |  |  |  |  | □ | 避難橋 | [5 empty] | □ | 設備図
| □ | 該当なし | [14 empty] | □ | 滑り棒 |  |  |  |  | □ | 滑り台 | [5 empty] | □ | 資料
[17 empty] | □ | 緩降機 |  |  |  |  | □ | 救助袋 |  |  | ）
[11 empty] | □ | その他 |  |  |  | （ | [10 empty] | ）
| ２－５ |  | 等級 |  | 開口部の耐火性能 |  |  | 防火設備 |  |  | ・ | 外壁の開口部の耐火性能 | [17 empty] | □ | 仕様書
| 耐火等級 |  | □ | 3 |  |  |  | の仕様等 | [5 empty] | 耐火時間 |  |  | （ | □ | 60分以上 |  |  |  | □ | 20分以上 | [5 empty] | □ | 意匠図
| （延焼のおそれのある部分・開口部） |  | □ | 2 | （耐火性能が最も低いもの） | [17 empty] | □ | その他 |  |  | ） |  |  | □ | 設備図
|  |  | □ | 1 | [25 empty] | □ | 資料
[8 empty] | 認定書等活用 |  |  | □ | 認定書等の活用
| □ | 該当なし
| ２－６ |  | 等級 |  | 外壁・軒裏の構造 |  |  | 外壁の構造等 |  |  | ・ | 外壁の耐火時間 |  |  |  |  | （ | □ | 60分以上 |  |  |  | □ | 45分以上 | [5 empty] | □ | 仕様書
| 耐火等級 |  | □ | 4 | [13 empty] | □ | 20分以上 |  |  |  | □ | その他 |  |  | ） |  |  | □ | 意匠図 |  | ※ | 等級 ２ 以上の場合のみ入力
| （延焼のおそれのある部分・開口部以外） |  | □ | 3 |  |  |  | 軒裏の構造等 |  |  | ・ | 軒裏の耐火時間 |  |  |  |  | （ | □ | 60分以上 |  |  |  | □ | 45分以上 | [5 empty] | □ | 設備図
|  |  | □ | 2 | （耐火性能が最も低いもの） | [12 empty] | □ | 20分以上 |  |  |  | □ | その他 |  |  | ） |  |  | □ | 資料
|  |  | □ | 1 |  |  |  | 軒裏換気口の |  |  | ・ | 軒裏換気口の |  |  |  |  | （ | □ | 60分以上 |  |  |  | □ | 45分以上 | [10 empty] | 1
[8 empty] | 構造等 |  |  |  | 耐火時間 | [5 empty] | □ | 20分以上 |  |  |  | □ | その他 |  |  | ）
| □ | 該当なし | [5 empty] | 認定書等活用 |  |  | □ | 認定書等の活用
６空気環境に関すること | ６－１ |  | 内装 |  | 内装仕上 |  |  | 使用建材 |  |  | ・ | □ | 製材等 |  |  |  | □ | 特定建材 |  |  |  | □ | その他の建材 | [6 empty] | □ | 仕様書
| ホルムアルデヒド対策 |  | 等級 |  | 下地材等 |  |  | 適用除外等 |  |  |  | □ | あり |  | （箇所 | [10 empty] | ） |  |  |  | □ | 意匠図
|  |  | □ | 3 | 居室の |  |  | ホルムアルデヒド発散等級 |  |  | ・ | 特定建材のうち最もﾎﾙﾑｱﾙﾃﾞﾋﾄﾞ発散が大きい建材 | [17 empty] | □ | 建材表
|  |  | □ | 2 | 内装の | [6 empty] | □ | F☆☆☆☆ |  |  |  | □ | F☆☆☆ |  |  |  | □ | F☆☆
| （内装及び天井裏等） |  | □ | 1 | 仕上げ材 |  |  | □ | 該当なし
[8 empty] | 適用除外等 |  |  |  | □ | あり |  | （箇所 | [10 empty] | ）
|  |  | 天井裏等 |  | 天井裏 |  |  | ホルムアルデヒド発散等級 |  |  | ・ | 特定建材のうち最もﾎﾙﾑｱﾙﾃﾞﾋﾄﾞ発散が大きい建材
|  |  | 等級 |  | 等の下 | [6 empty] | □ | F☆☆☆☆ |  |  |  | □ | F☆☆☆
|  |  | □ | 3 | 地材等 |  |  | □ | 該当なし
|  |  | □ | 2 |  |  |  | 措置方法 |  |  | □ | 換気又は気密・通気止め措置による
| ６－２ |  |  |  | 換気対策 |  |  | 種類 |  |  | □ | 機械換気設備 | [5 empty] | □ | その他 | [10 empty] | □ | 意匠図
| 換気対策 |  |  |  | 局所換気 |  |  | 便所・浴室 |  |  | ■ | 自己評価書に同じ | [17 empty] | □ | 計算書
[5 empty] | 対策 |  |  | ・台所
７光・視環境 | ７－１ |  |  |  | 居室床面積に対する 開口部の割合 | [5 empty] | ■ | 自己評価書に同じ | [17 empty] | □ | 意匠図
| 単純開口率 | [28 empty] | □ | 計算書
| ７－２ |  |  |  | 方位別開口部の 面積合計の比 | [5 empty] | ■ | 自己評価書に同じ
方位別開口比
８音環境に関すること | ８－４ |  | 北面 |  | 開口部の |  |  | 北の方位の |  |  | □ | JIS遮音等級表示品 | [6 empty] | □ | 同等品 | [9 empty] | □ | 仕様書
| 透過損失等級 |  | □ | 3 | 遮音性能 |  |  | ｻｯｼ・ﾄﾞｱｾｯﾄ |  |  | □ | T-4 |  | □ | T-3 |  | □ | T-2 |  | □ | T-1 |  | □ | その他 | [5 empty] | □ | 意匠図
| （外壁開口部） |  | □ | 2 | （最低遮音） | [5 empty] | その他試験を行うもの | [18 empty] | □ | 資料
|  |  | □ | 1 | [8 empty] | （ | [13 empty] | ）
|  |  | 東面 |  |  |  |  | 東の方位の |  |  | □ | JIS遮音等級表示品 | [6 empty] | □ | 同等品
|  |  | □ | 3 |  |  |  | ｻｯｼ・ﾄﾞｱｾｯﾄ |  |  | □ | T-4 |  | □ | T-3 |  | □ | T-2 |  | □ | T-1 |  | □ | その他
|  |  | □ | 2 | [6 empty] | その他試験を行うもの
|  |  | □ | 1 | [8 empty] | （ | [13 empty] | ）
|  |  | 南面 |  |  |  |  | 南の方位の |  |  | □ | JIS遮音等級表示品 | [6 empty] | □ | 同等品
|  |  | □ | 3 |  |  |  | ｻｯｼ・ﾄﾞｱｾｯﾄ |  |  | □ | T-4 |  | □ | T-3 |  | □ | T-2 |  | □ | T-1 |  | □ | その他
|  |  | □ | 2 | [6 empty] | その他試験を行うもの
| □ | 該当無し（北） | □ | 1 | [8 empty] | （ | [13 empty] | ）
| □ | 該当無し（東） | 西面 |  |  |  |  | 西の方位の |  |  | □ | JIS遮音等級表示品 | [6 empty] | □ | 同等品
| □ | 該当無し（南） | □ | 3 |  |  |  | ｻｯｼ・ﾄﾞｱｾｯﾄ |  |  | □ | T-4 |  | □ | T-3 |  | □ | T-2 |  | □ | T-1 |  | □ | その他
| □ | 該当無し（西） | □ | 2 | [6 empty] | その他試験を行うもの
|  |  | □ | 1 | [8 empty] | （ | [13 empty] | ）
[5 empty] | 認定書等 |  |  | 認定書等活用 |  |  | □ | 認定書等の活用
９高齢者等への配慮に関すること | ９－１ |  | 等級 |  | 部屋の |  |  | 特定寝室 の位置 |  |  | ・ | 特定寝室 |  |  | （ |  |  | 階、室名： | [8 empty] | ） |  |  | □ | 意匠図
| 高齢者等配慮対策等級 |  | □ | 5 | 配置等 | [5 empty] | ・ | 基準に適合したホームエレベーター | [8 empty] | （ | □ | 有 |  | □ | 無 | ）
|  |  | □ | 4 | [6 empty] | □ | 特定寝室と同一階に配置すべき室等の基準に適合
| （専用部分） |  | □ | 3 | 段差 |  |  | 日常生活 空間内 |  |  | □ | 日常生活空間内の床が段差のない構造 | [17 empty] | □ | 意匠図 |  |  |  | 1
|  |  | □ | 2 | [6 empty] | □ | 適用除外の段差あり | [22 empty] | 1
|  |  | □ | 1 |  |  |  | 日常生活 空間外 |  |  | □ | 日常生活空間外の床が段差のない構造 | [22 empty] | 1
[11 empty] | □ | 適用除外の段差あり
[5 empty] | 階段 |  |  | 勾配等 |  |  | □ | 階段の勾配等の基準に適合 | [17 empty] | □ | 意匠図
[5 empty] | □ | 階段無 |  | 蹴込み |  |  | □ | 蹴込みが30mm以下
[11 empty] | ・ | 蹴込み板の設置 | [8 empty] | （ | □ | 有 |  | □ | 無 | ）
[8 empty] | 形式等 |  |  | ・ | 回り階段等の設置 | [8 empty] | （ | □ | 有 |  | □ | 無 | ）
[11 empty] | ・ | 通路等への食い込み、突出 | [8 empty] | （ | □ | 有 |  | □ | 無 | ） | [5 empty] | ※ | 等級 ２ 以上の場合のみ入力
[11 empty] | ・ | 最下段の通路等への突出 | [8 empty] | （ | □ | 有 |  | □ | 無 | ）
[8 empty] | 滑り防止 |  |  | ・ | 滑り止め |  |  |  |  | （ | □ | 無 |  | □ | 有、踏面と同一面 |  |  |  |  | ）
[8 empty] | 段鼻 |  |  | ・ | 段鼻の出 | [8 empty] | （ | □ | 有 |  | □ | 無 | ）
[8 empty] | 階段の幅員 |  |  | □ | 建築基準法施行令第23条～第27条の基準に適合
[5 empty] | 手摺 |  |  | 手摺の設置 |  |  |  | □ | 階段 |  |  | □ | 便所 |  |  | □ | 浴室（等級５の場合のみ入力） | [8 empty] | □ | 意匠図
[12 empty] | □ | 玄関 （ |  | □ | 設置準備 ） |  |  |  | □ | 脱衣室 |  | （ | □ | 設置準備 ）
[8 empty] | 転落防止 手摺の設置 |  |  | □ | バルコニー |  |  |  | （ | □ | 手すりの設置 |  |  |  | □ | 転落のおそれなし |  |  |  |  | ）
[11 empty] | □ | 窓（２階以上） |  |  |  | （ | □ | 手すりの設置 |  |  |  | □ | 転落のおそれなし |  |  |  |  | ）
[11 empty] | □ | 廊下及び階段
[12 empty] | （ | □ | 開放なし |  |  | □ | 手すりの設置 |  |  |  | □ | 転落のおそれなし |  |  |  |  | ）
[8 empty] | バルコニー等 |  |  | □ | 建築基準法施行令第126条第1項の基準に適合
[5 empty] | 通路等の |  |  | 通路の幅員 |  |  | □ | 通路幅員の基準に適合 | [17 empty] | □ | 意匠図
[5 empty] | 幅員 |  |  | 出入口の幅員 |  |  | □ | 玄関・浴室出入口の幅員の基準に適合
[5 empty] | (日常生活空間内） | [5 empty] | □ | 玄関・浴室以外出入口の幅員の基準に適合
[12 empty] | （ | □ | 工事を伴わない撤去等 | [6 empty] | □ | 軽微な改造 ）
[5 empty] | 寝室、便所及び浴室 |  |  | 浴室の寸法 |  |  | □ | 内法面積、短辺寸法の基準に適合 | [17 empty] | □ | 意匠図
[8 empty] | 便所の寸法等 |  |  | □ | 内法寸法の基準に適合 | [6 empty] | □ | 便器と壁の距離の基準に適合 | [12 empty] | ※ | 等級 ３ 以上の場合のみ入力
[12 empty] | □ | ドアの開放により確保 | [6 empty] | □ | 軽微な改造により確保
[5 empty] | (日常生活空間内） | [6 empty] | □ | 工事を伴わない撤去等により確保
[11 empty] | □ | 腰掛け式便器を設置
[8 empty] | 特定寝室面積 |  |  | □ | 特定寝室の内法面積の確保
10 | １０－１ |  | 設計内容説明欄と同様 |  |  | １ | 階 | 区分及び措置 |  |  | ・ | 区分a |  | □ | 侵入防止上有効な措置 | [6 empty] | （ | □ | 雨戸等による対策 |  |  |  |  | ） | □ | 意匠図
防犯に関すること | 開口部の | [12 empty] | □ | その他 |  |  | □ | 該当する開口部無し
| 侵入防止対策 | [9 empty] | ・ | 区分b |  | □ | 侵入防止上有効な措置 | [6 empty] | （ | □ | 雨戸等による対策 |  |  |  |  | ）
[14 empty] | □ | その他 |  |  | □ | 該当する開口部無し
[11 empty] | ・ | 区分c |  | □ | 侵入防止上有効な措置 | [6 empty] | （ | □ | 雨戸等による対策 |  |  |  |  | ）
[14 empty] | □ | その他 |  |  | □ | 該当する開口部無し
[5 empty] | □ | ２ | 階 | 区分及び措置 |  |  | ・ | 区分a |  | □ | 侵入防止上有効な措置 | [6 empty] | （ | □ | 雨戸等による対策 |  |  |  |  | ）
[14 empty] | □ | その他 |  |  | □ | 該当する開口部無し
[11 empty] | ・ | 区分b |  | □ | 侵入防止上有効な措置 | [6 empty] | （ | □ | 雨戸等による対策 |  |  |  |  | ）
[14 empty] | □ | その他 |  |  | □ | 該当する開口部無し
[11 empty] | ・ | 区分c |  | □ | 侵入防止上有効な措置 | [6 empty] | （ | □ | 雨戸等による対策 |  |  |  |  | ）
[14 empty] | □ | その他 |  |  | □ | 該当する開口部無し
[5 empty] | □ |  | 階 | 区分及び措置 |  |  | ・ | 区分a |  | □ | 侵入防止上有効な措置 | [6 empty] | （ | □ | 雨戸等による対策 |  |  |  |  | ）
[14 empty] | □ | その他 |  |  | □ | 該当する開口部無し
[11 empty] | ・ | 区分b |  | □ | 侵入防止上有効な措置 | [6 empty] | （ | □ | 雨戸等による対策 |  |  |  |  | ）
[14 empty] | □ | その他 |  |  | □ | 該当する開口部無し
[11 empty] | ・ | 区分c |  | □ | 侵入防止上有効な措置 | [6 empty] | （ | □ | 雨戸等による対策 |  |  |  |  | ）
[14 empty] | □ | その他 |  |  | □ | 該当する開口部無し
| ＊ | 区分ａ・・・住戸の出入口 | [6 empty] | ＊ | 区分ｂ・・・外部からの接近が比較的容易な開口部 | [14 empty] | ＊ | 区分ｃ・・・その他の開口部
入力方法
・・・直接入力してください。
・・・リストから選択してください。