## 概要書
維持管理対策
概 要 書
様邸
[6 empty] | コンクリート内埋め込み配管 | [7 empty] | 地中埋設管上でのコンクリート打設
| 専用配管 | 排水管 |  |  |  |  | □ | なし |  | □ | あり |  |  |  | □ | なし |  |  |  | □ | あり
|  | 給水管 |  |  |  |  | □ | なし |  | □ | あり |  |  |  | □ | なし |  |  |  | □ | あり
|  | 給湯管 |  |  |  |  | □ | なし |  | □ | あり |  |  |  | □ | なし |  |  |  | □ | あり
|  | ガス管 | □ | 該当なし |  |  | □ | なし |  | □ | あり |  |  |  | □ | なし |  |  |  | □ | あり
| 排水管形状 | 内面等 | [9 empty] | 平滑
|  | たわみ防止 | [9 empty] | 支持金物
|  | 抜け防止 | [9 empty] | 接着接合
|  | 肉厚の異なる管の接合 | [10 empty] | □ | なし |  |  |  | □ | あり
|  | 排水継手による排水管内面の高低差 | [10 empty] | □ | なし |  |  |  | □ | あり
| 清掃・点検の措置 |  |  |  | 排水管の清掃措置 |  |  |  | 配管点検口（接続部）
[5 empty] | 掃除口の点検措置 |  |  |  | 排水管 |  |  |  | 給水管 |  |  |  | 給湯管 |  |  | ガス管
１階
２階
|  | バルブ及びヘッダー |  |  | 点検口設置場所
点検方式

## 記入例
維持管理対策
概 要 書
| ○○ ○○ | [5 empty] | 様邸
[7 empty] | コンクリート内埋め込み配管 | [7 empty] | 地中埋設管上でのコンクリート打設
| 専用配管 | 排水管 | [5 empty] | ■ | なし |  | □ | あり |  |  |  | ■ | なし |  |  |  | □ | あり
|  | 給水管 | [5 empty] | ■ | なし |  | □ | あり |  |  |  | ■ | なし |  |  |  | □ | あり
|  | 給湯管 | [5 empty] | ■ | なし |  | □ | あり |  |  |  | ■ | なし |  |  |  | □ | あり |  | プルダウンリストの内容
|  | ガス管 |  | ■ | 該当なし |  |  | □ | なし |  | □ | あり |  |  |  | □ | なし |  |  |  | □ | あり |  | ※ここに記載されていない場合は、直接入力を行って下さい
| 排水管形状 | 内面等 | [10 empty] | 平滑 | [10 empty] | 内面等 | 平滑
|  | たわみ防止 | [10 empty] | 支持金物 | [10 empty] | たわみ防止 | 支持金物
|  | 抜け防止 | [10 empty] | 接着接合 | [10 empty] | 抜け防止 | 接着接合
|  | 肉厚の異なる管の接合 | [11 empty] | ■ | なし |  |  |  | □ | あり |  |  |  |  | ねじ接合
|  | 排水継手による排水管内面の高低差 | [11 empty] | ■ | なし |  |  |  | □ | あり |  |  |  |  | メカニカル接合
| 清掃・点検の措置 |  |  |  |  | 排水管の清掃措置 |  |  |  | 配管点検口（接続部） | [13 empty] | 排水管の清掃措置 | 配管点検口（接続部）
[6 empty] | 掃除口の点検措置 |  |  |  | 排水管 |  |  |  | 給水管 |  |  |  | 給湯管 |  |  | ガス管 |  |  | 掃除口の点検措置
|  | １階 | 便所 |  |  | 排水ますに隣接（便所） |  |  |  | 洋風便器取り外し |  |  |  | 露出 | [8 empty] | １階 | トラップ | 露出
|  |  | 台所 |  |  | トラップ |  |  |  | 開口あり |  |  |  | 開口あり |  |  |  | 開口あり | [5 empty] | 掃除口 | 開口あり
|  |  | 浴室 |  |  | トラップ |  |  |  | 開口あり |  |  |  | さや管・ヘッダー工法 |  |  |  | 開口あり | [5 empty] | 洋風便器取り外し（便所） | さや管・ヘッダー工法
|  |  | 洗面台 |  |  | トラップ |  |  |  | 開口あり |  |  |  | 開口あり |  |  |  | 開口あり | [5 empty] | 排水ますに隣接（便所） | 洋風便器取り外し（便所）
|  |  | 洗濯機 |  |  | トラップ |  |  |  | 開口あり |  |  |  | 露出
|  |  | 便所手洗い |  |  | トラップ |  |  |  | 露出 |  |  |  | 露出 | [9 empty] | 排水管の清掃措置 | 配管点検口（接続部）
掃除口の点検措置
|  | ２階 | 便所 |  |  | 洋風便器取り外し（便所） | [7 empty] | 露出 | [8 empty] | ２階 | トラップ | 露出
|  |  | 便所手洗い |  |  | トラップ |  |  |  | 露出 |  |  |  | 露出 | [9 empty] | 掃除口 | 開口あり
|  |  | 洗面台 |  |  | トラップ |  |  |  | 開口あり |  |  |  | 開口あり |  |  |  | 開口あり | [5 empty] | 洋風便器取り外し（便所） | さや管・ヘッダー工法
洋風便器取り外し（便所）
|  | バルブ及びヘッダー |  |  |  | 点検口設置場所 | [7 empty] | 洗面脱衣室床下 |  |  |  | 洗面脱衣室床下
[6 empty] | 点検方式 | [7 empty] | 床下点検口 |  |  |  | 床下点検口
記入方法
１．プルダウンリストから選択、又は直接入力をしてください。
２． ・・・の箇所は直接入力をしてください。